## List1
Popis | Typ | Plnění na 1 sadu | MJ | Předpokládané plnění na 5 sad | MJ | Cena za 5 sad bez DPH | Cena za předpokládaný odběr bez DPH
Pomocné 1pólové relé 24VDC/8A | CINT-61/UC24V | 18 | ks | 90 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Pomocné 2pólové relé 24VDC/6A | CINT-63/UC24V | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Pomocné 1pólové relé 24VDC/6A | CINT-21/UC24V | 11 | ks | 55 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Pomocné polovodičové relé 24VDC/2A | CINT-25/DC24V | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Svorka řadová zemnící ZK6-PE-3P | 1SNK708151R0000 | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krajní stěna řadové svorky EK6-3P | 1SNK708911R0000 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Zajišťovací koncovka svorek - BAM4 | 1SNK900001R0000 | 28 | ks | 140 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač minimální hladiny vody v bojleru | LRNH51S42 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač vstupního tlaku vzduchu - ( tlak 0÷10bar ) | 18.600G-1002-R-3-5-M10-200-1-000 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač teploty se závitem M6x30mm - teplota odpadní nádrže | C2N Ni1000/6180 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Ventil odvodnění vodojemu | MPA20NC-502-T25-304 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Ventil oplachu rukou | MPA20NC-502-T15-304 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Propojovací konektor ventilu - M12/8pin | STE-1208-G | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač teploty - příložný ( mosaz ) - teplota potrubí | KTR026D-30 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač teploty - příložný ( nerez ) - teplota vodojemu a bojleru | KTR141A/R-40 | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor AMP - vidlice 5pin | AMP-282107-1 | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor AMP - zásuvka 5pin | AMP-282089-1 | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor AMP - vidlice 4pin | AMP-282106-1 | 3 | ks | 15 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor AMP - zásuvka 4pin | AMP-282088-1 | 3 | ks | 15 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krimpovací kontakt konektoru - zásuvka superseal 1,5mm² | AMP-18302 5-1 | 54 | ks | 270 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krimpovací kontakt koknetoru - vidlice superseal 1,5mm² | AMP-18302 4-1 | 54 | ks | 270 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Těsnění vodičů konektoru AMP superseal 1,5mm² - žluté | AMP-28193 4-2 | 108 | ks | 540 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Těsnění vodičů konektoru AMP superseal 1,5mm² - zelené | AMP-28193 4-4 | 80 | ks | 400 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabelové očko M5 - žluté ( 4÷6mm² ) | TMEV5.5-5S-YEL | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Svorka řadová pružinová 3pólová - WAGO | WAGO 280-641 | 10 | ks | 50 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Propojovací můstek 2pólový - šedý pro svorky WAGO | WAGO 280-402 | 6 | ks | 30 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabelová vývodka - fitinka ADAPTALOK AT13/M16/SA | ADAPTALOK AT13/M16/SA | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110H - 4G0,5 | 10019903 | 12 | m | 60 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 130H - 5x0,5 | 1123006 | 18 | ks | 90 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110H - 5G1 | 10019965 | 12 | ks | 60 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110H - 2x1 | 10019960 | 38 | m | 190 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Vodič jednožilový 4mm² - zelenožlutý - H07Z-K 90˚C | 4726003 | 12 | ks | 60 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Dveřní magnetický závrtný kontakt | MC255 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Elektromagnetický zámek ( el. otvírač ) | ASSA ABLOY 12----F34 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Snímač uzamčených dveří | XP2-Z11 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Elektrokrabice 340x150x100mm | T244 | 3 | ks | 15 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Řídící jednotka pro WC zařízení | ACOS200/Z1 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Převodník napětí 24V/10VDC | CV7-2084 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Patrová svorka pružinová - šedá ZK2,5-D2 | 1SNK705210R0000 | 80 | ks | 400 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Patrová svorka pružinová - zemnící ZK2,5-D2-PE | 1SNK705250R000 | 14 | ks | 70 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Řadová svorka pružinová 2pólová - šedá ZK2,5 | 1SNK705010R0000 | 59 | ks | 295 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Řadová svorka pružinová 3pólová - šedá ZK2,5-3P | 1SNK705011R0000 | 12 | ks | 60 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Propojovací můstek pružinové svorky JB5-2 , 2pólový ( oranžový ) | 1SNK905302R0000 | 20 | ks | 100 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Propojovací můstek pružinové svorky JB5-3 , 3pólový ( oranžový ) | 1SNK905303R0000 | 6 | ks | 30 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Propojovací můstek pružinové svorky JB5-5 . 5pólový ( oranžový ) | 1SNK905305R0000 | 12 | ks | 60 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krajní stěna patrové svorky pružinové - šedá EK2,5-D2 | 1SNK705960R0000 | 20 | ks | 100 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krajní stěna řadové svorky pružinové 3pólové - šedá EK2,5-3P | 1SNK705911R0000 | 6 | ks | 30 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Krajní stěna řadové svorky pružinové - šedá EK2,5 | 1SNK705910R0000 | 3 | ks | 15 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Montážní DIN lišta | TS35/F5 | 4 | ks | 20 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Přívodní kabel s konektorem M12/8pin - PUR 5m | YF2A18-050XLEAX - 2095653 | 8 | ks | 40 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor stíněný M8/3pin - zástrčka ( kov ) | 70000-08641-0000000 | 9 | ks | 45 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Konektor stíněný M8/3pin - zásuvka ( kov ) | 70000-08661-0000000 | 9 | ks | 45 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Stínící spona - montážní na DIN lištu ø 3÷6mm | SFZ/SKL 3÷6 , 36855 | 11 | ks | 55 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabelový žlab 25x80mm | T1-EF 25x80G , RAL7030 | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel UNITRONIC® BUS FD P | 2170275 | 34 | m | 170 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 135CH - 2x0,5 | 1123200 | 70 | m | 350 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110H - 4x1 | 10019964 | 26 | m | 130 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 130H - 5x1 | 1123072 | 24 | m | 120 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110H - 18G1 | 10019971 | 36 | m | 180 | m | [doplní účastník] | #VALUE!
Dvoupólový jistič napájení řídící jednotky a operátorského panelu | S202MT - Z0,5/2 ( 2CDS272006R0158 ) | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Dvoupólový jistič napájení ovládací části WC | S202MT - C4/2 ( 2CDS272006R044 ) | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Dvoupólový jistič provozního napájení osvětlení WC ( rezerva ) | S202MT - Z1,6/2 ( 2CDS272065R0258 ) | 2 | ks | 10 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Pomocný kontakt jističe - přepínací | S2C-H6R ( 2CDS200912R0001 ) | 6 | ks | 30 | ks | [doplní účastník] | #VALUE!
Lhůta plnění v kalendářních dnech | [5 empty] | [doplní účastník]
Celkem bez DPH | [5 empty] | #VALUE!
DPH | [5 empty] | [doplní účastník]
Celkem s DPH | [5 empty] | [doplní účastník]
Rozsah plnění upraví dodavatel dle nabízených položek