# Podrobná špecifikácia Príloha č.3

***Podrobná špecifikácia pre: Lekárska fakulta UK***

1. **Názov zákazky:**

1. Laboratórny spotrebný materiál - plastové výrobky

2. Laboratórny spotrebný materiál - pipety a vatové tampóny

3. Laboratórny spotrebný materiál – laboratórne sklo

1. **CPV KÓD:**

38437100-8 Pipety,

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

33793000-5 Sklenené výrobky pre laboratóriá

38437000-7 Laboratórne pipety a príslušenstvo,

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

## Podrobný opis s technickou špecifikáciou:

1. Laboratórny spotrebný materiál - plastové výrobky

Fľaše PE úzkohrdlá: objem 100ml s kvapkacím uzáverom , závit: GL 18

2. Laboratórny spotrebný materiál - pipety a vatové tampóny

a) Pasteur Pipette, 3ml, individuálny wrapped, sterile

b) Vatové tampóny na drevenej tyčinke, sterilizovaný , dĺžka drevenej tyčinky 15 cm, návin vaty sa nestrapká a z tyčinky neskĺzava, klinicky čisté, veľkosť hlavičky

3. Laboratórny spotrebný materiál – laboratórne sklo

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, biela, NZ 29/32, 1000 ml

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, biela, NZ 29/32, 2000 ml

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, so zabrúsenou zátkou 5000 ml

**Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:**

1. Laboratórny spotrebný materiál - plastové výrobky

Plastové fľaše sa používajú na prácu v laboratóriu.

2. Laboratórny spotrebný materiál - pipety a vatové tampóny

a) Pasteur Pipette, 3ml, individuálny wrapped, sterile

b) vatové tampóny

Pipety a vatové tampóny na prácu v laboratóriu

3. Laboratórny spotrebný materiál – laboratórne sklo

Fľaša reagenčná na prácu v laboratóriu

**Technické vlastnosti:**

1. Laboratórny spotrebný materiál - plastové výrobky

Fľaša PE úzkohrdlá: objem 100ml s kvapkacím uzáverom , závit: GL 18 - **60 ks**

2. Laboratórny spotrebný materiál - pipette

1) Pasteur Pipette, 3ml, individuálny wrapped, sterile - **500 ks**

2) Vatový tampón na drevenej tyčinke, sterilizovaný , dĺžka drevenej tyčinky 15 cm, návin vaty sa nestrapká a z tyčinky neskĺzava, klinicky čisté, veľkosť hlavičky - **30 balení /100 ks**

3. Laboratórny spotrebný materiál – laboratórne sklo

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, biela, NZ 29/32, 1000 ml - **2 ks**

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, biela, NZ 29/32, 2000 ml - **2 ks**

Fľaša reagenčná, úzkohrdlá, so zabrúsenou zátkou 5000 ml - **2 ks**

## Miesto dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave

## Lekárska fakulta,

## Ústav mikrobiológie LFUK a UNB,

## Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

##

## Osoba oprávnená k prevzatiu predmetu zákazky / zmluvy:

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH, mim. prof. tel.: +421 2 90119 206,207 e-mail: adriana.liptakova@fmed.uniba.sk

***Podrobná špecifikácia pre: Farmaceutická fakulta UK***

1. **Názov zákazky:**

Laboratórny spotrebný materiál - mikropipety

1. **CPV KÓD:**

38437100-8 Pipety,

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

33793000-5 Sklenené výrobky pre laboratóriá

38437000-7 Laboratórne pipety a príslušenstvo,

38437100-8 Pipety

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

## Podrobný opis s technickou špecifikáciou:

4. Laboratórny spotrebný materiál – mikropipety

Na prípravu vzoriek pri meraní UV VIS.

**Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:**

a) Mikropipeta 10 ml – **1 ks**

Mikropipeta 10ml, Fisher Slovakia Mikropipeta Fisherbrand Elite kat. číslo 4058.0010 alebo ekvivalent.

 objem: 1000-10000μl

 presnosť: ±30 - ±60 µl

 správnosť: ≤6 - ≤16 µl

možnosť nastavenia objemu: variabilné

b) Mikropipeta 5 ml – **1 ks**

Mikropipeta 5ml, Fisher Slovakia Mikropipeta Fisherbrand Elite kat. číslo 4058.0009 alebo ekvivalent.

objem: 500 - 5000 µl

presnosť: ±12 - ±30 µl

správnosť: ≤3 - ≤8 µl

možnosť nastavenia objemu: variabilné

c) Mikropipeta 1ml – **1 ks**

Mikropipeta 1ml, Fisher Slovakia Mikropipeta Fisherbrand Elite kat. číslo 4058.0008 alebo ekvivalent.

objem: 100 - 1000 µl

presnosť: ±3,0 - ±8,0 µl

správnosť: ≤0,6 - ≤1,5 µl

možnosť nastavenia objemu: variabilné

## Miesto dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave

## Farmaceutická fakulta,

## Katedra fyzikálnej chémie liečiv,

## Odbojárov 10, 83232 Bratislava

##

## Osoba oprávnená k prevzatiu predmetu zákazky / zmluvy:

Ing. Jarmila Oremusová, CSc., 02/50117282, oremusova@fpharm.uniba.sk

1. **Predmet obstarávania bude financovaný z:**

*(ŠPP prvok - V-20-019-00 (zdroje z grantu Vega)*

*Fond - 131L*

*FS - 103180*

*FO - 01402*

Predmet zákazky bude financovaný z projektu VEGA, teda z prostriedkov štátneho rozpočtu. Preddavok sa neposkytuje. Predmet zákazky bude uhradený bezhotovostným prevodom na základe faktúry, vystavenej v súlade so zmluvou. Súčasťou faktúry bude dodací list, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.