Adresát: Všetkým záujemcom

V Bratislave 18.01.2019

Vec:

**Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

**Názov zákazky:** Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt

**Vyhlásené:** vo Vestníku č. 249/2018 - 19.12.2018 pod číslom 18169 - WYP

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 16.01.2019 Vám týmto predkladáme vysvetlenie:

Otázka č. 1

Pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt...), kde nie je stanovená hodnota množstva, má uchádzač ponechať danú bunku prázdnu, čiže nevypĺňať množstvo, ale určí jednotkovú cenu, alebo si množstvo uchádzač nastaví podľa svojich výpočtov s určením jednotkovej ceny ? Žiadame o stanovenie ako máme dané položky oceňovať.

 Odpoveď:

Pri prácach PSV sa presun hmôt zadáva v % = je to % z ceny. Takže , keď si oceníte  položky príslušného dielu - z celkovej ceny vypočítate dané %.

Otázka č. 2

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu, výpis prvkov, merné jednotky a množstvá k položke č.44 – „Demontáž a spätná montáž bleskozvodu“, z rozpočtu „2 - Zateplenie strechy - novší objekt“.

Odpoveď:

Demontáž a spätná montáž bleskozvodu nie je predmetom zákazky (bleskozvody budú na fasáde objektu skryté v zateplení, nebude ich potrebné demontovať).