## Rôzne chemikálie a spotr. mat.
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka
Predmet zákazky: "Rôzne chemikálie a spotrebný materiál-12"
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Por. číslo | Názov položky | Opis - požadované parametre | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | DPH | Cena celkom s DPH | Názov,obchodné meno chemikálie
1 | Helma makrokyveta 100QS | Materiál: Kremeň Suprasil® Typ: 100 – makrokyveta Technika: UV/VIS spektroskopia: vhodné na fotometriu: vhodné Číslo položky.: 100-1-40 Metóda merania: absorpčné kyvety Metóda detekcie: fotometrická Poznámky: so skleným vrchnákom Farebný kód materiálu: QS Rozsah vlnovej dĺžky UV/VIS (200 - 2500 nm) Dĺžka optickej dráhy: 1 mmObjem: 350 µl Vonkajšie rozmery Výška: 45 mm Šírka: 12.5 mm Dĺžka: 3.5 mm Vnútorné rozmery Šírka: 9.5 mm Hrúbka základne: 1.5 mm Výška v strede: 8.5 - 20 mm Počet okien: 2 Polarimetrická skúška: voliteľne možná Transmisné spárovanie: voliteľne možná | ks | 4
Cena spolu vrátane súvisiacich služieb za „Kúpa Absorpčnej Helma kyvety “ katedra fyzikálnej chémie liečiv
1 | Bilirubín štandard 5 ml 4 bal., JK Trading alebo eqivalent | Bilirubín štandard 5 ml 4 bal., JK Trading alebo eqivalent | bal | 4
2 | cholesterol HDL direct 1*80ml 4 ks, JK Trading alebo eqivalent | cholesterol HDL direct 1*80ml 4 ks, JK Trading alebo eqivalent | ks | 4
3 | HDL/LDL direct kalibrátor 1x1 ml 2 ks JK trading alebo eqivalent | HDL/LDL direct kalibrátor 1x1 ml 2 ks JK trading alebo eqivalent | ks | 2
Cena spolu vrátane súvisiacich služieb za „ Bilirubín štandard, cholesterol HLD direct, HLD/LDL direct kalibraátor „ pre FaF UK katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
1 | Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit, alebo ekvivalent | Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit alebo ekvivalentKit na kolorimetrické alebo fluorescenčné quantitatívne stanovenie malóndialdehydu (MDA) pomocou kyseliny tiobarbiturovej (TBA) na mikrotitračných platničkách. Vyžiteľný pre vzorky tkanív, bunkových kultúr a krvnej plazmy. Postačujúci na vyhodnotenie 100 vzoriek. Citlivosť pri kolorimetrickom stanovení 1nmol/jamka. | ks | 1
Cena spolu vrátane súvisiacich služieb za „ Kúpa Lipid Peroxidantion ( MDA) Assay Kit „ pre FaF UK katedra fyzikálnej chémie liečiv
1 | Poloautomatická laboratórna pipeta | veľkosť 0,5-10µL nastaviteľný objem, s poistnou brzdou voleného objemu laboratórna pipeta s nastaviteľným objemom od 0,5 až po 10 mikrolitrov, s možnosťou výmeny špičiek. alebo ekvivalent. | ks | 1
2 | Špičky do pipety nesterilné | Vymeniteľné plastové nástavce do pipety s nastaviteľným objemov 0,5-10µL Transparentné, nesterilné Veľkosť balenia: 10 x 96 ks v plastových krabičkách (spolu 960 kusov), alebo ekvivalent | ks | 960
3 | Špičky do pipety sterilné | Vymeniteľné plastové nástavce do pipety s nastaviteľným objemov 0,5-10µL Transparentné, sterilné Veľkosť balenia: 10 x 96 ks v plastových krabičkách (spolu 960 kusov), alebo ekvivalent | ks | 960
Cena spolu vrátane súvisiacich služieb za „ Laboratórny materiál, poloautomatická pipeta, špičky do pipety sterilne a nesterilné„ pre FaF UK katedra chemickej teórie liečiv
Cena spolu za celý predmetu zákazky v EUR vrátane súvisiacich služieb (CENA SPOLU v EUR )
V ........................................................., dňa .........................
Som platca DPH
Nie som platca DPH
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
……………………...............................…………………….
meno a priezvisko, funkcia, podpis