## Sheet1
KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TRASA NR 13 - wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. S. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)
IV - Branża telekomunikacyjna (Orange Polska S.A., Protonet, UPC Polska Sp. z o.o.)
W ramach zadania pn: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 23 odcinek A1 - wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) - Część 1 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 13 - wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172) - Część 2 przedmiotu zamówienia / Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej - Część 3 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”
Klasyfikacja robót wg, Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45314310-7 Układanie kabli 32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne 32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych
Nr pozycji przedmiaru robót | Kod pozycji przedmiaru robót | Numer STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót | Jednostka miary | Liczba jednostek miary | Cena jednostkowa PLN z VAT | Wartość PLN z VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej OPL (Orange Polska): CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
1 | Budowa studni i kanalizacji technicznej: CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
1.1 | TPSA 40 03016 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR, typu SKR-2, grunt kategorii III | szt | 3
1.2 | KNR 2-01 07061 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III, długość jednostronnego podkopu do 3m Krotność = 4 | m3 | 3
1.3 | TPSA 39 01044 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30m, rury typu/klasy HDPE Fi 125 mm, nakłady podstawowe (na 1m) | m | 29
1.4 | TPSA 39 01044 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30m, rury typu/klasy HDPE Fi125-mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) | szt | 4
1.5 | TPSA 40 01021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 28
1.6 | TPSA 39 02021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, typu/klasy 1xFi 32 mm | m | 11
1.7 | TPSA 39 02041 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury klasy/typu HDPE Fi 32mm, złączki skręcane | szt | 2
1.8 | TPSA 39 02021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, typu/klasy 1xFi32-mm -mikrorura typu/klasy HDPE 12x8 ryflowania, czerwona | m | 288
1.9 | TPSA 39 02041 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury klasy/typu HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane | szt | 4
1.10 | TPSA 39 02061 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 32mm | odcinek | 1
1.11 | kalk. własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpi. | 1
2 | Przebudowa kabli światłowodowych:CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45314310-7 Układanie kabli, 32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne, 32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych, 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
2.1 | TPSA 39 05021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel mikrokabel światłowodowy dwunastowłóknowy (12J) średnica 5,7 mm | km | 0.35
2.2 | TPSA 39 06131 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni typu SZ3 typ stelaża zapasu poj max 180 m kabla | szt | 2
2.3 | TPSA 39 06011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 2
2.4 | TPSA 39 06012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 22
2.5 | TPSA 39 09011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.6 | TPSA 39 09012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
2.7 | TPSA 39 09013 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.8 | TPSA 39 09014 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
2.9 | TPSA 39 09017 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 10 | TPSA 39 09018 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
2. 11 | TPSA 39 09023 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 12 | TPSA 39 09024 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 11
2. 13 | TPSA 39 09033 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
2. 14 | TPSA 39 09034 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 11
2. 15 | TPSA 39 05021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, mikrokabel światłowodowy siedemdziesięciodwuwłóknowy (72J) | km | 0.87
2. 16 | TPSA 39 06011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
2. 17 | TPSA 39 06032 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 71
2. 18 | TPSA 39 06111 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 1
2. 19 | TPSA 39 06121 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 1
2. 20 | TPSA 39 06122 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 71
2. 21 | TPSA 39 09011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 22 | TPSA 39 09012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 71
2. 23 | TPSA 39 09013 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 24 | TPSA 39 09014 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 71
2. 25 | TPSA 39 09017 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 26 | TPSA 39 09018 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 71
2. 27 | TPSA 39 09023 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 28 | TPSA 39 09024 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 71
2. 29 | TPSA 39 09033 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
2. 30 | TPSA 39 09034 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 71
2. 31 | kalk. własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpl. | 1
2. 32 | TPSA 39 05021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel światowodowy okrągły 48 włóknowy | km | 0.05
2. 33 | TPSA 39 08012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, montaż wspornika 1 | szt | 8
2. 34 | TPSA 39 08024 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z bębna ,kabel światowodowy okrągły 48 włóknowy napowietrzny | m | 152
2. 35 | KNR 5-03 02017 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 6 m, kategoria gruntu IV | szt | 1
2. 36 | KNR 5-01 06164 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 30mm Krotność = 3 | m | 5
2. 37 | KNR 5-01 07133 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany bliźniaczy, skrzynka 30 | szt | 1
2. 38 | TPSA 39 07011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord | szt | 1
2. 39 | TPSA 39 07012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord | szt | 47
2. 40 | TPSA 39 06011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
2. 41 | TPSA 39 06012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 47
2. 42 | TPSA 39 09011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 43 | TPSA 39 09012 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
2. 44 | TPSA 39 09013 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 45 | TPSA 39 09014 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
2. 46 | TPSA 39 09017 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 47 | TPSA 39 09018 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
2. 48 | TPSA 39 09023 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2. 49 | TPSA 39 09024 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
2. 50 | TPSA 39 09033 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
2. 51 | TPSA 39 09034 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 47
3 | Przebudowa kabli miedzianych: CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45314310-7 Układanie kabli, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych
3.1 | KNR 5-01 06022 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50mm- 100 par | m | 100
3.2 | TPSA 40 07176 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 1
3.3 | TPSA 40 07236 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 1
3.4 | TPSA 40 07036 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 1
3.5 | TPSA 40 07315 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm | szt | 1
3.6 | TPSA 40 07311 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem pojedynczym | szt | 200
3.7 | KNR 5-01 13109 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100 | odcinek | 1
3.8 | KNR 5-01 13119 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 100 | odcinek | 1
3.9 | KNR 5-01 13129 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 100 | odcinek | 1
3. 10 | KNR 5-01 06022 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50mm 70par | m | 67
3. 11 | TPSA 39 030311 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, typu/klasy HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 0.012
3. 12 | KNR 5-01 06022 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50mm 50 par Krotność = 2 | m | 12
3. 13 | KNR 5-01 06164 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 30mm Krotność = 2 | m | 6
3. 14 | KNR 5-01 10134 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi na kablach samonośnych o powłokach termoplastycznych, złącze przelotowe, kabel 50 par | szt | 2
3. 15 | TPSA 40 07174 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 3
3. 16 | TPSA 40 07234 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 3
3. 17 | KNR 5-01 13105 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 3
3. 18 | KNR 5-01 13115 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 3
3. 19 | KNR 5-01 13125 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 1
3. 20 | KNR 5-01 06021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm 20 par | m | 33
3. 21 | TPSA 40 07172 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2
3. 22 | TPSA 40 07231 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2
3. 23 | KNR 5-01 13102 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3. 24 | KNR 5-01 13112 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3. 25 | KNR 5-01 13122 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3. 26 | KNR 5-01 06021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30mm 10 par | m | 54
3. 27 | TPSA 40 07171 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
3. 28 | TPSA 40 07231 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
3. 29 | KNR 5-01 13101 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3. 30 | KNR 5-01 13111 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3. 31 | KNR 5-01 13121 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3. 32 | kalk. własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpl. | 1
4 | Demontaże: CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
4.1 | TPSA 39 05011 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyciąganie kabli światłowodowych - analogia Krotność = 0,5 | km | 1.4
4.2 | TPSA 39 02021 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi 32mm - analogia Krotność = 0,5 | m | 280
4.3 | KNR 5-01 06082 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 50-mm + demontaż kabla napowietrznego Krotność = 0,5 | m | 200
4.4 | KNR 5-01 05032 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych wł. Orange Polska (OPL) | szt | 3
4.5 | KNR 5-03 02017 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Demontaż słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 6m, kategoria gruntu IV analogia Krotność = 0,5 | szt | 2
4.6 | Wartość w PLN z VAT pozycje od nr 1.1 do 4.5 (Podsumowanie kolumny nr 8)
Uwaga:
1. Za poprawność formuł i wyliczeń odpowiada wykonawca.
2. Ceny jednostkowe w PLN z VAT, poszczególne wyliczenia wartości PLN z VAT podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wartość oferty stanowi suma wszystkich kosztorysów ofertowych dla danej części przedmiotu zamówienia.