## Sheet1
PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TRASA NR 13 - wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. S. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)
V - Branża telekomunikacyjna (Netia)
W ramach zadania pn: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 23 odcinek A1 - wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) - Część 1 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 13 - wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172) - Część 2 przedmiotu zamówienia / Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej - Część 3 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”
Klasyfikacja robót wg, Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45314310-7 Układanie kabli 32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne 32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych
Nr pozycji przedmiaru robót | Kod pozycji przedmiaru robót | Numer STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót | Jednostka miary | Liczba jednostek miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Netia: CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
1.1 | TPSA 40 0301-6 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR, typu SKR-2, grunt kategorii III | szt | 2
1.2 | KNR 2-01 0706-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III, długość jednostronnego podkopu do 3m Krotność = 6 | m3 | 3
1.3 | TPSA 39 0104-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30m, rury typu/klasy HDPE Fi 110mm, nakłady podstawowe (na 1m) Krotność = 6 | m | 7
1.4 | TPSA 39 0104-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30m, rury typu/klasy HDPE Fi 110mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) | szt | 6
1.5 | TPSA 40 0102-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 216
1.6 | TPSA 39 0202-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi-32-mm | m | 440
1.7 | TPSA 39 0204-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury typu/klasy HDPE Fi 32-mm, złączki skręcane | szt | 3
1.8 | TPSA 39 0206-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 32-mm | odcinek | 1
1.9 | kalk. Własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpl | 1
2 | Przebudowa kabli światłowodowych: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45314310-7 Układanie kabli, 452322000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne, 32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych
2.1 | TPSA 39 0502-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel sześciowłóknowy typu 6J | km | 0.5
2.2 | TPSA 39 0613-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 1
2.3 | TPSA 39 0601-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
2.4 | TPSA 39 0601-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 5
2.5 | TPSA 39 0611-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 1
2.6 | TPSA 39 0612-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 1
2.7 | TPSA 39 0612-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 5
2.8 | TPSA 39 0901-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.9 | TPSA 39 0901-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 5
2.10 | TPSA 39 0901-3 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.11 | TPSA 39 0901-4 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 5
2.12 | TPSA 39 0901-7 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.13 | TPSA 39 0901-8 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 5
2.14 | TPSA 39 0902-3 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
2.15 | TPSA 39 0902-4 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 5
2.16 | TPSA 39 0903-3 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1
2.17 | TPSA 39 0903-4 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 5
2.18 | kalk. Własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpl | 1
3 | Przebudowa kabli miedzianych: CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45314310-7 Układanie kabli, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
3.1 | KNR 5-01 0602-3 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 50-70-mm - kabel 300 par | m | 92
3.2 | TPSA 40 0717-8 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach Krotność = 2 | złącze | 1
3.3 | TPSA 40 0723-8 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach Krotność = 2 | złącze | 1
3.4 | KNR 5-01 1310-11 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 300 | odcinek | 1
3.5 | KNR 5-01 1311-11 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 300 | odcinek | 1
3.6 | KNR 5-01 1312-11 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 300 | odcinek | 1
3.7 | KNR 5-01 0602-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50 mm 50par | m | 92
3.8 | TPSA 40 0717-4 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2
3.9 | TPSA 40 0723-4 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2
3.10 | KNR 5-01 1310-5 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 1
3.11 | KNR 5-01 1311-5 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 1
3.12 | KNR 5-01 1312-5 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 50 | odcinek | 1
3.13 | KNR 5-01 0602-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm 20 par | m | 77
3.14 | TPSA 40 0717-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
3.15 | TPSA 40 0723-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 2
3.16 | KNR 5-01 1310-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3.17 | KNR 5-01 1311-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3.18 | KNR 5-01 1312-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 20 | odcinek | 2
3.19 | KNR 5-01 0602-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm 10 par | m | 105
3.20 | TPSA 40 0717-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
3.21 | TPSA 40 0723-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2
3.22 | KNR 5-01 1310-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3.23 | KNR 5-01 1311-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3.24 | KNR 5-01 1312-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 2
3.25 | kalk. Własna | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | asysta techniczna / dopuszczenie do wykonywania robót | kpl | 1
4 | Demontaże: CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane,
4.1 | TPSA 39 0501-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyciąganie kabli światłowodowych - analogia Krotność = 0,5 | km | 0.45
4.2 | TPSA 39 0202-1 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach 1xFi 32mm analogia Krotność = 0,5 | m | 400
4.3 | KNR 5-01 0608-3 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 70mm Krotność = 0,5 | m | 366
4.4 | KNR 5-01 0503-2 | T-01.01.01 D.00.00.00 STO | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych nr S134.NETIA nr S135a | szt | 2