Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž pojazdných vozíkov na použité prádlo s nožným otváraním vrátane dopravy na miesto určenia, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, zabezpečenia záručného servisu a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

V prílohe Opisu predmetu zákazky je projekt interiéru v elektronickej podobe, ktorý obsahuje vzory nábytku. Nábytok bude používaný denne a je určený pre zdravotnícke zariadenie, teda do prevádzky náročnej na čistotu prostredia a bude ho nutné pravidelne čistiť a dezinfikovať chemickými prípravkami.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadovaný minimálny technický parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | ID | Názov | Rozmery (cm) | ks | Obchodný názov, resp. typové označenie |
| 1. | PV 1 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 1 vrecom | 45 x 49 x 94 (+ - 10%) | 1 |  |
| 2. | PV 2 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 2 vrecami | 89 x 51 x 95 (+ - 10%) | 2 |  |
| 3. | PV 3 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 3 vrecami | 125 x 51 x 95 (+ - 10%) | 1 |  |

Podrobná sprievodná dokumentácia a technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii interiéru.

Podrobné minimálne technické parametre ponúkaného predmetu zákazky žiadame uviesť v Prílohe č. 1 zmluvy – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny.