## časť 3
Príloha č. 3/ časť 3
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab“-21
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | StarPCR Work Rack (napr. E2396-5240, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Sada 5 stojančekov rôznych farieb (modrej, zelenej, červenej, žltej a fialovej) pre PCR – skúmavky, strípy a platničky objemu 0,2 ml. Stojančeky dodávané s priehľadnými vrchnákmi, ktoré možno na stojančekoch poistiť proti náhodnému otvoreniu. V dolnej časti majú stojančeky nožičky, zaisťujúce ich stabilitu na pracovnom stole. Stojančeky možno ukladať na seba. Použiteľné až do teploty. 90 °C, no nie autoklávovateľné. Výška jedného stojančeka s vrchnákom do 39 mm. Balenie 5 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
2 | Skúmavky TubeONE 1,5ml štandardné, prirodzené, sterilné (napr. S1615-5510, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky 1,5ml štandardné, prirodzené, sterilné. Použiteľné od -80ºC do 121ºC. Certifikované RNase, DNase, DNA a PCR inhibitor free. Špeciálny tvar vrchnáka brániaci otvoreniu pri zohrievaní alebo zmrazovaní a centrifugovaní, ľahko otvárateľné, zdrsnená plocha na popis, opticky číre, znesú preťaženie až 20.000 x g (pri optimálnych podmienkach i viac), dodávané v uzatvárateľných vreckách, graduované, autoklávovateľné. Balenie 5x100 ks. alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
3 | Skúmavky TubeONE 2,0ml UHR s nízkou retenciou, prirodzené (napr. E1405-2600, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky 2,0ml UHR s nízkou retenciou, prirodzené. Certifikované: RNase, DNase, DNA and PCR Inhibitor free. Znížená priľnavosť vzorky. Použiteľné od -90ºC do 121ºC. Preťaženie do 20.000 x g. Vhodné na peletizáciu RNA alebo DNA, ako aj na prácu s bielkovinami, teda na také laboratórne postupy, ktoré si vyžadujú skúmavky s povrchom s nízkou priľnavosťou - viažu menej DNA a RNA . Úplne neutrálne (nereaktívne). Vysoká čírosť skúmaviek (dobrá viditeľnosť vzorky), ľahko-otvárateľné, zdrsnená plocha pre popis, dodávané v uzatvárateľných vreckách, graduované, autoklávovateľné. Maximálna odporúčaná teplota: 121°C, minimálna odporúčaná teplota: -90°C. Balenie 500ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
4 | Skúmavky šróbovací uzáver sterilné + upevnené vrchnáky, 0.5-2.0ml (napr. E1415-2232, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky so šróbovacím uzáverom, sterilné + upevnené vrchnáky (1.5 ml). Vyrobené z prírodného polypropylénu a vybavené závitom. Použiteľné aj na uchovávanie vzoriek pri veľmi nízkych teplotách: v plynnej fáze dusíku či na autoklávovanie. Tesniaci krúžok z autoklávovateľného etylén–propylénu. Preťaženie až 20.000 x g. Certifikované: RNAse, DNase a DNA free. Dodávané v opakovane uzatvárateľných vreckách. Balenie 5x50ks. | bal | 4
5 | Skúmavky TubeONE 0,5mlUHR s nízkou retenciou, prirodzené (napr. E1405-2600, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky 0,5ml UHR s nízkou retenciou, prirodzené. Certifikované: RNase, DNase, DNA and PCR Inhibitor free. Znížená priľnavosť vzorky. Použiteľnosť od -90ºC do 121ºC. Preťaženie do 20.000 x g. Vhodné na peletizáciu RNA alebo DNA, ako aj na prácu s bielkovinami, teda na také laboratórne postupy, ktoré si vyžadujú skúmavky s povrchom s nízkou priľnavosťou - viažu menej DNA a RNA. Úplne neutrálne (nereaktívne). Vysoká čírosť skúmaviek (dobrá viditeľnosť vzorky), ľahko-otvárateľné, zdrsnená plocha pre popis, dodávané v uzatvárateľných vreckách, graduované, autoklávovateľné. Maximálna odporúčaná teplota: 121°C, minimálna odporúčaná teplota: -90°C. Balenie 500 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
6 | Skúmavky TubeONE 1,5ml UHR s nízkou retenciou, prirodzené (napr. E1415-2600, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky 1,5ml UHR s nízkou retenciou, prirodzené. Certifikované: RNase, DNase, DNA and PCR Inhibitor free. Znížená priľnavosť vzorky. Použiteľné od -90ºC do 121ºC. Preťaženie do 20.000 x g. Vhodné na peletizáciu RNA alebo DNA, ako aj na prácu s bielkovinami, teda na také laboratórne postupy, ktoré si vyžadujú skúmavky s povrchom s nízkou priľnavosťou - viažu menej DNA a RNA. Úplne neutrálne (nereaktívne). Vysoká čírosť skúmaviek (dobrá viditeľnosť vzorky), ľahko-otvárateľné, zdrsnená plocha pre popis, dodávané v uzatvárateľných vreckách, graduované, autoklávovateľné. Maximálna odporúčaná teplota: 121°C, minimálna odporúčaná teplota: -90°C. Balenie 500ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstvau. | bal | 2
7 | Pipetovacie špičky TipONE 200 µl s filtrom prirodzené (napr. S1120-8810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky 200 µl s filtrom. Balené v kazetkách v počte 10×96 kusov, sterilné, vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogén free. Graduácia : 50 μl , 100 μl a 200 μl. Dĺžka 51 mm. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. | bal | 2
8 | Pipetovacie špičky s filtrom TipONE 100 µl s filtrom (napr. S1120-1840, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky s filtrom 100 µl s filtrom. Balené v kazetkách v počte 10×96 kusov, sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogén free. Bez graduácie, dĺžka 51 mm. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. | bal | 2
9 | Pipetovacie špičky TipONE 10 µl s filtrom (napr. S1121-3810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky 10 µl s filtrom. Balené v kazetkách v počte 10×96 kusov, sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogén free. Graduácia : 2,5 μl a 10 μl. Dĺžka 34 mm. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. | bal | 1
10 | Pipetovacie špičky TipONE 10/20 µl XL s filtrom (napr. S1120-3810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky 10/20 µl XL s filtrom, sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Balené v kazetkách v počte 10×96 kusov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogén free. Max. použiteľný objem 20 μl. Graduácia : 1 μl, 5μl, 10 μl a 20 μl. Dĺžka : 43mm. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov | bal | 1
11 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 200 µl s filtrom (napr. S1180-8810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 200 µl s filtrom. Graduácia : 50 µl, 100 µl a 200 µl. Viažúce DNA. Dĺžka : 51mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Pipetovacie špičky s nízkou retenciou, vyrobené z panenského polypropylénu (PP) s novou technológiou, vyznačujúce sa veľkou odpudivosťou voči kvapalinám, nedochádza k stratám pipetovaného objemu. V dôsledku tejto vlastnosti neostáva na ich povrchu po napipetovaní takmer žiadna kvapalina. Stojančeky sterilné. Filtre v pipetovacích špičkách musia zachytávať až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 2
12 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 200 µl FILTER REFILL (napr. S1180-8710, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 200 µl FILTER REFILL. Graduácia : 50 µl, 100 µl a 200 µl. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 51mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 2
13 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 100 µl s filtrom (napr. S1180-1840, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 100 µl s filtrom. Bez graduácie. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 51mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Technológia RPT bez objemových strát. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 2
14 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 100 µl FILTER REFILL (napr. S1180-1740, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 100 µl FILTER REFILL. Bez graduácie. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 51mm. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks | bal | 2
15 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 10/20 µl XL s filtrom (napr. S1180-3810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 10/20 µl XL s filtrom. Max. použiteľný objem 20 μl. Graduácia : 1 μl, 5μl, 10 μl a 20 μl. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 43mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 4
16 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 10/20 µl XL FILTER REFILL (napr. S1180-3710, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 10/20 µl XL FILTER REFILL. Max. použiteľný objem 20 μl. Graduácia : 1 μl, 5μl, 10 μl a 20 μl. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 43mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 4
17 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 10 µl s filtrom REFILL (napr. S1181-3710, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 10 µl s filtrom. Graduácia : 2,5 μl a 10μl. Dĺžka : 39mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipietTechnológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 1
18 | Pipetovacie špičky TipONE RPT 10 µl FILTER REFILL (napr. S1181-3810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 10 µl FILTER REFILL. Graduácia : 2,5 μl a 10 μl. Dĺžka : 39 mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie: 10x96 ks. | bal | 2
19 | TipOne 10/20ul RPT XL Graduated Filter Tip (napr. S1180-3810, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky 10/20ul RPT XL s filtrom. Max. použiteľný objem 20 μl. Graduácia : 1 μl, 5μl, 10 μl a 20 μl. Viažúce menej DNA. Dĺžka : 43mm.Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks | bal | 4
20 | špičky dlhé filtrované, RPT 1000µl xl (napr. S1182-1830, Starlab, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Pipetovacie špičky RPT 1000 XL µl s filtrom, 10×96 ks. Graduácia : 100 μl , 250 μl, 500 μl a 1000 μl. Dĺžka : 85mm. Sterilné a vhodné na pipety prakticky všetkých známych výrobcov pipiet. Technológia RPT – výrazne znižuje priľnavosť kvapaliny na vnútornej strane špičky. Filtre v pipetovacích špičkách zachytávajúce až 99% nečistôt (kontaminantov)-častíc veľkosti 100 nm z ovzdušia. Refill formát kompatibilný so Starlab stojančekmi. Dĺžka expirácie minimálne 18 mesiacov. Certifikované: RNAse, DNAse, DNA a pyrogen free. Balenie 10x96 ks. | bal | 3
21 | Micro Bio-Spin P-6 Gel Column (napr. 732-6221,Biorad, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kolónky používajúce sa na čistenie DNA, RNA a proteínových vzoriek. Počas 4 minútovej mikrocentrifugácie schopné odstrániť soli, či iné malé molekuly. Poskytujúce vysoko efektívne (až 98%) odstránenie ddNTP, či farbičkových terminátorov. Vyrobené pre vzorky s objemom od 10-75µl, vysoké 2cm a dlhé 3cm. Balené spolu s Bio-Gel P-6. Kompatibilné s Agilent technológiou a postupom na mikroarray analýzy. Balenie 25 ks. | bal | 8
22 | Bio-Plex Pro Human Cytokine Screening Panel, 48-plex (napr. 12007283,Biorad, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na súčasnú analýzu 48 parametrov (cytokíny, chemokíny) v plazme kompatibilný s prístrojom Bioplex MAGPIX. Balenie 1 x 96 well. | bal | 2
23 | One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes (napr. 1864022,Biorad, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Master mix kompatibilný na prístroj ddPCR - Biorad, na prípravu RT digitálnej PCR, Balenie 500 reakcií. | bal | 1
Cena spolu za celý predmet zákazky: Časť 3: Laboratórny spotrebný materiál materiál v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača