## časť 4
Príloha č. 4/ časť 4
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab“-21
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | SurePrint G3 Human miRNA r21 Array Kit, 8x60K (napr. G4870C, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Sklíčko G3 poskytujúce úplné pokrytie miRNA s najaktuálnejším obsahom. Vhodný dizajn prób a ich unikátna značiaca metóda poskytujúca citlivosť a špecificitu. Nutne kompatibilné s platformou Agilent microarray scanner. 1 kit = 3 sklíčka s rozlíšením 8x60K. Balenie 3ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 7
2 | Hybridization gasket slides (napr. G2534-60014, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit tesnení na hybridizáciu obsahujúci 5 tesniacich silikónových prúžkov, ktoré sú formátované pre 8 mikročipov. Navrhnuté pre využitie s prístrojom microarray hybridization oven od firmy Agilent. Použiteľné len raz. Balenie 5 kusov alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 5
3 | miRNA Complete Labeling and Hyb Kit (napr. 5190-0456, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit určený pre značenie a hybridizáciu miRNA, ktorý kombinuje unikátnu metódu značenia miRNA s inovatívnym dizajnom mikročipových sond pre selektívne značenie a hybridizáciu zrelých miRNA. Cieľové molekuly sú značené priamo, bez potreby obohacovania vzorky na začiatku či čistenia vzorky po značení. Kompatibilný s technológiou Agilent microarray. Balenie 24 reakcií. | bal | 7
4 | Gene Expression Wash Pack (napr. 5188-5327, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Premývacie pufre, optimalizované a overené pre trvalo spoľahlivé, vysokoobjemové post-hybridizačné spracovanie. Navrhnuté tak, aby eliminovali environmentálne kontaminanty bežne sa vyskytujúce v pufroch, ktoré sú pripravené priamo v laboratóriu. Optimalizované s premývacími protokolmi od firmy Agilent. Balenie obsahuje 2x WB1 (2x 4L) a 1x WB2 (1x 4L). | bal | 3
5 | Small RNA kit (napr. 5067-1548, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit slúžiaci na analýzu a kvantifikáciu malých vzoriek RNA s veľkosťou 6 - 150nt a koncentráciou 50 - 2000 pg/µl. Kit obsahujúci 25 mikrofluidných čipov, reagencií a spotrebného materiálu, postačujúcich na 275 vzoriek. V rámci jedného čipu je možné analyzovať 11 vzoriek. | bal | 5
6 | RNA 6000 Nano kit (napr. 5067-1511, Agilent, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit pre analýzu a kvantifikáciu celkových vzoriek a vzoriek mRNA s koncentráciou 25 - 500 ng/µl. Kit obsahuje 25 mikrofluidných čipov, reagencií a spotrebného materiálu, postačujúcich na 300 vzoriek. V rámci jedného čipu je možné analyzovať 12 vzoriek. | bal | 1
7 | Covid-19 Real Time Multiplex RT-PCR kit (napr. 8100512, Labsystems Diagnostics, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | CE IVD diagnostický kit určený na detekciu vírusu SARS-CoV-2 metódou RT-PCR, kit umožňujúci simultánnu detekciu 3 vírusových génov- E, ORF1ab, N na základe špecifických primerov a prób a súčasne aj detekciu ľudského génu ako internej kontroly, kit obsahujúci reakčný mix, primer probe mix, pozitívnu a negatívnu kontrolu, Balenie 1kit=100reakcií. | bal | 10
Cena spolu za celý predmet zákazky: Časť 4: RNA Kity a Reagencie v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača