## harok
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Laboratórna pipeta“-23
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Požadované parametre | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | Nichipet 8-kanálová pipeta s objemom 30 – 300 ul | -digitálna mikropipeta -funkciu kalibrácie jedným dotykom. -UV odolná -Odolná voči rozpúšťadlám - Plne autoklávovateľný (121°C po dobu 20 minút) -Keramické piesty -Filtrované trysky -Jednoduchá a pohodlná uzamykacia páka -Pokročilá odolnosť proti uvoľňovaniu organických rozpúšťadiel -PTFE (fluórová živica) vo vzduchotesnej komore O--krúžok z perfluórovej gumy s nízkou kubickou rozťažnosťou vo vzduchotesných častiach -Piest vyrobený z materiálu odolného voči organickým rozpúšťadlám -Zliatinová pružina na zabránenie korózii kovu organickými rozpúšťadlami | ks | 1
Cena spolu za celý predmet zákazky v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
x
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača