## Pomocniczy Przedmiar Robót E
POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT
Branża elektryczna
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - ETAP I”
|  | 45000000-7 | Roboty budowlane
|  | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
|  | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
|  | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe
|  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane
|  | 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
|  | 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
|  | 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego
|  | 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Nr pozycji przedmiaru robót | Kod pozycji przedmiaru robót | Numer STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót | Jednostka miary | Ilość jednostek miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Instalacje elektryczne CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
1 | KNNR 5 0905-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2 - do ponownego montażu | km.przew. | 0.18
2 | KNNR 5 0905-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 - do ponownego montażu | km.przew. | 0.18
3 | kalk. własna | ST-D-00 ST-E-01 | Demontaż, zabezpieczenie, podwieszenie i ponowny montaż napowietrznych linii światłowodowych/telekomunikacyjnych (z odejściami przyłączy) za pomocą nowych obejm / uchwytów w nowych lokalizacjach słupów | km.przew. | 0.18
4 | KNNR 5 0903-04 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - demontaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym - do ponownego montażu | szt. | 4
5 | KNNR 5 0717-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż kabli o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel typu YAKY 4x35 | m | 30
6 | KNNR 5 0405-07 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż skrzynki elektrycznej z rozłącznikiem ze słupa - do ponownego montażu | szt. | 1
7 | KNNR 9 0902-05 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - Analogia - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym - bezpiecznik słupowy do ponownego montażu | szt | 4
8 | KNNR 5 0603-07 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż przewodów uziemiających na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 24
9 | KNNR 5 1004-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa do ponownego montażu | szt. | 4
10 | KNNR 5 1002-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1 ramienny do ponownego montażu | szt. | 4
11 | KNNR 5 0903-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Odkopanie i demontaż słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup typu E 10,5/2,5 - Analogia - do ponownego montażu - wraz z kompletnym osprzętem i ustrojami | słup | 4
12 | KNNR 5 0903-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup typu E 10,5/2,5 - Analogia - słup z demontażu wraz z osprzętem, ustrojami oraz sprzętem i podtrzymaniem linii wszystkich linii napowietrznych na czas przeniesienia | słup | 4
13 | KNNR 5 0903-04 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym - Analogia - haki z demontażu | szt. | 4
14 | KNNR 5 0905-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - Analogia - montaż przewodu z demontażu | km.przew. | 0.18
15 | KNNR 5 0905-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 - Analogia - montaż przewodu z demontażu | km.przew. | 0.18
16 | KNNR 5 1002-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - Analogia - wysięgnik 1 ramienny z demontażu | szt. | 4
17 | KNNR 5 1004-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Analogia - oprawa z demontażu | szt. | 4
18 | KNNR 5 0902-06 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Analogia - bezpiecznik (komplet) | szt. | 4
19 | KNNR 5 0405-07 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Analogia - skrzynka elektryczna z rozłącznikiem na słup - z demontażu | szt. | 1
20 | KNNR 5 0717-06 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - Analogia - kabel z demontażu do nowych rur osłonowych | m | 9
21 | KNNR 5 0717-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - Analogia - uprzednio zdemontowany | m | 24
22 | KNR 5-10 0904-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia - Analogia - podłączenie kabla do sieci napowietrznej | szt. | 12
23 | KNNR 5 0701-03 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - Analogia - odkopanie istniejących kabli nN do ponownego montażu | m3 | 2.8
24 | KNNR 5 0701-03 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - Analogia - kopanie nowej trasy dla kabli nN | m3 | 0.96
25 | KNNR 5 0706-01 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 2 x 10cm - Analogia - pod i na kablu | m | 6
26 | KNNR 5 0707-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż kabla typu YAKY 4x35 do ponownego ułożenia w nowej trasie | m | 10
27 | KNNR 5 0707-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel z demontażu typu YAKY 4x35 - Analogia - ułożenie w nowej trasie | m | 6
28 | KNNR 5 0702-03 | ST-D-00 ST-E-01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - zasypanie wykopu | m3 | 0.72
29 | KNNR 5 0702-03 | ST-D-00 ST-E-01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - zasypanie wykopu po demontażu kabli | m3 | 2.8
30 | KNNR 5 0726-10 | ST-D-00 ST-E-01 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
31 | KNNR 5 0902-07 | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 12
32 | KNNR 5 0605-06 | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m; kat.gruntu IV | m | 36
33 | KNNR 5 0603-07 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - Analogia - Bednarka zgodna ze standaryzacją TAURON | m | 24
34 | KNR 5-08 0619-06 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej - Analogia - podłączenie bednarki na słupie lub w szafce | szt. | 2
35 | KNNR 5 0403-03 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Analogia - Demontaż i posadowienie w nowej rzędnej szafki złączowej wolnostojącej na fundamencie prefabrykowanym do przestawienia | szt. | 1
36 | KNNR 5 0707-02 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel typu YAKY 4x35 - Analogia - przedłużenie, zarobienie | m | 2
37 | KNNR 9 0806-01 | ST-D-00 ST-E-01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 4
38 | KNNR 5 0726-10 | ST-D-00 ST-E-01 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
39 | KNNR 5 0403-03 | ST-D-00 ST-E-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Złącze kablowe wolnostojące | szt. | 1
40 | KNNR 5 1302-03 | ST-D-00 ST-E-01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 7
41 | KNNR 5 1304-01 | ST-D-00 ST-E-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4
42 | KNNR 5 1304-05 | ST-D-00 ST-E-01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 4
43 | kalk. własna | ST-D-00 ST-E-01 | Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac na urządzeniach czynnych nN przez TAURON | szt | 2
44 | kalk. własna | ST-D-00 ST-E-01 | Nadzór branżowy przy robotach ziemnych (nadzory wszsytkich gestorów sieci podziemnych i napowietrznych) | szt | 3
45 | kalk. własna | ST-D-00 ST-E-01 | Geodezyjny pomiar powykonawczy wraz z wprwoadzeniem danych do zasobów | szt | 1
46 | kalk. własna | ST-D-00 ST-E-01 | Wykonanie naciągu linii napowietrznych elektrycznych i światłowodowych / telekomunikacyjnych po przewieszeniu linii | szt | 1
47 | KNR 5-02 0201-08 analogia | ST-D-00 ST-E-01 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV - Analogia - rura czerwona o przekroju 160 mm na kable SN (układanie odcinkami przy zbliżeniach) | m | 30
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robót, a opisanych lub wynikających z umowy, dokumentacji projektowej SWZ lub STWiORB oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego