Opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky: „Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.“

- Celková predpokladaná hodnota: 1 000 000,00 EUR bez DPH

- Lehota plnenia: Dynamický nákupný systém (ďalej ako „DNS“) sa vytvára na obdobie 48  mesiacov od jeho zriadenia.

## Opis predmetu zákazky – Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.

- DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – Oprava strešných plášťov na objektoch v správe DPB a.s.

- Obstarávateľská organizácia bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej ako „Výzva na predkladanie ponúk“). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

- Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu/projektovej dokumentácii v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

- Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

- Predmet zákazky je podľa nomenklatúry Spoločného slovníka obstarávania (CPV) vymedzený najmä v rozsahu nasledovných CPV kódov:

45261910-6 Opravy striech

45261400-8 Oplechovanie

45261410-1 Strešné izolačné práce

Ďalšie osobitné požiadavky:

- Odborná spôsobilosť na výkon požadovaných činností v predmete činnosti vo Výpise z OR

- Záruka na hydroizolačnú funkčnosť 60 mesiacov

- Realizácia do 90 kalendárnych dní odo dňa objednávky