Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Minimálna technická špecifikácia: Rozmrazovač plazmy a ohrievač krvných prípravkov - 1 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - prebiehajúci ohrev suchou cestou |  |
| - ohrev mrazenej plazmy z cca -30°C na min. +36,5°C do 20 minút |  |
| - ohrev krvných derivátov z cca +4°C na min. +36,5°C do 10 minút |  |
| - možnosť ohrevu infúznych roztokov |  |
| - kapacita cca 3 vaky 450 ml |  |