Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie stolíkov regálových pojazdných s dvoma odkladacími plochami a zásuvkou, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Stolík regálový pojazdný s dvoma odkladacími plochami a zásuvkou - 4 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - kostra nerezová celozváraná, vonkajšie rozmery d x š x v 69x40x88 cm (+/- 5 %) |  |
| - 2x pevná alebo odnímateľná nerezová tácka |  |
| - nerezová zásuvka s výškou 10-12 cm |  |
| - 4 kolieska s priemerom max 7,5 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - nosnosť min. 30 kg |  |
| - dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |