Obstarávateľ:

Agrodružstvo Bystré, Bystré 606, 094 34

IČO: 36485055

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Inštalácia fotovoltaického systému

Opis predmetu zákazky: Dodávka a inštalácia fotovoltaického systému na budovu kravína.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia:

  - výkon generátora PV 60,06 kWp

  - rozloha generátora PV 286,9 m2

  - počet modulov PV – 132

  - počet meničov – 1

  - typ krytiny strechy – trapézový plech typ T50 (výška vlny), hrúbka plechu 0,65