## Príloha č.4_časť.4
Príloha č.4_časť.4 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Poradové číslo položky | Názov sady | Položka v rozpočte | Požadované minimálne technické parametre produktu | Optimálna merná jednotka | Minimálny požadovaný počet merných jednotiek | Minimálny požadovaný počet ks | cena ks bez DPH | cena spolu bez DPH | cena spolu s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | mŕtva, živá bunka | Je požadovaný kit na detekciu programovanej bunkovej smrti Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí byť kompatibilný s mikroskopickými stanoveniami Kit musí umožňovať detekciu a kvantifikáciu programovanej bunkovej smrti na úrovni tak nízkej ako je jedna bunka Požadovaná technika detekcie musí byť založená na detekcii degradácie deoxyribonukleovej kyseliny – optimálne cez detekciu zlomov v štruktúre kyseliny Kit musí umožňovať diskrimináciu nekrózy od programovanej bunkovej smrti Kit musí umožňovať minimalizáciu značenia pozadia Kit musí využívať značku optimálne naviazanú na deoxyuracil trifosfát – aby dokázal efektívne detekovať zlomy Kit musí používať najlepšie fluorescenčnú značku, ktorá má spektrálne charakteristiky v nasledovnom maximálnom rozhraní: excitácia 494 nm, emisia 512 nm ±5% Kit musí umožňovať analýzu vzoriek hneď po reakcii detekcie zlomov Kit umožňuje analýzu aj bez detekčného systému Kit umožňuje analýzu a detekciu aj veľmi skorých štádií programovanej smrti bunky Je požadované najmenšie balenie vhodné na 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
2 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | viabilita | Je požadovaná reagencia na vizualizáciu F-aktínu a jadra v mezenchymálnych kmeňových vrstvách buniek Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Reagencia musí byť kompatibilná minimálne s mikroskopickými stanoveniami, s konfokálnu laserovou skenovacou mikroskopiou, fluorometriou, prietokovou cytometriou a obdobne Požadovaná chemická látka definovaná ako 3,8-Diamino-5- (3-dietylaminopropyl) -6-fenylfenantridíniumjodid metjodid, čistota minimálne 94% Reagencia môže byť použitá aj na nasledovné aplikácie – farbenie deoxyribonukleovej kyseliny, na štúdie viability, farbenie jadra bunky Je požadované aby reagencia neprenikala cez bunkovú membránu Hustota minimálne 1 mg/ml Požadovaný vodný roztok Spektrálne vlastnosti v maximálnom rozsahu 491-495 mm optimálne vo fosfátovom pufri Minimálne požadované balenie 10ml | 10 | ml | 1 |  | 0 | 0
3 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | viabilita | Je požadovaný kit na analýzu programovanej bunkovej smrti pomocou prietokového analyzátora buniek Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Vhodné pre bunkovú analýzu Požadovaná metóda analýzy využíva protilátku viažúcu sa na Br-dUTP Súčasťou kitu musí byť optimálne propídium iodit mix s Rnázou A – na inverzné farbenie totálnej deoxyribonukleovej kyseliny Možnosť použitia kitu minimálne na nasledovné aplikácie: prietoková analýza ľudského nemalobunkového karcinómu pľúc, test bunkového cyklu a apoptózy v bunkách HeLa a test TUNEL v bunkových líniách ľudského neuroblastómu Kit musí používať najlepšie fluorescenčnú značku, ktorá má spektrálne charakteristiky v nasledovnom maximálnom rozhraní: excitácia 494 nm, emisia 512 nm ±5% Kit musí obsahovať minimálne 9 komponentov, a to optimálne nasledovné alebo látkys rovnakými funkčnými vlastnosťami (divergencia objemu prijateľná na úrovni do 10%): Br-dUTP 480 μL, fluoresceínová protilátka PRB-1 300 μL, Bunky negatívnej kontroly 5 ml, PI / RNáza farbiaci pufor 30 ml, Bunky pozitívnej kontroly 5 ml, Reakčný pufor, 6 ml, Oplachovací tlmivý roztok 120 ml, Terminálna deoxynukleotidyltransferáza (TdT) 45 μL, Premývací pufor 120 ml Najmenšie balenie musí byť použiteľné pre minimálne 60 rôznych bunkových suspenzií | 60 | testov | 1 |  | 0 | 0
4 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | poškodenie DNA | Je požadovaný kit na analýzu programovanej bunkovej smrti pomocou prietokového analyzátora buniek Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Vhodné pre bunkovú analýzu Je požadované aby metóda využívala 5-etinyl-2'-deoxyuridín ako účinnú látku Je požadované aby kit pri použití nepotreboval denaturáciu deoxyribonukleovej kyseliny pre detekciu inkorporovaného nukleozidu Kit musí využívať fluorescenciu, optimálne spektrum v maximálnom rozhraní λex 584 nm; λem 603 nm ±10% Najmenšie požadované balenie vhodné na 100 reakcií | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
5 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | mŕtva, živá bunka | Je požadovaný kit na analýzu a detekciu zmien bunkovej membrány a cytotoxicity rôznych látok Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Je požadované aby kit pracoval metódou merania obsahu vyprodukovaného enzýmu, ktorý konvertuje laktát na pyruvát a naspäť a ktorý konvertuje NAD+ na NADH a opačne Kit musí byť vhodný minimálne na spektrofotometrické meranie viabilných buniek Spektrálne parametre 490 nm ±10% Kit musí byť použiteľný minimálne na nasledovné aplikácie: na detekciu uvoľňovania laktátdehydrogenázy v endoteliálnych bunkách ľudskej pupočníkovej žily (HUVEC), v ľudských srdcových myocytoch (HCM) pre test laktátdehydrogenázy (LDH), na stanovenie aktivity úniku laktátdehydrogenázy z buniek MDA-MB-231, na stanovenie aktivity LDH v bunkách RAW 264.7 v teste cytotoxicity LDH v ľudských bunkových líniách | 500 | testov | 1 |  | 0 | 0
6 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | viabilita, počet buniek | Je požadovaný kit obsahujúci reagenciu na analýzu absolútneho počtu buniek a ich viability vo vzorke Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť kompatibilný so suspenznou aj s adherentnou bunkovou kultúrou Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Minimálna požadovaná presnosť meraní pri meraní viability buniek priemerná CV 2.2% ±10%, rozsah CV 0.4-5.6% maximálne Kit musí umožniť kvantitatívnu analýzu bunkového počtu a viability buniek Kit musí priniesť minimálne nasledovné výsledky: počet viabilných buniek na ml, totálny počet buniek na ml, percentuálne stanovenie viability vzorky Požadovaný Je požadované najmenšie balenie vhodné na 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
7 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | mŕtva, živá bunka | Je požadovaný kit na kvantitatívnu analýzu aktívneho, skorého, neskorého štácia programovanej smrti bunky Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť kompatibilný so suspenznou aj s adherentnou bunkovou kultúrou Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne f 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maimálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Minimálna požadovaná presnosť meraní pri meraní viability buniek priemerná CV 2.2% ±10%, rozsah CV 0.4-5.6% maximálne Kit musí priniesť minimálne nasledovné výsledky: koncetntráciu buniek/ml pre všetky uvedené štádiá apoptózy, percento živých, skoro apoptotických, neskoro apoptotických, totálneho počtu apoptotických a živých buniek Optimálna fluorescenčná značka obsiahnutá v kite je HEL-S-7 alebo obdobná značka s rovnakými fluorescenčnými vlastnosťami Požadovaný Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
8 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | bunkový cyklus | Je požadovaný kit na na rýchle kvantitatívne meranie percenta buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť kompatibilný so suspenznou aj s adherentnou bunkovou kultúrou Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Kit musí priniesť minimálne nasledovné výsledky: Percento celkového počtu buniek pre každú fázu bunkového cyklu (GO / G1, S a G2 / M), Priemerná intenzita fluorescencie, Percento CV intenzity fluorescencie Optimálna fluorescenčná značka obsiahnutá v kite je PI a Rnase A alebo obdobná značka s rovnakými fluorescenčnými vlastnosťami Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
9 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | kaspázová esej | Je požadovaný kit na analýzu cysteín—aspartámových proteáz, ktoré sú esenciálnym regulátorom programovanej bunkovej smrti Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať meranie a analýzu minimálne dvoch parametrov súčasne a to aspoň aktiváciu cysteín-aspartámových proteáz a permeabilizáciu bunkovej membrány pri bunkovej smrti Kit musí zabezpečiť minimálne nasledné typy výsledkov reakcie: percento prežívajúcich buniek, ktoré vykazujú aktivitu špecifických proteáz, percento mŕtvych buniek a buniek vykazujúcich aktivitu proteáz, totálny počet buniek vykazujúcich aktivitu proteáz a totálny počet mŕtvych buniek, koncentrácie bunky/ml pre živé s preteázou, totálny počet proteáza + a mŕtve bunky Je požadovaná minimálna príprava vzorky – bez potreby premývania Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť kompatibilný so suspenznou aj s adherentnou bunkovou kultúrou Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
10 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | test mitopotenciálu | Je požadovaný kit na analýzu aktivity archeickej fracie bunky so samostatnou štruktúrou deoxyribonukleovej kyseliny Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať meranie a analýzu minimálne dvoch parametrov súčasne a to potenciál archeického komplexu bunky a permeabilizáciu bunkovej membrány pri bunkovej smrti Kit musí zabezpečiť minimálne nasledné typy výsledkov reakcie: percento prežívajúcich buniek, ktoré, percento depolarizovaných buniek, pomer depolarizované/mŕtve bunky, percento mŕtvych buniek, aspoň nasledovné koncentrácie bunky/ml pre živé, depolarizované, pomer depolarizovaných/mŕtvych buniek, mŕtve bunky Je požadovaná minimálna príprava vzorky – bez potreby premývania Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
11 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | test na oxidatívne poškodenia | Je požadovaný kit na kvantitatívne stanovenie reaktívnych kyslíkových molekúl, hlavne superoxidových radikálov v bunkách, ktoré prechádzajú cez oxidačný stres Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať meranie a analýzu minimálne dvoch parametrov súčasne a to meranie percenta buniek prechádzajúcich cez oxidačný stres a ich totálny počet Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Požadovaná metodika je intracelulárnadetekcia superoxidovvých radikálov – alebo obdobná metóda merania oxidačného stresu Optimálna požadovaná značka je 3,8-diamino-5,6-dihydro-5-etyl-6-fenylfenantridín Hydroetidín alebo obdobná reagencia s rovnakou charakteristikou Kit musí zabezpečiť minimálne nasledné typy výsledkov reakcie: percento prežívajúcich buniek, ktoré, percento depolarizovaných buniek, pomer depolarizované/mŕtve bunky, percento mŕtvych buniek, aspoň nasledovné koncentrácie bunky/ml pre živé, depolarizované, pomer depolarizovaných/mŕtvych buniek, mŕtve bunky Je požadovaná minimálna príprava vzorky – bez potreby premývania Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
12 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | test na bunkovú proliferáciu | Je požadovaný kit na kvantitatívne stanovenie proliferačného markeru asociovaného s transkripciou ribozomálnej ribonukleovej kyseliny Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať meranie a analýzu a to na úrovni minimálne kvantifikácie percenta proliferujúcich a neproliferujúcich buniek Kit musí pracovať na základe detekcie a analzu konkrétneho proliferačného markera asociovaného s transkripciou ribonukleovej kyseliny Kit musí umožniť rozdelenie buniek na minimálne dve populácie a to marker negatívne bunky (čo sú optimálne neproliferujúce bunky alebo izotypová kontrola) a marker pozitívne bunky Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Požadovaná metodika je intracelulárnadetekcia superoxidovvých radikálov – alebo obdobná metóda merania oxidačného stresu Je požadovaná minimálna príprava vzorky – bez potreby premývania Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 100 testov | 100 | testov | 1 |  | 0 | 0
13 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | test na aktiváciu H2A.X | Je požadovaný kit na kvantitatívne stanovenie totálnej hladiny špecifického histónu H2AFX Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať minimálne dvojfarebnú detekciu metabolickej dráhy špecifického histónu cez meranie optimálne fosforylácie histónu relatívne k hladine expresie totálnehoo špecifického histónu v bunke v každej bunkovej populácii alebo obdobnou metódou s rovnakými výsledkami analýz Kit musí teda umožňovať meranie hladiny minimálne totálneho a fosforylovaného histónu v každej bunke Detekcia špecifického histonu musí prebiehať cez metódu imunoafinity – vyžadované z dôvodu potrebnej maximálnej presnosti detekcie a analýzy Kit musí zabezpečiť výsledky a to minimálne: percento inaktivovaných buniek, aktivovaných buniek a neexprimujúcich buniek Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Je požadovaná minimálna príprava vzorky – bez potreby premývania Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
14 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | duálny test na PI3K/mapkinázové poškodenie DNA | Je požadovaný kit na stanovenie interakcií metabolických dráh fosfatidylinozitoltrikinázy a mapkinázy Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať analýzu analýzu metabolickej dráhy fosfatidylinozitoltrikinázy a mapkinázy simultánne Kit musí pracovať na princípe imunoadherencie, požadované z dôvodu potreby maximálnej presnosti detekcie a analýzy Kit musí umožniť získať výsledky minimálne nasledovného charakteru: percento negatívnych buniek bez aktivácie metabolických dráh špecifikovaných molekúl, percento ERK1/2 aktivovaných buniek, Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Kit musí umožňovať analýzu interakcií dvoch špecifických metabolických dráh uvedených enzýmov Je požadovaná minimálna príprava vzorky Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
15 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | BCL-2 aktivačný test | Je požadovaný kit na stanovenie a analýzu proteínu regulujúceho programovanú bunkovú smrť Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať minimálne dvoj-parametrovú analýzu Musí umožniť minimálne elimináciu falošnej pozitivity a vylepšenie pomeru signál-rušenie Kit musí pracovať na princípe imunoadherencie, požadované z dôvodu potreby maximálnej presnosti detekcie a analýzy Kit musí umožňovať detekciu fosforylácie špecifického proteínu Kit musí umožňovať so svojim obsahom reagencií minimálne optimalizovanú fixáciu, permeabilizáciu, obsahuje aj tlmiaci roztok Je vyžadované aby nebolo potrebné optimalizovať reakciu – kit musí umožniť kompletnú analýzu vzorky bez nutnosti optimalizácie Kit musí umožniť získať výsledky minimálne nasledovného charakteru: percento inaktivovaných buniek, percento aktivovaných buniek a percento buniek neexprimujúcich uvedený proteín Je požadované aby kit umožnil duálne meranie fosforylovaného aj totálneho proteínu Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Je požadovaná minimálna príprava vzorky Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
16 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | Test na poškodenie DNA | Je požadovaný kit na analýzu poškodenia deoxyribonukleovej kyseliny Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať minimálne dvoj-parametrovú analýzu Musí umožniť minimálne elimináciu falošnej pozitivity a vylepšenie pomeru signál-rušenie Kit musí pracovať na princípe imunoadherencie, požadované z dôvodu potreby maximálnej presnosti detekcie a analýzy Kit musí byť optimalizovaný, pripravený na použitie Kit musí umožniť analýzu minimálne fyzikálnych a chemických faktorov, ktoré poškodzujú deoxyribonukleovú kyselinu cez ATM dependentnú signálnu dráhu – alebo musí využívať obdobnú metodiku analýzy poškodení Kit musí umožňovať získanie minimálne nasledovných výsledkov analýz: percento buniek bez poškodenia, percento ATM aktivovaných buniek, percento H2A.X aktivovaných buniek a percento deoxyribonukleovej kyseliny so zlomom v dvojitom reťazci Je vyžadované aby nebolo potrebné optimalizovať reakciu – kit musí umožniť kompletnú analýzu vzorky bez nutnosti optimalizácie Je požadované aby kit umožnil duálne meranie fosforylovaného ATM aj H2A.X histónu Kit musí umožniť minimálne nasledovné typy analýz: analýzu faktorov, ktoré indukujú poškodenie DNA a ovplyvňujú opravu DNA, štúdium interakcií medzi poškodeniami DNA, kontrolné body bunkového cyklu a štúdium iniciácie apoptózy Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Je požadovaná minimálna príprava vzorky Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
17 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | test na autofágiu LC3 | Je požadovaný kit na kvantitatívnu analýzu autofágie Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať minimálne dvoj-parametrovú analýzu Kit musí pracovať na princípe imunoadherencie, požadované z dôvodu potreby maximálnej presnosti detekcie a analýzy Kit musí byť optimalizovaný, pripravený na použitie Kit musí pracovať s metodikou využívajúcu monitorovanie imunoafinitne značený mikrotubul asociovaný proteín 1 alebo metódu založenú na obdnej makromolekule s rovnakými charakteristikami Kit musí pracovať minimálne dvomi metodikami involvujúcimi uvedený proteín Je vyžadované aby nebolo potrebné optimalizovať reakciu – kit musí umožniť kompletnú analýzu vzorky bez nutnosti optimalizácie Kit musí umožniť získanie minimálne nasledovných typov výsledkov analýz: priemer hodnoty autofágie pre kontrolne aj pre testované vzorky, pomer indukcie autofágie testovaných vzoriek ku kontrole, percento buniek so zvýšenou autofágiou opäť testované vzorky porovnané s kontrolnými Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Je požadovaná minimálna príprava vzorky Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadovaná veľmi rýchla analýza v priebehu niekoľkých minút (jedna vzorka maximálne 2 minúty meranie), ktorá je realizovaná aj bez školenia obsluhy – je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 50 | testov | 1 |  | 0 | 0
18 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | validácia používaného zariadenia | Je požadovaný kit na verifikáciu funkcionality dvojznačkového trojparametrového prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí byť optimalizovaný, pripravený na použitie Kit musí umožniť analýzu presnosti počítania buniek Kit musí umožiť minimálne meranie fluorescenčnej intenzity a počtu častíc v roztoku Kit musí byť minimálne dvojzložkový Kit musí overiť aj funkčnosť a presnosť detekcie fluorecencie Kit musí byť kompatibilný s čítaním v spektrách minimálne na excitačnej úrovni 530 nm ±10%, na emisnej úrovni 575, 680 nm ±10% Je požadované najmenšie balenie 40 ml | 1 | kit | 1 |  | 0 | 0
19 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | viabilita, počet buniek | Je požadovaný kit na kvantitatívnu analýzu počtu buniek a bunkovej viability Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožňovať minimálne dvoj-parametrovú analýzu Kit musí byť vhodný aj na analýzu buniek, ktoré tvoria agregáty Kit musí umožniť diskrimináciu minimálne nasledovných typov buniek - živé, mŕtve a apoptotické bunky Optimálna metodika je kombinácia značení Kit musí byť optimalizovaný, pripravený na použitie Kit musí umožniť získanie minimálne nasledovných typov výsledkov analýz: absolútny počet buniek, počet a percento viability, počet a percento apoptózy Kit musí byť vhodný aj pre použitie so suspenznou aj adherentnou bunkovou kultúrou Je požadovaná minimálna príprava vzorky Kit musí byť schopný analyzovať bunky vo veľkostnom spektre minimálne 2-60 um Kit musí byť schopný spracovať bunky, ktoré sú v množstevnom rozsahu na škále medzi 2000-25000-100000 buniek na test, hustota v rámci minimálne 1 x 104 buniek/mL to 5 x 105 buniek/mL Je požadované aby bol kit jednoducho použiteľný a výsledky reakcie jednoducho interpretovateľné Kit musí byť kompatibilný s rôznymi vzorkami cicavčích bunkových kultúr Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 40 | ml | 1 |  | 0 | 0
20 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | viabilita, počet buniek | Je požadovaný kit na stanovenie subtypov populácií imunitných buniek Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožniť analýzu minimálne 4 rôznych subtypov imunitných buniek a to napríklad T-bunky. B bunky, NK bunky a cytotoxické bunky Požadované výsledky – percento zastúpenia jednotlivých subtypov buniek na vzorku Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 1 | kit | 1 |  | 0 | 0
21 | Sada určená na rýchlu analýzu buniek súvisiacich s tkanivami z 3D tlače, z hľadiska metabolických dráh, bunkového cyklu, proliferácie a spúšťania apoptotických procesov | počet buniek | Je požadovaný kit na stanovenie absolútneho počtu a percenta imunitných buniek Minimálne požadované technické parametre: Kompatibilita so zariadením na minimálne dvojznačkové, trojparametrového stanovenia pomocou prietokového analyzátora buniek s jednoduchým a rýchlym ovládaním a interpretáciou výsledkov Kit musí umožniť určenie totálneho počtu a percenta minimálne 2 rôznych subtypov imunitných buniek a to napríklad CD4 a CD8 bunky Požadované výsledky – absolútny počet buniek na vzorku a percento zastúpenia Je požadované najmenšie balenie 50 testov | 1 | kit | 1 |  | 0 | 0
Cena spolu za celý predmet zákazky € (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru) pre časť 4