Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Záložný zdroj s výkonom min. 60 kw k závlahovému systému umiestený v 40 stopovom kontajnery |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mgr. Michal Košovan - SHR Preseľany 55, 956 12 Preseľany IČO: 42368685 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: záložný zdroj s výkonom min. 55 kw k závlahovému systému |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Inštalovaný výkon fotovoltaických panelov: 40 kW – konštrukcia musí byť upevnená na kontajneri |
| 2. | Celková kapacita batériového úložiska: 250 kWh |
| 3. | Online monitrovací systém |
| 4. | Hybridné striedače |
| 5. | Riadenie výkonu a zber dát so zamedzením pretoku |
| 6. | Konštrukcia – pozinkované oceľové/hliníkové profily na montáž panelov |
| 7. | Rozvádzač DC/AC s vnútornou ochranou proti blesku a prepätiu, DC/AC rozvodnice |
| 8. | Wattrouter + ochrana proti blesku |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Záložný zdroj s výkonom min. 60 kw k závlahovému systému umiestený v 40 stopovom kontajnery |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |