**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie infúznych stojanov s celonerezovými košíkmi, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Infúzny stojan s celonerezovým košíkom - 4 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. nerezová konštrukcia
 |  |
| 1. 5 koliesok s priemerom min. 5 cm, antistatické
 |  |
| 1. podvozok priemer min. 52 cm
 |  |
| 1. nastaviteľná výška min. v rozsahu 150-205 cm
 |  |
| 1. 4 nerezové háčiky pre zavesenie infúznych vakov alebo košíkov na inf. fľaše, zaťaženie háčika min. 5 kg
 |  |
| 1. celonerezový košík na infúzne fľaše
 |  |