Remont okien w leśniczówce Białe Błota

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (leśniczówka l-ctwa Białe Błota) wraz z parapetami wewnętrznymi.

Szczegółowy wykaz stolarki okiennej i drzwiowej ujęto w załączniku nr 1. Stolarka okienna w technologii drewnianej (drewno sosnowe), potrójna szyba U=0,9 W/m²K dla okien fasadowych – kolor jak i wygląd okien należy dopasować do części już zamontowanych okien. Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu (jasne odcienie brązu) o grubości 3 cm i głębokości 22 cm (wcinające się w ścianę po 3 cm na każdej ze stron).

Obecnie w budynku znajdują się 21 okien rozwierno-uchylnych, 3 drzwi tarasowe oraz 4 witryny, z czego 9 okien oraz 1 drzwi tarasowe z 2 witrynami zostały wymienione w 2021 r., pozostałe ze względu na stan techniczny wymagają pilnej zmiany. Zapytanie ofertowe opiewa na remont 12 okien, drzwi tarasowych dwuskrzydłowych oraz drzwi tarasowych wraz z 2 witrynami .

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych;

- demontaż starych okien, parapetów wewnętrznych, moskitier i rolet;

- odpowiednie przygotowanie otworu okiennego;

- montaż nowych okien wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami;

- obróbka ościeży oraz parapetów wewnętrznych; 						     wraz z położeniem gładzi, szlifowaniem i malowaniem;

- utylizacja i wywóz zdemontowanych okien, parapetów, rolet i pozostałych materiałów;

- doprowadzenie miejsca, gdzie były prowadzone prace do stanu zastanego.

Zaleca się, aby oferent dokonał oględzin w miejscu realizacji robót celem ustalenia szczegółowego obmiaru robót, prawidłowego oszacowania kosztów i uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem nadleśnictwa.

W okresie prowadzenia prac remontowych Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca robót, a także uzgodnienia szczegółów terminów remontu w kolejnych pomieszczeniach w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy. Dopuszcza się wykonywanie prac remontowych zarówno z pomieszczenia, jak i z rusztowań zewnętrznych. Nadleśnictwo zapewni bezkolizyjny dostęp do wnęk okiennych. Nadleśnictwo dopuszcza możliwość przechowywania sprzętu do wykonywania prac w pomieszczeniu gospodarczym wygospodarowanym na czas remontu, jednak odpowiedzialność za pozostawiony sprzęt i materiały ponosi Wykonawca. W trakcie prac remontowych należy na bieżąco porządkować i oczyszczać pomieszczenia i przyległy teren, a w trakcie remontu materiały do utylizacji pakować w worki i gromadzić w jednym wskazanym przez przedstawiciela nadleśnictwa miejscu. Nadleśnictwo zapewni stały dostęp do prądu i wody.

W celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie powyższej usługi należy przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania ofertowego.