**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie chirurgických sedačiek trojnožiek, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Chirurgická sedačka trojnožka – 3 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. nerezová konštrukcia |  |
| 1. nohy sedadla zakončené elektrostaticky vodivými gumovými návlekmi |  |
| 1. sedák odliaty z pružného polyuretánu čiernej farby, rozmer d. cca 38 cm (± 5 %), š. cca 28 cm (± 5 %), pozdĺžny sklon +/- 5 stupňov |  |
| 1. výška sedadla 80-90 cm |  |
| 1. nosnosť min. 120 kg |  |