Popis:

Dvere hliníkové Biele plná výplň 36mm 910 x 2030mm 1ks

Ľavé von otváravé bez stĺpika  Guľa/Klučka

Kovanie pre vchodové dvere so zníženým M2

Dverový samozatvárač s aretáciou 1ks

Demontáž oceľových konštrukcií

Montáž dverí do stavebného otvoru

Oprava ostenia / murárske práce

Montáž samozatvárača

Odvoz a likvidácia dverí