## Zadanie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zberný dvor Ludanice
Objekt: SO 06 Prípojka NN
Objednávateľ: Obec Ludanice, SNP 448/69
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. k.ú. Ludanice č. parcely 10199/15,14, 199/5.891/7 |  |  |  |  | Dátum: 23. 1. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8
2 | 345720003900.S | Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná | ks | 8
32 | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 8
33 | 345720004100.S | Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná | ks | 8
3 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 2
4 | 2830126500 | Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS | ks | 3
34 | 210100252.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 2
35 | 343430001600.S | Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm | m | 2
36 | 343430004400.S | Bužírka zmrašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m | ks | 2
5 | 210190003 | Montáž elektromerového rozvádzača | ks | 1
27 | 357120005100.S | Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.660 mm s 2. modulmi a okienkom, 2 x istič 3P-B16, 20, resp.25, 2 x istič 1P pred HDO, nulový mostík | ks | 1
8 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 10
9 | 3540406500 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1.5
10 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 6.25
11 | 354410001000.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B | ks | 3
12 | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3
28 | 210901069.S | Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 50
29 | 341110028800.S | Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 | m | 50
30 | 210902114.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 130
31 | 341110030500.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 | m | 130
17 | PM | Podružný materiál | %
18 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
19 | 460070273.S | Základ pod elektromerový rozvádzać s pilierom | ks | 1
20 | 460200173 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 170
37 | 460300201.S | Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pevné steny | m | 10
21 | 460420371 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm | m | 170
22 | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1 | t | 5.95
23 | 5961001200 | Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1 | ks | 1190
24 | 460560173 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 170
25 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| 95-M | Revízie
26 | 950101001 | Odborná prehliadka | hod | 8
Celkom