## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2021-02-4
| Názov objektu |  |  | SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO-11
| Názov časti | [11 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
17.06.2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: | SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: | 17.06.2022
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemné práce | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konštrukcie | 0 | 0 | 0
8 | Rúrové vedenie | 0 | 0 | 0
99 | Presun hmôt HSV | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: |  | SO-11 Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 17.06.2022
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 88.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 29.467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 162501113.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 54.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 27.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | M | MAT | 5833730500 | Štrkopiesok 0- 4 | t | 45.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | K | PK | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 857312121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 150 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | M | MAT | 852516015016 | Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 160/150 hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu+epoxid, na vodu, č. 852516015016 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
14 | M | MAT | 552520088500.S | Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
15 | M | MAT | 552520027900.S | Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dĺ. 200 mm, PN 16 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
16 | K | PK | 857354121.S | Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | 851020015010 | Tvarovka liatinová T kus, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851020015010 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | K | PK | 871331186.S | Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 160x14,6 mm | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | M | MAT | 286130019100.S | Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 160x14,6x12 m, materiál: PE 100 RC | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
20 | K | PK | 891267211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | M | MAT | 449160002400 | Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 150 A2B RD=1,50 m na vodu, HAWLE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
22 | K | PK | 891311111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | M | MAT | 422210002900 | Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN 150, PN 16, na vodu, HAWLE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | M | MAT | 4229126139 | Zemná súprava teleskopická RD=1,80 m do DN 150 voda HAWLE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 891311221.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 4000E2150 | Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2, voda a kanál | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | K | PK | 892351111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 892353111.S | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | M | MAT | 552410000500 | Poklop šupátkový č. 1650 KASI, HAWLE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | M | MAT | 3199106317 | Podkladová doska pre podz. hydranty | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
33 | M | MAT | 4199106310 | Betonové dosky pod poklopy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | K | PK | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | M | MAT | 3412150690 | Signálny kábel CE 4mm2 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | K | PK | 230120095 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 899721131.S | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | PK | HZS-002.1 | Prepojovacie práce a napojenie na jestvujúce potrubie | sub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | K | PK | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 59.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0