# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres inwestycji

# Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza # do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

| Lokalizacja inwestycji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość: | Września |  |
| Gmina: | Rościszewo |  |
| Powiat: | Sierpecki |  |
| Numery działek: | 191, 228/2 |  |

Identyfikatory działek ewidencyjnych

142704_2.0028.191 142704_2.0028.228/2

Kategoria obiektu

XXVI – sieci

Nazwa i adres inwestora

# Gmina Rościszewo # ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

| Zespół autorski |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania/ sprawdzenia | Podpis |
| Projektant | Mgr inż. Kamil Papierowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0400/PWBS/16 | Branża sanitarna | 25.07.2022 |  |
| Opracował | - | - | - | - |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny									3

- Oświadczenie projektanta								5

- Kopia uprawnień projektanta								6

- Zaświadczenie projektanta o przynależności do IIB					7

- Część rysunkowa

Z1 Projekt zagospodarowania terenu							8

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Września gm. Rościszewo o odcinek zakończony hydrantem ppoż. oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestor

Inwestorem w/w inwestycji jest Gmina Rościszewo z siedzibą przy 
ul.: Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

Obiekt i lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 191 i 228/2 obręb Września, gmina Rościszewo.

Obszar oddziaływanie obiektu znajduje się w granicach ewidencyjnych w/w działek. Projektowana sieć wodociągowa oraz przyłącze nie ograniczają możliwości zagospodarowania działek na których są zlokalizowane.

Zagospodarowanie terenu działek

Stan istniejący

dz. nr 191 – droga gminna z jezdnią o nawierzchni bitumicznej,

dz. nr 228/2 – grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione

Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie określa sposób doprowadzenia wody z istniejącej sieci wodociągowej DN 110 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 191 do terenów zabudowy na działce nr ewid. 228/2. Projektowana sieć prowadzona będzie z rur PE100 SDR17 PN10 DN110.

Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia działek objętych opracowaniem. Po zakończeniu prac związanych z budową sieci i przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Na działce nr 228/2 projektuje się nowy hydrant ppoż. nadziemny DN80.

Pod istniejącą jezdnia o nawierzcni bitumicznej przejście wykonać z wykorzystaniem metody bezwykopowej w rurze osłonowej o długości 5,5mb PE 180x16,4

Od projektowanej sieci zaprojektowano przyłącze wodne do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 228/2. Przyłącze z rur PE100 SDR17 PN10 DN40.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Przedmiotowa sieć oraz przyłącze wodociągowe nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowane obiekty nie pogorszą stanu środowiska naturalnego i nie będą powodować zagrożenia dla higieny i zdrowia.

Informacje o ochronie konserwatorskiej

W granicach opracowania nie występują zabytki wpisane do rejestrów. Teren przeznaczony pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Opracował:

lipiec 2022

Kamil Papierowski

(imię i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)

ul. Władysława II Wygnańca 5

(ulica i nr budynku)

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

(Dz. U. 2020 poz. 1333), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

# Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza

# do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

# Inwestor: Gmina Rościszewo

# ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

O sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności   INSTALACYJNEJ

……………………………….

(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić