## časť 1
Časť 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 2“ -37
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | Qubit dsDNA BR Assay Kit (Q32850, Thermo Fisher Scientific) alebo ekvivalent (musí splňať požiadavky opisu) | Kit umožňujúci presnú a selektívnu metódu na kvantifikáciu vzoriek DNA. V závislosti od objemu vzorky je testovacia súprava navrhnutá tak, aby bola presná pre počiatočné koncentrácie vzorky DNA od 0,2 až 2 000 ng/µl, pričom poskytuje detekčný rozsah 4 - 2 000 ng. Kit pre použitie s fluorometrami Qubit. Kit postačujúci na analýzu DNA zo 100 vzoriek. Balenie 100 rxn. (1kit=100reakcií) alebo ekvivalent pre dosiahnutie celkového požadovaného množstva. | Bal. | 1
2. | autoklávovateľné odpadové vrecia (VWR, 129-0031) alebo ekvivalent (musí splňať požiadavky opisu) | Vyrobené z vysoko pevného a teplotne odolného 3 mm polypropylénového plastu, ktorý je možné autoklávovať do 135 °C (275 °F). Teplotne odolný polypropylén. Autoklávovateľný varovný štítok Biohazard. Odolné vaky s extra odolnosťou proti prepichnutiu a vysokou rázovou pevnosťou. Jasne označené správnymi varovaniami o biologickom nebezpečenstve. Jasná červená farba pre rýchlu identifikáciu. Rozmery: Šírka (min. 61 cm, max. 63 cm) x Výška (min. 91,4 cm, max. 93,4 cm). 250 ks v balení. | Bal. | 2
3 | meliseptol 5l (Braun, 19049) alebo ekvivalent (musí splňať požiadavky opisu) | Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok s objemom 5 litrov na neinvazívne zdravotnícke prostriedky, ako napr. vyšetrovacie kreslá, pracovné plochy alebo vybavenie operačných sál. 100 g roztoku obsahuje: 50,0 g propán-1-olu, 0,075 g didecyldimetylamóniumchloridu Pomocné látky: min. 5 % neinogénnych tenzidov, purifikovaná voda. Bez obsahu aldehydov a alkylaminov. | Bal. | 3
4 | RNA zap (Invitrogen, AM9780) alebo ekvivalent(musí splňať požiadavky opisu) | Špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie Rnáz, Balenie 6x250 ml. | Bal. | 2
Cena spolu za celý predmet zákazky: v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača