## Hárok1
Príloha č. 2 Podrobný rozpočet položiek, ktoré predpokladá verejný obstarávateľ servisovať september - december 2022
číslo položky | popis položky | popis mernej jednotky | predpokladaný počet jednotiek | jednotková cena v € bez DPH | cena spolu v € bez DPH
1 | Servis poškodeného senzoru FireWatch (výrobca IQ wireless GmbH, Berlín) (cena za 1 hod. práce) | hodina | 20 |  | 0
2 | Senzor FireWatch nový diel (výrobca IQ wireless GmbH, Berlín) - záruka 3 roky | kus | 1 |  | 0
3 | Vzdialený monitoring 3 riadicich centier (Šaštín, L.Hrádok, Poprad) 24/7 včítane vzdialených zásahov (reštart systémov, kontrola funkcie,vzdialená detekcia poruchových stavov). Cena za mesiac. Pod "vzdialeným monitoringom" sa rozumejú nepravidelné zásahy dodávateľa prostredníctvom vzdialeného prístupu na zariadeniach Fire Watvch (na vežiach prípadne na ridiacich centrách) na základe automatických e-mailovýmch alebo SMS alertov (súčasť systému Fire Watch), resp. na základe e-mailových hlásení stálej obsluhy riadiaceho centra ASDS. Jedná sa sa spravidla o reštart systémov, kontrolu a úpravu konfigurácie zariadení Fire Watch pri poruchových stavoch. | mesiac | 4 |  | 0
4 | Montáž/demontáž senzoru FireWatch s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 2 |  | 0
5 | Odvlhčovacia patróna senzoru Fire Watch - náhradný diel | kus | 0 |  | 0
6 | Uzemňujúci kábel - náhradný diel | kus | 1 |  | 0
7 | Práce na výmene odvlhčovacej patróny s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 0 |  | 0
8 | Práce na výmene uzemňovacieho kábla s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 1 |  | 0
9 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Šaštín - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 2 |  | 0
10 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Poprad - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 2 |  | 0
11 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Liptovský Hrádok - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 2 |  | 0
12 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Šaštín - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
13 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Poprad - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
14 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Liptovský Hrádok - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
15 | práce nešpecifikované v zozname (cena za 1 hod. práce výškového špecialistu) | hodina | 35 |  | 0
16 | práce nešpecifikované v zozname (cena za 1 hod. práce špecialistu Fire Watch) | hodina | 35 |  | 0
17 | IQ Fire Watch Second Level Support | ročná servisná podpora výrobcu na všetky produkty FireWatch | 0.33 |  | 0
18 | Revízia elektroinštalácie - jeden stožiar | ročná revízia jedného stožiaru | 12 |  | 0
| Doplnková farebná kamera Fire Watch | kus | 1 |  | 0
| Montáž/demontáž doplnkovej farebnej kamery Fire Watch včítane nastavenia a uvedenia do prevádzky s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 1 |  | 0
19 | Komunikačný modul | kus | 2 |  | 0
20 | Montáž/demontáž komunikačného modulu včítane nastavenia a uvedenia do prevádzky s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 2 |  | 0
21 | Optický prevádzač - nový diel | kus | 2 |  | 0
22 | Montáž/demontáž optického prevádzača včítane nastavenia a uvedenia do prevádzky s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 2 |  | 0
23 | Fire Watch Radio Link- nový diel | kus | 1 |  | 0
24 | Fire Watch-Control unit FW-PCx/24- nový diel | kus | 1 |  | 0
25 | Zdroj Bicker BED3P-24024-nový diel | kus | 1 |  | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0