Verejný obstarávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY NA DDODÁVKU TOVAROV A REALIZÁCIU SLUŽIEB

PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),

prostredníctvom softvéru IS JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania

Predmet zákazky:

Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb

pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Súťažné podklady schválil:

V Považskej Bystrici, dňa	.........................

......................................................

MUDr. Igor Steiner, MPH

riaditeľ NsP

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, finančných a technických požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia.

V Považskej Bystrici, dňa .............................	                                      ...........................................                                                          	                                                                                                        Ing. Pavol Fabián  									                 sklad plynov

Osoba zodpovedná za súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

V Považskej Bystrici, dňa  ....................

........................................

Daniela Máčková

referát verejného obstarávania

OBSAH

A - POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

ČASŤ I. Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky a rozdelenie predmetu zákazky

- Variantné riešenie

- Miesto, termín dodania a spôsob plnenia predmetu zákazky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Druh zákazky

- Lehota viazanosti ponúk

ČASŤ II. Komunikácia a vysvetľovanie

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a doručovanie písomností

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

ČASŤ III. Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

- Jazyk ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Zábezpeka

- Obsah ponuky

- Náklady na ponuku

ČASŤ IV. Predkladanie ponuky

- Záujemca/uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- Predloženie ponuky

- Miesto a lehota na predkladanie ponuky

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

ČASŤ V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

- Otváranie ponúk

- Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti

- Vyhodnotenie ponúk

- Podmienky elektronickej aukcie

ČASŤ VI. Prijatie ponuky

- Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy

- Zrušenie verejného obstarávania

- Subdodávatelia

- Konflikt záujmov

- Etický kódex vo verejnom obstarávaní

- Záverečné ustanovenia

B – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

C – OBCHODNÉ PODMIENKY

D – SPÔSOB URČENIA CENY

E – KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

F – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

G – PRÍLOHY

- Identifikačné údaje uchádzačov

- Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

- Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

- Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov

- Súhlas so spracovaním osobných údajov

- Čestné vyhlásenie o nezávislom spracovaní ponuky

- Štruktúrovaný rozpočet ceny

A — POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov	:	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO:			00 610 411

Poštová adresa:	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

Krajina	:		Slovenská republika

Štatutárny zástupca :	MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ NsP

Internetová adresa :	www.nemocnicapb.sk

Kontaktná osoba:	Daniela Máčková - referát verejného obstarávania

(Telefón/Fax):		+ 421 42 4304491

(e-mail):		mackova@nemocnicapb.sk

ďalej len „NsP alebo verejný obstarávateľ “

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1355

- ÚVODNÉ USTANOVENIA

V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                            o verejnom obstarávaní“).

Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v týchto súťažných podkladoch a                             v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa verejnej súťaže, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch.

Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže.

2. PREDMET ZÁKAZKY A ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a                  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2.1. 	Predmetom zákazky je priebežná „Dodávka medicinálnych a technických plynov , prenájom 	zásobníka vrátane súvisiacich služieb“ pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti 	Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým 	zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 	niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný 	zákonník) v platnom znení a zákonom 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v platnom znení , 	v rozsahu, v akom sa tieto právne predpisy vzťahujú na dodávku medicinálnych a technických 	plynov a kvapalín, a ďalej v súlade s prevádzkovými predpismi verejného obstarávateľa, 	vrátane všetkých prípadných súvisiacich činností v rozsahu bližšie uvedených v týchto 	súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je tiež prenájom a zabezpečenie príslušných 	prepravných 	a skladovacích nádob pre technické a medicinálne plyny a kvapalinu.

2.2	Súčasťou predmetu zákazky je tiež poskytnutie súvisiacich služieb a vykonanie súvisiacich 	činností vybraných dodávateľom v rozsahu a za podmienok vymedzených týmito Súťažnými 	podkladmi a v rozsahu pre riadne splnenie predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie 	predmetu zákazky je uvedené v časti "B – Opis predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov 	(ďalej 	len "SP")

2.3.	Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky t.j. na všetky 3 časti, a to na každú časť zvlášť, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky (na každú časť zvlášť).

2.4.	Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných špecifikácií obstarávaného 	tovaru je uvedené v časti "B – Opis predmetu zákazky" SP. Jednotlivé časti musia byť dodávané 	v plnom a neobmedzenom rozsahu tak, ako je to uvedené v časti „B -  Opis predmetu zákazky„.

2.5	Predmet zákazky sa delí na nasledujúce časti:

1) Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich 	služieb pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

2) Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich 	služieb pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava

3) Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb pre Nemocnicu 	s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Predpokladané množstvo a predpokladaná hodnota predmetu zákazky za jednotlivé nemocnice je uvedená v časti "B – Opis predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov (ďalej len "SP").

2.6	Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet :

24111500-0 – Lekárske plyny

24110000-8 – Technické plyny

44612000-3 – Kontajnery na skvapalnené plyny

44615100-5 – Tlakové nádoby

50514000-1 – Opravy a údržba kovových nádob

3. VARIANTNÉ RIEŠENIE

3.1.	Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 	predmetu zákazky.

3.2.	Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 	do vyhodnotenia.

4. MIESTO, TERMÍN DODANIA A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

4.1.	Miesto dodania predmetu zákazky

Miestom dodania tovaru je:

4.1.1 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica ul. Nemocničná 986, 017 26 Považská 	Bystrica a /alebo

4.1.2 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ul. Nemocničná 2, 972 01 	Bojnice a /alebo

4.1.3 Nemocnica s poliklinikou Myjava ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava;

4.2.	Termín dodania predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ uzavrie s vybraným/i dodávateľom/mi Rámcovú dohodu v lehote 	upravenej Zákonom o verejnom obstarávaní a vybraný dodávateľ bude povinný plniť svoje 	záväzky v lehotách stanovených Rámcovou dohodou, ktorú predloží dodávateľ ako súčasť 	svojej ponuky. Rámcová dohoda bude platná podpísaním obidvoch zmluvných strán a účinná 	dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov. Rámcová dohoda sa 	uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov.

4.3.	Spôsob plnenia predmetu zákazky

Uchádzač sa v ponuke a následne v zmluve zaviaže, že dodávky predmetu zákazky bude 	zabezpečovať v množstvách špecifikovaných v samostatných objednávkach a v lehotách podľa 	bodu 4.2.

5.	ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

5.1.	Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov príslušnej 	nemocnice, ktorá je 	v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej 	len„TSK“). 	Preddavok ani zálohová platba sa nebudú poskytovať. Vlastná platba sa bude realizovať 	formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa jej 	doručenia kupujúcemu.

6. 	DRUH ZÁKAZKY

6.1.	Výsledkom postupu verejného obstarávania predmetu zákazky bude uzatvorenie Rámcovej 	dohody podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení. Rámcová dohoda sa 	uzatvára na dobu 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

6.2.	Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky, 	ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej Rámcovej dohode, a ktoré nie je prípustné meniť obsahuje časť "B –Opis predmetu zákazky", "C – Obchodné podmienky" a "D – Spôsob určenia ceny" týchto SP. Verejný obstarávateľ, bude od úspešného uchádzača požadovať záväzne dodržať minimálne zmluvné podmienky uvedené v časti "C – Obchodné podmienky" týchto SP. Číslovanie článkov a odsekov uchádzač môže podľa potreby upraviť, prípadne doplniť o také články a odseky, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, týmito SP a nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam znevýhodňujúcim verejného obstarávateľa.

6.3. 	V prípade, že uchádzačom/záujemcom bude skupina dodávateľov, takýto uchádzač/ záujemca je 	povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena 	skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. 	                   	V prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov členovia sú povinní vytvoriť takú právnu formu, 	aby všetci členovia skupiny dodávateľov ručili spoločne a nerozdielne.

6.4	Pri zmene zmluvy počas jej platnosti bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 18 zákona o 	verejnom obstarávaní.

6.5	Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch podľa § 19 zákona o verejnom 	obstarávaní a podľa podmienok upravených v zmluve.

7. 	LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

7.1. 	Uchádzač je svojou ponukou viazaný od lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 	viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

7.2	Lehota viazanosti ponúk je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

8. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/ UCHÁDZAČMI

A DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

8.1		Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

8.2. 	Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi

8.3   JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

8.4  	Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

8.5   	Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

8.6  	Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

8.7  	Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

8.8  	Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

8.9  	Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

8.10  Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

##### Registrácia

8.11	Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

8.12 	Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) 	nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) 	vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

d) 	vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

e)	počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle   4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

8.13 	Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

- VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

  - V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek  záujemca  požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

  - Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, predloženú prostredníctvom systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, prostredníctvom systému JOSEPHINE v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

  - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov sa doručuje v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť žiadosť v pôvodnom jazyku a súčasne preloženú do štátneho jazyka SR – slovenského jazyka, okrem žiadosti predloženej v českom jazyku. V prípade rozdielu je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku.

  - Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE a v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu.

10. 	OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

10.1	Obhliadka miesta dodania tovaru – predmetu zákazky, nie je potrebná.

Časť III.

PRÍPRAVA PONUKY

11. 	VYHOTOVENIE PONUKY

11.1	Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 	obstarávaní               	a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 	https://josephine.proebiz.com/

11.2	Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 	dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 	https://josephine.proebiz.com/

11.3	V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 	naskenované doklady podľa bodu 15. tejto časti súťažných podkladov(doporučený formát je „PDF“) 	a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnení 	kritérií 	uvedenom v súťažných podkladoch.

11.4	V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať 	mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a                                	o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol.

  - Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za 	dôverné informácie. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť 	výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 	dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len 	cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

  - Verejný obstarávateľ môže v prípade podozrenia, že uchádzač poskytol informácie alebo doklady, ktoré 	sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti, požiadať uchádzača o doručenie 	všetkých dokladov predložených v ponuke v originálnom alebo úradne overenom vyhotovení v listinnej 	podobe s cieľom overiť tieto doklady. Verejný 	obstarávateľ upozorňuje, že poskytnutie informácií 	alebo dokladov, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti, je dôvodom 	na vylúčenie uchádzača.

  - Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 	vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 	meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo 	pridelené (ak je relevantné).

12.	JAZYK PONUKY

12.1	Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 	jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 	prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené                             	v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

13.	MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

13.1	Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke	uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách). Pri určovaní cien jednotlivých položiek predmetu 	zákazky je potrebné venovať pozornosť pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre 	uchádzačov na vyhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky a                                	 z dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.

13.2. 	Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a 	príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.	87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a cena bude záväzná pre požadovaný rozsah 	predmetu zákazky.

13.3	Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých	položiek a všetkých ostatných súvisiacich nákladov, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených	položiek. Pri položke, ktorá bude obsahovať nulovú hodnotu, resp. nebude uvedená žiadna hodnota 	bude sa mať za to, že náklady na túto položku sú zohľadnené v iných položkách tvoriacich predmet 	tejto zákazky. V takomto prípade uchádzač nie je oprávnený si nárokovať akúkoľvek úhradu takejto 	položky počas celej doby plnenia predmetu zákazky.

13.4. 	Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky.

13.5. 	Uchádzač svoju navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky uvedie vo formulári Návrh uchádzača na 	plnenie kritérií vyplnením elektronického formulára v elektronickom prostriedku JOSEPHINE.

13.6. 	V prípade, že ponuku predloží uchádzač zo zahraničia a ním ponúkané ceny budú obsahovať inú sadzbu 	DPH, ako používanú v SR, verejný obstarávateľ odpočíta od jednotlivých položiek (alebo celkovej ceny) 	ním uvedenú výšku DPH a pripočíta k nim sadzbu DPH používanú v SR. Takýto úkon sa nepovažuje za 	zmenu ponuky.

13.7. 	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť že nie je 	platiteľom DPH upozorní v ponuke.

13.8. 	Cena musí zahŕňať cenu za celý predmet zákazky, vrátane služieb s tým spojených (tovar, doprava,	nájom, revízie, údržba a opravy technológie, správne poplatky, stavebné konanie a pod...): .

14. 	ZÁBEZPEKA

14.1 	Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

15.	OBSAH PONUKY

15.1	Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží elektronicky do systému):

    - Vyplnený formulár (Príloha č.1  Súťažných podkladov) - Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača.

Meno, e-mailová adresa a telefónny kontakt osoby určenej pre elektronickú aukciu.

Dokument musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

    - Vyplnený formulár (Príloha č.2 Súťažných podkladov) – Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

    - Vyplnený formulár (Príloha č.3 Súťažných podkladov) ku konfliktu záujmov v zmysle ustanovení § 23 ods. 3zákona o verejnom obstarávaní

    - Vyplnený formulár (Príloha č.4 Súťažných podkladov) – Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov, ak je to relevantné

    - Vyplnený formulár (Príloha č.5 Súťažných podkladov)- Súhlas so spracovaním osobných údajov

    - Vyplnený formulár (Príloha č.6 Súťažných podkladov) – Čestné vyhlásenie o nezávislom spracovaní ponuky

Citované vyhlásenia musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za            uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

    - Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v kapitole F - „Podmienky účasti uchádzačov“,  týchto  súťažných podkladov.

    - Návrh uchádzača na plnenie kritérií vyplnením elektronického formulára v elektronickom prostriedku 	JOSEPHINE  pre každú časť samostatne ( resp. na časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku). Uchádzač 	predloží aj ocenenú prílohu č.7 Štruktúrovaný rozpočet ceny týchto súťažných podkladov pre každú 	časť samostatne ( resp. na časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku).

    - Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky:

a) doklad o registrácii alebo Rozhodnutie o registrácii vydané Štátnym ústavom pre 	kontrolu liečiv o registrácii humánneho lieku „kyslík kvapalný“ a humánneho lieku 	„kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 150 bar“ alebo humánneho lieku „kyslík 	plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 200 bar“,

b) doklad  o registrácii alebo  Rozhodnutie o registrácii vydané  Štátnym  ústavom pre  	kontrolu liečiv o registrácii humánneho lieku „oxid dusný“,

c) doklad  o registrácii alebo  Rozhodnutie o registrácii vydané  Štátnym  ústavom pre  	kontrolu liečiv o registrácii humánneho lieku „kyslík plynný“ s registrovanými fľašami 150 bar alebo 200bar, fľaše 2 L, 10 L, s integrovaným ventilom,

d) povolenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na výrobu alebo 	veľkodistribúciu medicínskych  a technických  plynov  podľa  zákona  č.  362/2011  Z.z. 	o  liekoch  a  zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k jednotlivým produktom – plynom, ktoré musia byť 	zostavené podľa nižšie uvedených platných európskych smerníc a platí pre všetky krajiny, ktoré 	tieto 	smernice prevzali do svojich národných zákonov. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  	(ES)  	č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 	smerníc v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, 	hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 	agentúry, o zmene a zrušení smerníc v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 	(ES) č. 	648/2004 o detergentoch v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 	689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií v platnom znení).

f) čestné vyhlásenie - potvrdenie uchádzača, že disponuje servisným strediskom a pohotovostnou službou v prípade poruchy na zásobníku pre kvapalný medicinálny kyslík 	a, že je schopný zabezpečiť opravu zásobníka a v prípade potreby do 24 hodín od nahlásenia poruchy zabezpečiť náhradné zásobovanie predmetným plynom. Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za  uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

    - Ak v prípade skupiny dodávateľov bude v tejto verejnej súťaži oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých členov jeden z členov skupiny alebo iná oprávnená osoba, vystavenú plnú moc podpísanú všetkými členmi skupiny.

16.	NÁKLADY NA PONUKU

16.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

16.2	Nevybratie uchádzača za dodávateľa predmetu zákazky v tejto verejnej súťaži nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

ČASŤ IV.

PREDKLADANIE PONUKY

17.	ZÁUJEMCA/ UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

17.1	Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní 	a uchádzačom 	hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku

17.2	Záujemcom / uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 	verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb 	vystupujúcich 	voči verejnému obstarávateľovi spoločne.

17.3	Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak 	bude 	ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia skupiny dodávateľov,  z 	dôvodu riadneho 	plnenia zmluvy, budú povinní vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu 	(napr. podľa Občianskeho 	zákonníka, alebo Obchodného zákonníka).

17.4	V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou 	subjektivitou,  musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou 	časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia  budú ručiť za záväzky  spoločne a 	nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) musí predložiť 	verejnému obstarávateľovi 	originál alebo úradne overenú kópiu originálu dokumentu, ktorá 	preukazuje splnenie uvedených 	podmienok a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) Kúpnej zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto 	verejného obstarávania.

17.5	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 	týkajúcich sa 	osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 	účasti vo verejnom 	obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 	a technickej 	spôsobilosti alebo 	odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať 	tovar, 	uskutočňovať stavebné práce 	alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo 	koncesie, ktorú má zabezpečiť.

17.6	Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa 	§33 	ods. 2, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona 	o verejnom obstarávaní.

18.	PREDLOŽENIE PONUKY

18.1	Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 	zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 	vylúči 	uchádzača,  ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

18.2	Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 	predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží 	ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny 	dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý 	je súčasne členom 	skupiny dodávateľov.

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je 	vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do 	systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a 	dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 	naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch 	a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií 	uvedenom v súťažných podkladoch.

  - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom 	navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude 	vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve  desatinné miesta  a vložená do systému JOSEPHINE v 	tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez  DPH (pri vkladaní do systému 	JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

  - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

  - Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri 	odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť 	ponuku“ a predložením novej ponuky).

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa.  Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

18.11	Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť 	predložené v ponuke je uvedená v bode 15. tohto oddielu súťažných podkladov.

18.12	V kontextu zákona o verejnom obstarávaní, § 49 bod 1a upozorňujeme uchádzačov                            	na náležitosti predkladania ponúk elektronicky. Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém 	JOSEPHINE priradí ponuke názov verejného obstarávania v ktorom je elektronická ponuka 	predkladaná.

19.	MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

19.1	Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa 	systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku danej 	zákazke.

19.2	Lehota na predkladanie ponúk  je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

19.3	Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 19.2. 	tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

20.	DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1	Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 	predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom 	funkcionality 	webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na 	predkladanie ponúk. 	Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení 	prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

21.	 OTVÁRANIE PONÚK

21.1 	Otváraním elektronických ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk v IS JOSEPHINE komisiou 	verejného obstarávateľa.

21.2 	Termín otvárania ponúk je uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

21.3	 Miesto otvárania ponúk: NsP Považská Bystrica ul. Nemocničná 986, 0117 26 Považská Bystrica, 	referát verejného obstarávania.

21.4	 Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané 	bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

22. 	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

22.1	 Vzhľadom k tomu, že sa elektronická aukcia uskutoční, verejný obstarávateľ vyhodnotí 	splnenie podmienok účasti uchádzačov pred elektronickou aukciou.

22.2	Verejný obstarávateľ zriadi na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti komisiu (ďalej len 	„komisia“) podľa § 40 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 51 zákona o verejnom 	obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o 	verejnom obstarávaní a v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky (oddiel F – 	Podmienky účasti uchádzačov Súťažných podkladov) u všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli 	predložené verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE v určenej 	lehote na predkladanie ponúk a sprístupnené.

22.3 	Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:

22.3.1. podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o 		verejnom obstarávaní (oddiel F bod 1.1 týchto súťažných podkladov),

22.3.2. požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 		uchádzača podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní (oddiel F bod. 1.2 týchto súťažných 		podkladov) ,

22.3.3. požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 		spôsobilosti uchádzača podľa § 34 až 36 zákona o verejnom obstarávaní (oddiel F  bod 1.3 		týchto 	súťažných podkladov),

22.4 	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 	osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 	obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 	odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie poskytovať služby, preukazuje člen skupiny 	len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

22.5	 Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa 	§ 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných 	osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

22.6 	V prípade, ak uchádzač v ponuke uvedie navrhovaných subdodávateľov verejný obstarávateľ 	požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 	a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o 	verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 	zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

22.7 	Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 22.6. tohto oddielu súťažných 	podkladov, verejný obstarávateľ prostredníctvom IS JOSEPHINE požiada uchádzača o jeho 	nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa 	doručenia žiadosti alebo v lehote dlhšej, ktorú je verejný obstarávateľ oprávnený určiť na 	doručenie tohto návrhu.

22.8	Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej 	spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v bode 1.3 oddielu 	F - Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zohľadní 	referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, 	ak takéto referencie existujú.

22.9	Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 	z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač 	prostredníctvom IS JOSEPHINE doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 	dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti alebo v lehote dlhšej, ktorú je verejný 	obstarávateľ oprávnený určiť na doručenie.

22.10	Verejný obstarávateľ požiada prostredníctvom IS JOSEPHINE uchádzača o nahradenie inej osoby, 	prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 	alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu 	lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

22.11	Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača po splnení zákonných dôvodov na vylúčenie uchádzača. 	Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE oznámi uchádzačovi vylúčenie 	uchádzača z verejného obstarávania s uvedením dôvodov a lehoty, v ktorej môže byť doručená 	námietka.

22.12	Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) 	zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 	písm. c) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnému obstarávateľovi 	preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie 	nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa 	akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to 	aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a 	personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, 	správnym deliktom alebo trestným činom.

22.13	 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 	rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že 	prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 22.12 druhej vety, ak je toto rozhodnutie 	vykonateľné v Slovenskej republike.

22.14	Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 22.12 druhej vety tohto 	oddielu súťažných podkladov predložené uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a 	jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje 	verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.

22.15	Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 	oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na 	základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

23. Vyhodnotenie ponúk

23.1	Verejným obstarávateľom zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk bude podľa § 53 zákona o 	verejnom obstarávaní hodnotiť tie ponuky, ktoré boli predložené verejnému obstarávateľovi 	elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE v určenej lehote na predkladanie ponúk a 	sprístupnené u tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti v tejto verejnej súťaži a neboli 	vylúčení.

23.2	Vyhodnotenie ponúk komisiou bude neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 	požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť 	informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ponuka musí zodpovedať požiadavkám verejného 	obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v 	týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky 	poskytnutých verejným obstarávateľom.

23.3	Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 	uchádzač poskytol, písomne, elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE požiada uchádzača o 	vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže 	dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

23.4	Uchádzač je povinný písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie podľa bodu 23.3. 	tohto oddielu súťažných podkladov doručiť verejnému obstarávateľovi elektronicky 	prostredníctvom IS JOSEPHINE do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie 	alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto písomného vysvetlenia.

23.5	Ak sa komisii predložená ponuka bude javiť ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, ktorá je 	predmetom zákazky, komisia písomne, elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE požiada 	uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, pričom 	vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a)hospodárnosti výrobných postupov,

b)technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na 	poskytnutie služby,

c)osobitosti poskytovanej služby navrhovaného uchádzačom,

d)dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie 	minimálnych mzdových nákladov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva,

e)dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f)možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

23.6	Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v 	primeranej lehote, ktorú určí komisia preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s 	pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.

23.7	Uchádzač je povinný doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky elektronicky 	prostredníctvom IS JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti komisie alebo 	v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto odôvodnenia.

23.8	Ak boli vo verejnej súťaži predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky 	účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 	ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

23.9	Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.3. tohto 	oddielu súťažných podkladov alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré 	vychádza z predložených dôkazov.

23.10	Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača po splnení zákonných dôvodov na vylúčenie ponuky 	uchádzača.

23.11	Verejný obstarávateľ písomne, elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE oznámi uchádzačovi 	vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodov a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

23.12		V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a 		iný návrh vo formulári v systéme JOSEPHINE) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým 			stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021.

  - Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú komisiou vyhodnotené podľa 			kritérií na vyhodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení 			verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch v oddiele E. Kritériá na vyhodnotenie 			ponúk.

  - V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk 		komisia určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za predmet zákazky 		uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk 		vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú 		určené podmienky na predloženie nových  cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej 		len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona 		o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v 		ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné 		údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná elektronicky najneskôr dva pracovné dni pred 		konaním Aukčného kola.

23.15	V prípade, ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, úspešným bude ten uchádzač, 	ktorého ponuka bude prvá v poradí ponúk zostavenom automatizovaným vyhodnotením 	prostredníctvom elektronickej aukcie. V prípade, ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú 	aukciu v zmysle bodu 23.14 tohto oddielu súťažných podkladov, úspešným vo verejnej súťaži bude 	ten uchádzač, ktorého ponuka splnila všetky požiadavky na tento predmet zákazky stanovené 	verejným obstarávateľom.

  - V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku eAukcie odstúpi od svojej ponuky v lehote 	viazanosti ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zostávajúcich výsledkov 	uskutočnenej eAaukcie identifikuje úspešného uchádzača.

24.	PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE

24.1	Všeobecné informácie

24.1.1	Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované 			podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie na predkladanie nových cien 			upravených smerom nadol.

24.1.2	Účelom elektronickej aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením, 	ktoré 		sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

24.1.3	Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 		bližšie špecifikovaný v týchto Súťažných podkladoch.

24.1.4	Predmet eAukcie je rovnaký, ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení VO a bližšie 		špecifikovaný v týchto Súťažných podkladoch.

24.1.5	Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie 		nových cien upravených smerom nadol.

24.1.6	Elektronická aukčná  sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej 	adrese 		vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom 		nadol.

24.1.7	Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádza oboznámia                 		s  aukčným prostredím pred začiatkom Aukčného kola (elektronickej aukcie).

24.1.8	Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné                                        		porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do elektronickej aukcie a ich 			vyhodnocovanie v limitovanom čase.

24.2	Priebeh aukcie

24.2.1	Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej 			ponukovej ceny za celý predmet zákazky a to za každú časť predmetu zákazky samostatne.

24.2.2	Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky, a to 		za každú časť predmetu zákazky samostatne zaokrúhlená na dve desatinné miesta, tak ako je 		definované v časti B. Opis predmetu zákazky.

24.2.3	Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROEBIZ.

24.2.4	Verejný obstarávateľ v systéme PROEBIZ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len 		„Výzva“) uchádzačovi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú na 			identifikačnom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné a kontaktné údaje.

24.2.5	Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami v systéme PROEBIZ súčasne všetkých 		uchádzačov, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky a ktorých ponuky spĺňajú určené 			podmienky na predloženie nových cien, ktoré sú predmetom úpravy podľa bodu 24.2.2 			v elektronickej aukcii.

24.2.6	Elektronická aukcia má dve kolá: prípravné kolo a aukčné kolo (kolo Elektronickej aukcie)

24.2.7	V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie a popisom aukčného 		prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu 		zákazky, pravidlá predlžovania aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

24.2.8	Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii bude v prípravnom kole a v čase 		uvedenom vo výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných 		vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene boli zadané v súlade s pôvodnými, 	predloženými 			ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku 		aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa 	a priebehu budú uvedené vo 		výzve.

24.2.9	Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve. Na začiatku aukčného kola sa 		všetkým uchádzačom zobrazia:

- ich celková ponuková cena za danú časť s DPH

- ich priebežné umiestnenie za danú časť (poradie)

- najnižšia celková ponuková cena za danú časť s DPH

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu cenu v EUR s DPH“ (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1.a 2 mieste). Uvedené riešenie je potrebné z dôvodu nutnosti jednoznačného určenia poradia uchádzačov.

V priebehu aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným  do elektronickej aukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

24.2.10	Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej ceny položky (prvku) 	daného 	uchádzača.

24.2.11	Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri 	zmene 	ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení hodnoty sa viaže k aktuálnej cene 	položky (prvku) daného uchádzača.

    - Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 	min. 	Aukcia bude ukončená, ak nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové hodnoty, ktoré 	spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených  v 	predchádzajúcich odsekoch. 	Koniec elektronickej aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri 	akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o 	ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k 	predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola 	pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je 	limitovaný. Po ukončení elektronickej aukcie už 	nebude možné upravovať ceny.

    - Upozorňujeme uchádzačov, aby zodpovedne a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú schopní danú 	zákazku ešte realizovať v kvalite zodpovedajúcej predloženej ponuke.

    - Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa 	najnižšej 	celkovej ceny automatizovaným vyhodnotením.

    - Úspešný uchádzač predloží na schválenie do piatich pracovných dní od ukončenia eAukcie 	aktualizovanú Prílohu č.7 Štruktúrovaný rozpočet ceny s rozpísaním jednotkových cien v súlade                	s výslednou celkovou cenou z eAukcie.

24.2.16	Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť 	pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať jeden 	z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

24.2.17	Podrobnejšie informácie o procese  elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve“.

24.2.18	Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej 	energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom 	pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať 	pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook                             	s 	mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité 	technické 	prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie 	v prípade 	nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

VI.

PRIJATIE PONUKY

25. 	INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY

25.1	Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 	ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, 	že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo 	bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky  a identifikácie 	úspešného/úspešných uchádzača/uchádzačov, ako aj informácie  o charakteristikách a výhodách 	jeho/ich ponuky/ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka.

25.2	 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v súlade s ustanovením § 56 zákona o 	verejnom obstarávaní.

25.3	Úspešný uchádzač je povinný/í do 10 dní od prevzatia Výzvy na podpis zmluvy v rámci 	poskytnutia 	súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy ak komisia neurčila dlhšiu lehotu doručiť verejnému	obstarávateľovi upravený a podpísaný návrh Rámcovej dohody vrátane všetkých jej príloh a 	v požadovanom počte výtlačkov.

25.4	Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 	zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 	sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 	povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov 	verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je 	práve zákon o registri partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 	verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

25.5	Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 	uchádzačom.

25.6	Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 	potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 	lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie 	písomne vyzvaní.

26.	 ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

26.1	Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak bude splnená niektorá                  	z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné 	obstarávanie alebo jeho časť za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

26.2 	Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 	okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 	obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa pre ktoré nemožno od verejného 	obstarávateľa 	požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo 	porušenie 	tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak 	nebolo predložených 	viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny  	v predložených ponukách sú 	vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

27. 	SUBDODÁVATELIA

27.1	Verejný obstarávateľ nevyžaduje uviesť v ponuke zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi 	známi 	v čase predkladania ponuky. Úspešný uchádzač najneskôr k podpisu zmluvy uvedie  do zmluvy 	subdodávateľov a rozsah ich plnenia vyjadrený číselne v eurách. Verejný obstarávateľ za subdodávateľa 	považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. 	z.o verejnom 	obstarávaní a o zmene 	a doplnení niektorých zákonov a osobu podľa § 2 ods. 1 	písm. a) bod 7 zákona č.315/2016 Z.z. o registri 	partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 	spĺňajúcu limity uvedené v § 2 	ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. 	Verejný obstarávateľ vyžaduje  	od subdodávateľov, aby spĺňali 	osobné 	postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, 	čo preukážu čestným vyhlásením 	subdodávateľa najneskôr v čase podpisu zmluvy alebo nástupu 	na plnenie.

- 28.	 KONFLIKT ZÁUJMOV

  - Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte záujmov, 	prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu  s cieľom  zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.

  - Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie 	zainteresovanej osoby  z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej 	povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, všetko 	podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

- ETICKÝ KÓDEX UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača                            vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese:  http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf.

30.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať                   	v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov, 	prípadne inými 	všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty 	sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

B — OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.1	Predmetom zákazky je priebežná „Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom 	zásobníka vrátane súvisiacich služieb“ pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 	samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým 	zákonom č. 362/2011 	Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 	predpisov, zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v platnom znení a zákonom 40/1964 Z.z. 	(Občiansky zákonník) v platnom znení , 	v rozsahu, v akom sa tieto právne predpisy vzťahujú na 	dodávku medicinálnych a technických 	plynov a kvapalín, a ďalej v súlade s prevádzkovými predpismi 	verejného obstarávateľa, vrátane všetkých prípadných súvisiacich činností v rozsahu bližšie uvedených 	v týchto súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je tiež prenájom a zabezpečenie príslušných 	prepravných a skladovacích nádob pre technické a medicinálne plyny a kvapalinu.

1.2	Súčasťou predmetu zákazky je tiež poskytnutie súvisiacich služieb a vykonanie súvisiacich 	činností vybraných dodávateľom v rozsahu a za podmienok vymedzených týmito Súťažnými 	podkladmi a v rozsahu pre riadne splnenie predmetu zákazky.

2.3.	Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý 	predmet zákazky t.j. na všetky 3 časti, a to na každú časť zvlášť, alebo len na jednu časť 	predmetu 	zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky.

2.4	Špecifikácia, obsah, balenie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov pre časť č.1

Časť č. 1 - Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka  vrátane 	súvisiacich 	služieb pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

Medicinálne a technické plyny

| Por. č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obal | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov- 1141kg |  | 700000 kg |
| 2. | Zmes med. N2O a medicinálny O2 | 4,43kg/2,8m3 | 10 litrov | 8 ks |
| 3. | Acetylén čistý ( technický) | 10kg | 50 litrov | 2 ks |
| 4. | Dusík kvapalný | 1 dm3 | 1 liter do Dewarovej nádoby | 312 kg |
| 5. | Kyslík medicinálny | 129 600 litrov | Zväzok 12x50 litrov | 2 zväzky |
| 6. | Kyslík medicinálny | 2,2 m3 | 10 litrov | 48 ks |
| 7. | Kyslík medicinálny | 2,2 m3 | s integrovaným ventilom 10 litrov | 60 ks |
| 8. | Kyslík medicinálny | 0,4 m3 | s integrovaným ventilom 2 litre | 960 ks |
| 9. | Kyslík 2.5 (technický) | 10,8 m3 | 50 litrov | 2 ks |
| 10. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg | 10 litrov | 12 ks |
| 11. | Oxid uhličitý medicinálny | 7,5 kg | 10 litrov | 17 ks |

Služby - Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a servisné poplatky na obdobie 2 rokov

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša | Počet mesiacov resp. dní za obdobie nájmu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nájom zväzkov | 730(deň) x 2 (fľaša) |
| 2 | Nájomné fľaše – technické | 730 (deň) x 4 (fľaša) |
| 3 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 118(fľaša) |
| 4 | Nájomné zásobník | 24(mesiac) |
| 5 | ADR poplatok za fľaše | 720(fľaša) |
| 6 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 720(fľaša) |
| 7 | Doprava fliaš | 100(fľaša) |
| 8 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 48(zvoz) |
| 9 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 614(1000 LK) |
| 10 | ADR poplatok za zväzok | 2 (zväzok) |
| 11 | Diaľničný poplatok – mýto zväzok | 2(zväzok) |

Predmetom zákazky je:

- 	dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka

- 	dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových 	nádobách

- 	prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu

- 	dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste inštalácie na   	požadovanú dobu – prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého 	technického   zariadenia – 	zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík

-	NsP Považská Bystrica má v súčasnosti v prenájme zásobník s telemetriou s objemom 11 000 litrov.

-	predpokladaná hodnota: 374 728,20 EUR bez DPH

2.5	Špecifikácia, obsah, balenie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov pre časť č.2

Časť č. 2 - Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka  vrátane súvisiacich 	služieb pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava

Medicinálne a technické plyny

| Por. č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obal | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov- 1141kg |  | 119160 kg |
| 2. | Zmes med. N2O a medicinálny O2 | 4,43kg/2,8m3 | 10 litrov | 4 ks |
| 3. | Acetylén čistý ( technický) | 10kg | 50 litrov | 2 ks |
| 4. | Kyslík medicinálny | 2,2 m3 | 10 litrov | 52 ks |
| 5. | Kyslík medicinálny | 0,4 m3 | s integrovaným ventilom 2 litre | 180 ks |
| 6. | Kyslík medicinálny, tlaková fľaša | 10,8m3 | 50 litrov | 6 ks |
| 7. | Kyslík 2.5 (technický) | 10,8 m3 | 50 litrov | 2 ks |
| 8. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg | 10 litrov | 62 ks |
| 9. | Oxid uhličitý medicinálny | 7,5 kg | 10 litrov | 20 ks |
| 10. | Oxid uhličitý potravinársky | 20kg |  | 2 ks |

Služby - Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a servisné poplatky na obdobie 2 rokov

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša | Počet mesiacov resp. dní za obdobie nájmu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nájomné fľaše – technické | 730 (deň) x 5 (fľaša) |
| 2 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 72(fľaša) |
| 3 | Nájomné zásobník | 24(mesiac) |
| 4 | ADR poplatok za fľaše | 300(fľaša) |
| 5 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 300(fľaša) |
| 6 | Doprava fliaš | 300(fľaša) |
| 7 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 24(zvoz) |
| 8 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 60(1000 LK) |

Predmetom zákazky je:

- 	dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka

- 	dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových 	nádobách

- 	prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu

- 	dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste 	   	inštalácie na požadovanú dobu – prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého technického 	   	zariadenia – zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík

-	NsP Myjava má v súčasnosti v prenájme zásobník s telemetriou s objemom 3 300 litrov.

-	 predpokladaná hodnota: 97 841,80 EUR bez DPH

2.6	Špecifikácia, obsah, balenie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov pre časť č.3

Časť č. 3 - Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb pre Nemocnicu 	s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Medicinálne a technické plyny

| Por. č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obal | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov- 1141kg |  | 537280 kg |
| 2. | Kyslík medicinálny | 2,2 m3 | 10 litrov | 922 ks |
| 3. | Kyslík medicinálny, tlaková fľaša | 10,8m3 | 50 litrov | 1034 ks |
| 4. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg | 10 litrov | 6 ks |
| 5. | Oxid dusný N2O |  | Tlaková fľaša 50 litrov | 8 ks |
| 6. | Oxid uhličitý medicinálny |  | Tlaková fľaša 20kg | 38 ks |
| 7. | Oxid uhličitý medicinálny |  | Tlaková fľaša 50 litrov | 14 ks |

Služby - Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a servisné poplatky na obdobie 2 rokov

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša | Počet mesiacov resp. dní za obdobie nájmu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 145 (fľaša) |
| 2 | ADR poplatok za fľaše | 248(fľaša) |
| 3 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 248(fľaša) |
| 4 | Doprava fliaš | 248(fľaša) |
| 5 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 8(zvoz) |
| 6 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 471(1000 LK) |
| 7 | Servis a údržba vlastných tlakových nádrží 1 x 20000 litrov (ZT20) a 1x10000 litrov (ZT10) | 24 mesiacov |

Predmetom zákazky je:

- 	dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka

- 	dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových 	nádobách

- 	prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu

- 	prípadná výmena  plniacej koncovky kvapalného kyslíka, materiál a inštalácia zahrnutá v cene 	 	(náklady znáša dodávateľ)

- 	paušálny ročný servis a údržba , odborné prehliadky a odborné skúšky v lehote určenej 	  platnou 	legislatívou, Vyhl. Č. 508/2009 Z.z. vyhradeného technického zariadenia :

-          1x zásobník kvapalného kyslíka, typ ZT 20, v. č. 27275

-          1x zásobník kvapalného kyslíka, typ ZT 10, v. č. 27855

-          Hlavné vzduchové odparovače – 2 ks

-          Pripojovacie potrubie a armatúry v rámci odparovacej stanice v rozsahu od plniacej koncovky 	           oboch zásobníkov až po uzatvárací  ventil (vrátane) na výstupe z odparovacej stanice do 	  	           centrálneho potrubia;

- dodávateľ je zodpovedný za dodržanie termínu odbornej prehliadky resp. odbornej skúšky.

-	Predpokladaná hodnota: 361 131,00 EUR bez DPH

2.7	Všeobecné požiadavky na predmet zákazky (platné pre všetky časti predmetu zákazky)

2.7.1	Predmetom zákazky je  dodávka technických a medicinálnych plynov a kvapalného 	medicinálneho kyslíka (ďalej len „Médií“) do príslušných zásobníkov a v špecifikácii podľa 	jednotlivých časti predmetu zákazky.

2.7.2	Predpokladané množstvá nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné, skutočný odber je 	závislý 	na prevádzkových podmienkach verejného obstarávateľa a môže byť v priebehu trvania 	zmluvy menený.

2.7.3	 Verejným obstarávateľom sa pre účely tejto časti Súťažných podkladov rozumejú aj jednotlivý 	odberatelia medicinálnych a technických plynov a kvapaliny tak ako sú uvedení v bode 4.1 časť 	Pokyny pre  uchádzačov týchto súťažných podkladov.

2.7.4	Dodávateľ je povinný zabezpečiť dopravu fliaš s technickými a medicinálnymi plynmi 	a kvapalinou do miesta určenia podľa bodu 4.1 týchto súťažných podkladov a zabezpečiť ich 	vyloženie a uloženie. Doprava vrátane  nakládky a vykládky plynov musí byť vykonávaná 	v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.7.5	Cena za nájom fliaš musí byť vrátane všetkých súvisiacich nákladov,  predovšetkým nákladov 	na bežnú údržbu, čistenie, revízie a iné náklady súvisiace s prevádzkou a používaním tlakových 	fľaší.

2.7.6	Dodávateľ poskytne do nájmu zásobník na kvapalný medicinálny kyslík vrátane príslušenstva 	v požadovanej veľkosti a umiestni ho na dohodnuté miesto v areáli objednávateľa podľa bodu 	4.1.1 a 4.1.3 týchto súťažných podkladov.

2.7.7	Cena za nájom zásobníkov na kvapalný medicinálny kyslík musí byť  vrátene všetkých 	súvisiacich nákladov, predovšetkým náklady na ich údržbu, čistenie, revízie a iné náklady 	súvisiace s prevádzkou zásobníkov a technologického zariadenia k nemu prislúchajúceho.

2.7.8	Pre odberateľa podľa bodu 4.1.2 týchto súťažných podkladov, ktorý vlastní zásobníky 	kvapalného kyslíku, poskytne dodávateľ komplexný servis, údržbu, čistenie a všetky potrebné 	revízie zásobníkov v majetku odberateľa .

2.7.9	Taktiež dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné odborné preškolenie minimálne 	dvoch 	zamestnancov verejného obstarávateľa z predpisov súvisiacich s prácou a nakladaním	s medicinálnymi a technickými plynmi a kvapalinou.

2.7.10	Po skončení zmluvného vzťahu vráti verejný obstarávateľ dodávateľovi prenajaté fľaše do 30 	dní. Dodávateľ je povinný vykonať demontáž a odvoz prenajatého zásobníka na kvapalný 	medicinálny kyslík do 10 pracovných dní po skončení zmluvného vzťahu. Toto platí, pokiaľ sa 	zmluvné strany  nedohodnú inak.

2.7.11	Dodávka medicinálnych a technických plynov a kvapaliny sa bude vykonávať postupne na 	základe dielčích písomných alebo elektronických objednávok verejného obstarávateľa na 	dohodnutú adresu dodávateľa. Objednávky v elektronickej podobe budú zasielané na 	dohodnutú elektronickú adresu.

2.7.12	Množstvo a druh objednaných fliaš technických a medicinálnych plynov dodá dodávateľ 	verejnému obstarávateľovi najneskôr do 48 hod. od doručenia objednávky dodávateľovi. 	V prípade, že objednávka bude zaslaná mimo pracovný deň, bude dodávka uskutočnená 	v najbližší nasledujúci pracovný deň.

2.7.13 	Objednané množstvo kvapalného medicinálneho kyslíka dodá dodávateľ verejnému 	obstarávateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.

2.7.14	Dodávateľ je povinný pri uskutočňovaní dodávok medicinálnych a technických plynov 	a kvapaliny dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia a hygienické opatrenia a opatrenia 	vedúce k požiarnej ochrane, a to v rozsahu a spôsobom stanoveným príslušnými predpismi.

C — OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol do nižšie uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v kúpnej zmluve. Súčasťou tejto zmluvy budú aj dokumenty, resp. prílohy zahrňujúce aj požiadavky uvedené v časti „ B – Opis predmetu zákazky „ a v časti „ D – Spôsob určenia ceny „ týchto SP.

2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač do svojho návrhu záväzných zmluvných podmienok zapracoval minimálne články a odseky uvedené v záväzných zmluvných podmienkach tejto časti súťažných podkladov. Číslovanie článkov a odsekov uchádzač môže podľa potreby upraviť, prípadne doplniť o také články a odseky, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi a nebudú s vymykať obvyklým zmluvným podmienkam znevýhodňujúcim verejného obstarávateľa.	Nevyplnené	údaje	(vybodkované) v návrhu zmluvných podmienok spracovaných verejným obstarávateľom doplní uchádzač svoju ponuku. Doplnené údaje nesmú odporovať podmienkam verejného obstarávateľa uvedených v zátvorkách v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

3. Uchádzač je povinný predložiť ako neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody špecifikáciu a cenovú ponuku vypracovanú v minimálnej štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 1 Rámcovej dohody. Konečnú Prílohu č. 1., ktorá bude prílohou podpísanej Rámcovej dohody vypracuje úspešný uchádzač v súlade s výsledkom EA.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s oznámením, prostredníctvom ktorého bol postup verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.

5. Úspešní uchádzači, jeho subdodávatelia a ich osoby podľa §34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti uvedené vyššie, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nesplnia povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY NA UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

( pre časť č.1 predmetu zákazky )

Rámcová dohoda

na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádoba a zásobníka

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Článok I.

Strany dohody:

1) .................................................................................................................................... ( obchodný názov)

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Vybavuje:

Č. telefónu:

Č. faxu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť/fyzická osoba zapísaná v OR / ŽR vedenom ( doplniť údaje o zápis v príslušnom registri)

(ďalej len „predávajúci“)

2) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

Štatutárny orgán: MUDr. Igor Steiner, MPH - riadteľ NsP

IČO: 00610411

DIČ : 2020705038

IČ DPH: SK2020705038

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467

(ďalej len „kupujúci“):

Preambula

Táto Rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka.

Článok II.

Predmet dohody

1. 	Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 	dohode a v súťažných podkladoch dodávať kupujúcemu tovary , ktorým sú Medicinálne 	a technické plyny a kvapalina, poskytnúť prenájom obalov na technické a medicinálne plyny 	a  zásobníka na kvapalný medicinálny kyslík bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1, ktorá je 	neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodávať) Kupujúcemu na základe jeho objednávok tovar 		uvedený v čl. II.1 tejto dohody vrátane všetkých obvyklých súčastí a príslušenstva v rozsahu 	a za 	podmienok stanovených touto dohodou a umožniť Kupujúcemu  nadobudnúť vlastnícke právo 	k tomuto 29tovaru. Kupujúci sa touto dohodou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň 	Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok stanovených touto dohodou.

3. 	Tovar bude dodávaný v prepravných fľašiach alebo kontajneroch (ďalej len „Prepravné nádoby“) 	alebo sa dodávka uskutoční prečerpaním tovaru do pripraveného zásobníku (ďalej len „Zásobník“). 	Či sa jedná o dodávku tovaru v Prepravných nádobách alebo o dodávku tovaru do Zásobníka, je pre 	každý druh tovaru uvedené v prílohe č.1 tejto dohody.

4.	Predávajúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v čl.XII.  tejto dohody prenechať Kupujúcemu 	do nájmu Prepravné nádoby a Zásobník, vrátane súčastí a príslušenstva potrebných pre užívanie 	tovaru 	kupujúcim.

5.	V prípade potreby Kupujúceho na dodávku aj iných technických a medicinálnych plynov a kvapalín 	alebo ich dodávku v iných Prepravných nádobách alebo do iného Zásobníka, ako sú uvedené 	v Prílohe č.1 tejto dohody bude dohodnutý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní príslušný 	dodatok za obdobných obchodných podmienok. Predávajúci nie je oprávnený uzavretie takého 	dodatku odmietnuť iba v prípade, že nie je schopný alebo oprávnený dodávku podľa takéhoto 	dodatku plniť.

6.	Kupujúci nie je povinný odoberať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

Článok III

Podmienky a spôsob objednávok

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu tovar na základe objednávok vystavených 	a zaslaných Kupujúcim.

2. 	Kupujúci v objednávke uvedie:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- požadované druhy tovaru, ktoré má Predávajúci na základe objednávky Kupujúcemu dodať

- číselný kód tovaru, ak bol pridelený

- dátum vystavenia objednávky

- prípadne ďalšie údaje

3.	Kupujúci zašle dielčiu objednávku Predávajúcemu elektronicky prostredníctvom systému pre 	objednávanie, alebo e-mailom, alebo telefonicky. Ak bude objednávka zaslaná telefonicky, zašle 	Kupujúci objednávku Predávajúcemu súčasne aj v elektronickej podobe.

4.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Považská Bystrica na kvapalný 	medicinálny kyslík: Ing. Pavol Fabián.

Kontaktné údaje: E-mail: kotolna@nemcnicapb.sk  Pevná linka: 042/4304211

5.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Považská Bystrica na ostatné 	medicinálne a technické  plyny: Ing. Pavol Fabián.

Kontaktné údaje: E-mail: kotolna@nemcnicapb.sk  Pevná linka: 042/4304211

6.	Kontaktná osoba Predávajúceho vo veciach objednávok..........................................

e-mail.....................................Mobil:....................................pevná linka ..............................................

7.	Miestom  dodania  je:  Nemocnica  s poliklinikou Považská Bystrica ul.Nemocničná 986, 017 26 	Považská Bystrica.

7.	Kupujúcim riadne vystavené a odoslané objednávky v súlade s týmto článkom dohody sú pre 	Predávajúceho záväzné. Predávajúci je povinný riadne vystavenú objednávku , ktorú obdrží od 	Kupujúceho, bez zbytočného odkladu , najneskôr však nasledujúci pracovný deň, písomne potvrdiť, 	pričom za písomné potvrdenie sa považuje aj elektronické potvrdenie objednávky. Pre vylúčenie 	pochybností sa strany dohody dojednali, že objednávka sa považuje za potvrdenú Predávajúcim 	najneskôr uplynutím pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola objednávka doručená 	Predávajúcemu.

8.	Strany dohody sa zaväzujú, že oznámia neodkladne druhej strane dohody akúkoľvek zmenu 	kontaktných údajov alebo poverených osôb uvedených v bodoch 4.,5. a 6. tohto článku dohody.

Článok IV.

Odovzdanie tovaru

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu Tovar na základe jeho objednávky v lehote 	maximálne do štyridsaťosem (48) hodín od doručenia objednávky spôsobom ustanoveným                      	v článku III. 3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená dodacia lehota dlhšia. V prípade 	Tovarov dodávaných do Zásobníka je dodacia lehota do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia 	objednávky spôsobom upraveným v článku III. 3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená 	dodacia lehota dlhšia. Nemožnosť čiastočného plnenia objednávky nezbavuje Predávajúceho  	povinnosti splniť objednávku v zostávajúcej časti.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na príslušné pracovisko Kupujúceho v súlade s podmienkami 	upravenými v tomto článku dohody.

3. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar dodávaný v Prepravných nádobách do miesto dodania 	dopravnými prostriedkami, ktoré budú vybavené potrebným zariadením na vyloženie Tovaru 	v sídle 	Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, dodať Tovar dodávaný do Zásobníka, do miesta 	dodávky dopravným prostriedkom (ďalej len „Cisterna“), ktorý bude vybavený  potrebným 	zariadením na 	vyloženie Tovaru v sídle Kupujúceho  a pre naplnenie Zásobníka.

4.	Kupujúci umožní Predávajúcemu vjazd do sídla Kupujúceho na mieste určenom Kupujúcim, alebo 	do inej oblasti, kde sa nachádza miesto určenia podľa tohto článku dohody. Predávajúci (alebo 	jeho 	určený zamestnanec) po vstupe do sídla Kupujúceho (resp. na jeho ďalšie priestory) sa 	ohlási 	u kontaktnej osoby Kupujúceho. Predávajúci potom zabezpečí vyloženie a odovzdanie 	Tovaru 	podľa objednávky priamo na príslušné pracovisko Kupujúceho alebo na iné miesta (sklady, 	pracovisko), v areáli sídla Kupujúceho podľa objednávky a pokynov poverenej osoby Kupujúceho. 	Predávajúci vykonáva vykládku a odovzdanie tovaru na vlastné nebezpečenstvo.

5. 	Predávajúci odovzdá Tovar v priestoroch sídla Kupujúceho poverenej osobe Kupujúceho  na 	základe dodacieho listu, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Pred odovzdaním Tovaru 	poverená osoba Kupujúceho skontrolujte dodací list s objednávkou vystavenou Kupujúcim. 	Správnosť dodávky s objednávkou potvrdí podpisom na dodacom liste poverený zamestnanec 	Kupujúceho a poverený zamestnanec Dodávateľa, z ktorých každý dostane jedno vyhotovenie 	dodacieho listu. Po potvrdení dodacieho listu vykoná Predávajúci vykládku Tovaru na určenom 	mieste v sídle 	Kupujúceho a poverený zamestnanec Kupujúceho v tomto mieste Tovar prevezme. 	Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že okrem vyššie uvedeného spôsobu odovzdávania 	a potvrdzovania dodacích listov môžu tiež využiť dodacie listy v elektronickej forme. V takom 	prípade platia vyššie 	uvedené pravidlá o potvrdzovaní dodacích listov obdobne.

6. 	Dodací list vystavený Predávajúcim musí obsahovať:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- číslo objednávky

- dodané druhy tovarov v súlade s objednávkou Kupujúceho

- číselný kód tovarov ak bol pridelený

- celkové množstvo pre každý dodaný druh tovaru

- počet prepravných nádob a ich číselná identifikácia a množstvo tovaru v rámci každej Prepravnej 	    nádoby, vrátane  prípadného uvedenia Prepravných nádob  vrátených Kupujúcim

- šaržu tovaru dodaného do Zásobníka a šaržu tovaru uvedenú u každej z dodaných Prepravných 	   nádob

- dátum vystavenia dodacieho listu

- miesto odovzdania

- potvrdenie o prevzatí tovaru (podpis a pečiatka)

- prípadné výhrady Kupujúceho pre prevzatí tovaru

- prípadne ďalšie údaje.

7.	Kupujúci je povinný okamžite po odovzdaní Tovaru vykonať jeho kontrolu za účelom zistenia, či 	súhlasí objednaný počet kusov a množstvo pre každý druh Tovaru, či boli odovzdané požadované 	druhy Tovaru a či nie sú poškodené prepravné obaly, v ktorých bol Tovar odovzdaný. Kupujúci nie 	je povinný vykonať akékoľvek ďalšie kontroly tovaru a/alebo prepravných nádob alebo ich 	prehliadku. Kupujúci je povinný vykonávať kontrolu podľa tohto odseku  dohody len v takom 	rozsahu v akom mu vykonanie kontroly umožňuje vonkajší stav tovaru a/alebo Prepravná nádoba.

8.	Presný termín dodania Tovaru podľa individuálnych objednávok sa dohodne telefonicky medzi 	povereným zamestnancom Kupujúceho a zodpovedným zamestnancom Predávajúceho. Kupujúci 	požaduje odovzdanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.. Mimo 	uvedeného času predávajúci môže dodať tovar len so súhlasom kupujúceho.

9.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) opustí po odovzdaní Tovaru bez zbytočného odkladu 	areál Kupujúceho.

10.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) nie je oprávnený pohybovať sa v prevádzkových 	priestoroch Kupujúci bez jeho vedomia a súhlasu.

11.	Predávajúci je povinný dodávať Tovar nový a nepoužitý, v kvalite a prevedení vhodný na účely, na 	ktoré sa Tovar bežne používa, a spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru obvykle vzťahujú. Predávajúci 	Kupujúceho  výslovne uisťuje, že ním dodávaný Tovar je bez vád. Predávajúci je povinný Tovar 	a Prepravné nádoby zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý zaručuje, že Tovar a Prepravné 	nádoby budú dodané v neporušenom a nepoškodenom stave, a ktorý tovar a Prepravné nádoby 	ochráni pred poškodením počas prepravy.

12.	V prípade, že Kupujúcemu bude dodaný Tovar v porušených a/alebo poškodených Prepravných 	nádobách, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru a Predávajúci je povinný 	dodať Kupujúcemu Tovar v neporušenom stave a nepoškodených fľašiach v náhradnej lehote 	dvadsaťštyri (24) hodín. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody alebo na 	zmluvnú pokutu podľa tejto dohody.

Článok V.

Kúpna cena

1. 	Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 	predpisov a vychádza z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania, resp. ceny po ukončení 	elektronickej aukcie.

2. 	Kúpna cena za tovar je pre jednotlivé položky uvedená  v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 	súčasť tejto dohody.

3. 	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1 je uvedená v EUR bez DPH, s DPH  a obsahuje všetky 	náklady predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním predmetu plnenia do miesta plnenia vrátane 	poplatkov a iných podobných platieb vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 	uzatvorenia dohody,

4.	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1  tejto dohody je cenou konečnou vrátane  nákladov na 	dopravu tovaru, diaľničných poplatkov, mýtneho, poistenia, poplatkov alebo nákladov na ADR.

5.	 Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovarov je možné meniť len po vzájomnej dohode 	strán  písomným dodatkom k tejto dohode, a to iba v prípade, ak:

a) dôjde k zmene colných a daňových predpisov, alebo

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (t. j. dôvod zmeny ceny musí byť 	preukázateľný a zdokladovaný dôveryhodným spôsobom).

Právo kupujúceho na zníženie kúpnej ceny (jednotkovej) jednotlivých druhov tovarov zostáva 	zachované.

6. 	Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.

7. 	V súlade s ustanovením § 42 ods.14 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 	doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si strany dohody dohodli spôsob 	zisťovania cien v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich 	zníženiu oproti cenám tovaru upravených touto dohodou. Relevantným trhom na účely tejto 	dohody je trh na území Slovenskej republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v prvej 	vete 	tohto ods. tohto článku dohody, si strany dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania 	cien:

- ktorákoľvek zo strán tejto dohody je oprávnená druhej strane predložiť tri cenové ponuky na 	identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) 	tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú tovar ponúka;

- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny tovaru 	dojednané touto dohodou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju 	s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými 	na trhu.

Strany dohody sa dohodli, že zisťovanie cien bude vykonávať kupujúci v rozsahu najmenej 1-krát 	za 6 mesiacov počas platnosti tejto dohody.

8. 	Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti preukazujúce 	opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom prípade povinný pri 	najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného písomného oznámenia znížiť 	cenu tovaru na kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať Prílohu č. 1 tejto dohody.

9. 	V prípade, ak predávajúci neupraví cenu za tovar v zmysle ods. 8 tohto článku dohody, kupujúci si 	vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto 	konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. V prípade, že predávajúci nie je 	schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa odseku 7 	tohto článku kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa čl. XV. ods. 1 tejto dohody.

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia

1. 	Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu tovaru za skutočne objednaný a prevzatý tovar a v 	súlade s kúpnymi cenami (jednotkovými) jednotlivých druhov tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

2. 	Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 	predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto dohodou a ďalšími podmienkami 	bližšie určenými kupujúcim v objednávke.

3. 	Predávajúci je povinný doručiť jedno vyhotovenie faktúry spolu s potvrdeným dodacím listom               	do sídla kupujúceho poštovou zásielkou a/alebo v elektronickej podobe (vo formáte PDF)                       	na emailovú adresu kotolna@nemocnicapb.sk.

4. 	Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania 	fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. 	Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s DPH, 	ktorej prílohou bude kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V prípade, že faktúra nebude 	obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 	neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo 	novej faktúre plynie nová 60 – dňová lehota splatnosti od jej vystavenia.

6. 	Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo 	tejto  dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

Článok VII.

Záručné podmienky, reklamácie a spôsob ich vysporiadania

1.	Predávajúci preberá záruku na dodaný tovar počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.

2.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru 	v zmysle objednávky.

3.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať 	tovar 	pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase dodania má  a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 	stanovené touto rámcovou dohodou.

5.	 Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka 	a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. 	Prípadné reklamácie skrytých vád alebo vád zistených až pri používaní tovaru je kupujúci 	povinný uplatniť u predávajúceho písomne reklamačným listom, elektronickou poštou alebo faxom 	bezodkladne od ich zistenia najneskôr do konca záručnej doby. Reklamačný list musí obsahovať 	číslo faktúry, resp. preberacieho/dodacieho listu a dôvod reklamácie.

7.	Predávajúci najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie (faxom, elektronicky) vydá stanovisko 	o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa predávajúci v stanovenej lehote nevyjadrí bude kupujúci 	považovať reklamáciu za uznanú.

8.	Za vady Tovaru v zmysle tejto dohody sa tiež považuje vada prepravnej nádoby.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.	Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dodaním tovaru podľa §443 Obchodného zákonníka.

2.	Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom odovzdania tovaru 	v mieste odovzdania a/alebo potvrdením príslušného dodacieho listu podľa toho, ktorá skutočnosť 	nastane neskôr.

Článok IX.

Ostatné práva a povinnosti strán dohody

1.	Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade                 	s touto dohodou.

2.	Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom VI. tejto 	dohody a prevziať Tovar podľa pravidiel stanovených v článku V. tejto dohody.

3.	Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať Kupujúcemu výlučne Tovar, ktorý bude použiteľnom 	stave a ktorý bude možné bez obmedzenia používať v súlade s účelom, na ktorý Tovar obvykle slúži 	a na ktorý je určený. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že bude Kupujúcemu dodávať tovar bez 	právnych vád a/alebo iné práva tretích strán.

4.	Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia rámcovej dohody podľa 	príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení a platných STN.

5.	Predávajúci sa zaväzuje konať pri plneniach podľa tejto rámcovej dohody s odbornou 	starostlivosťou v súlade s oprávnenými požiadavkami kupujúceho.

6.	Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia 	podmienok dohody.

7.	Predávajúci  prenechá  Kupujúcemu  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  bez  zjavných  	vád  a  v prevádzkyschopnom  stave  na dočasné užívanie  výlučne  na  dohodnutý  účel  a  vlastnú 	potrebu v špecifikácii podľa Prílohy č. 1 tejto dohody.

8.	Kupujúci  je  povinný  zabezpečiť  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  ,  ktoré  sú  	vlastníctvom Predávajúceho, proti zneužitiu, neoprávnenému použitiu, strate a /alebo 	odcudzeniu, 	najmä skladovaním v uzamknutých skladových priestoroch s cieľom predísť 	akejkoľvek škode.  V prípade zničenia alebo  straty obalov  v dôsledku  nedodržania hore 	uvedených povinností zodpovedá Kupujúci  za  vznik škody.

V prípade zničenia, straty, odcudzenia obalov alebo 	ich nevrátenia po ukončení tejto dohody, je 	Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu za každý 1 ks oceľovej tlakovej fľaše  	na základe platného cenníka Predávajúceho.

Článok X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.	Ak Predávajúci nedodá Tovar v dohodnutom termíne Kupujúci si môže uplatniť u Predávajúceho 	zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je 	dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, ak dodaniu 	predmetu rámcovej dohody bránia prekážky na strane Kupujúceho. Lehota dodania predmetu 	rámcovej dohody sa v takom prípade predlžuje o dobu trvania prekážok na strane Kupujúceho.

2.	Ak Predávajúci neodstráni nedostatky predmetu rámcovej dohody vyplývajúce z uplatnených 	záručných podmienok v termíne uvedenom v čl. VII. Kupujúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu za 	neodstránenie nedostatkov vo výške 30,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 	nedostatkov za každý nedostatok.

3.	V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho úrok z 	omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., 	ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Takto určená sadzba úrokov 	z omeškania platí počas celej doby omeškania splnením peňažného záväzku

4.	Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.

5.	Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Kupujúceho na uplatnenie náhrady škody spôsobenej 	porušením zmluvných povinností Predávajúceho.

6.	Strany dohody sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody alebo v 	súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne 	vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XI.

Doba platnosti dohody

1.	Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 2 rokov.

2. 	Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom  popisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 	deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

Článok XII.

Nájom prepravných nádob a zásobníka

1. 	Okamžikom odovzdania (dodania) tovaru a jeho prevzatím Kupujúcim ako je špecifikované v čl.IV. 	tejto dohody, dodá Predávajúci Kupujúcemu do nájmu Prepravné nádoby (obaly na medicinálne 	a technické plyny) v ktorých je dodaný tovar a ktoré sú identifikované spôsobom uvedeným v ods. 	IV.6 tejto dohody.

2. 	V prípade tovaru, ktorý je dodávaný do Zásobníka, poskytne Predávajúci kupujúcemu najneskôr 14 	dní po uzavretí tejto dohody do nájmu Zásobník podľa požiadaviek Kupujúceho. Predávajúci splní 	túto povinnosť tým, že v uvedenej lehote na svoje náklady dopraví Zásobník do miesta určeného 	Kupujúcim pre dodávku tovaru , vykoná inštaláciu príp. montáž, uvedenie do prevádzky a vykoná 	všetky ďalšie práce nevyhnutné k riadnemu a bezpečnému dodávaniu tovaru do zásobníka 	a užívaniu tovaru umiestneného v Zásobníku Kupujúcim, vrátane všetkých revízií a skúšok 	stanovených na základe platných právnych predpisov   v  rámci určených lehôt. V rovnakej lehote 	sa Predávajúci zaväzuje vykonať nevyhnutné zaškolenie obsluhy Kupujúceho v počte minimálne 2 	osoby. Predávajúci o vykonanom zaškolení vyhotoví písomný protokol.

3. 	Predávajúci na vlastné náklady odstráni  všetky Kupujúcim ohlásené  vady  Prepravných nádob a 	Zásobníka,  pokiaľ  	ich odstránenie,  resp.  nápravu,  nie  je oprávnený vykonať zaškolený 	pracovník v zmysle 	protokolu o zaškolení.

4.	 Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať  všetkých  prác  súvisiacich  s  uvedením  	Zásobníka  do  prevádzky a  jeho udržiavanie v  prevádzkyschopnom stave,  pokiaľ  udržiavanie 	v prevádzkyschopnom stave  nie  je oprávnený vykonať zaškolený pracovník v zmysle protokolu o 	zaškolení.

5.	Predávajúci sa zaväzuje vykonávať  pravidelnú kontrolu Zásobníka v rozsahu:

a) pri každom plnení uskutočnenie vizuálnej kontroly plneného Zásobníka vodičom,

b) prehliadka  a  kontrola  funkčnosti  Zásobníka  v  zmysle  platných  predpisov  min. 1x 	ročne

6.	 Najneskôr pri zahájení nájmu prvej z Prepravných nádob a/alebo Zásobníka je Predávajúci 	povinný písomne odovzdať Kupujúcemu všetky pokyny pre bezpečné užívanie Prepravných 	nádob a Zásobníka, ich skladovanie a obsluhu (ďalej len „Pokyny“). Predávajúci je povinný 	bezodkladne tieto Pokyny aktualizovať v prípade ich zmeny alebo v prípade technickej alebo inej 	zmeny Prepravných nádob a Zásobníka. Kupujúci nie je týmito pokynmi viazaný v rozsahu 	povinností, ktoré sú podľa tejto dohody stanovené Predávajúcemu.

7.	Kupujúci je povinný chrániť Prepravné nádoby a Zásobník pred nebezpečenstvom ich straty, 	zničenia alebo poškodenia vonkajšími vplyvmi. Kupujúci však nezodpovedá za vzniknuté škody, 	pokiaľ postupoval v súlade s Pokynmi a/alebo pokiaľ Predávajúci nesplnil svoju povinnosť 	k odovzdaniu Pokynov, a ich dodržanie by zamedzilo vzniku škody alebo zmiernilo rozsah takejto 	škody, alebo pokiaľ škodu zavinil Predávajúci alebo jeho pracovník. Predávajúci sa zaväzuje 	nahradiť všetky škody na živote, zdraví alebo majetku Kupujúceho a tretích osôb vzniknutých 	v dôsledku užívania Prepravných nádob a Zásobníka, iba ak ku škode došlo výlučne porušením 	Pokynov zo strany Kupujúceho, pokiaľ tieto pokyny boli  Kupujúcemu odovzdané.

8.	Kupujúci  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať Predávajúceho o  všetkých  	funkčných poruchách  a poškodeniach na Prepravných nádobách a Zásobníku.  Opravy  smie  	uskutočňovať  len  zaškolený  pracovník  Kupujúceho,  a to v rozsahu protokolu o poučení, alebo 	poverený pracovník Predávajúceho.

9.	Výška nájomného za prenajaté Prepravné nádoby a Zásobník je uvedená v Prílohe č. 1 tejto 	dohody. Faktúra s vyúčtovaním nájomného bude vystavená, doručená a splatná v rovnaký deň 	ako faktúra s vyúčtovaním kúpnej ceny podľa čl. VI. tejto dohody. Ustanovenie článku VI. tejto 	dohody sa použije obdobne aj na fakturáciu a úhradu nájomného.

10.	Nájom Prepravných nádob a Zásobníka zaniká ukončením tejto dohody ako celku, dohodou 	zmluvných strán alebo iným spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11. 	V lehote 7 kalendárnych dní po zániku nájmu Zásobníka je Predávajúci povinný vykonať 	demontáž a odvoz Zásobníka od kupujúceho pokiaľ sa strany dohody nedohodnú inak.

12.	V prípade zániku nájmu Prepravných nádob vráti Kupujúci Predávajúcemu Prepravné nádoby 	v lehote 30 kalendárnych dní od zániku nájmu a Predávajúci je povinný v termíne stanovenej 	Kupujúcim v rámci uvedenej lehoty Prepravné nádoby od Kupujúceho odviesť.

Článok XIII.

Plnenie dohody prostredníctvom subdodávateľov

1. 	Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj 	prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov).

2. 	Dodávateľ zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.

3. 	Pokiaľ dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, 	zodpovedá, akoby záväzok splnil sám.

4. 	Predávajúci je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 	o subdodávateľovi.

5. 	Predávajúci je povinný písomne predložiť verejnému obstarávateľovi odsúhlasenie každého 	subdodávateľa, a to ešte pred plnením záväzkov z tejto dohody prostredníctvom subdodávateľa.

Článok XIV.

Ochrana informácií

1. 	Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre splnenie 	predmetu dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej 	osobe môže strana dohody len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany. Tento 	záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení vzťahu založeného touto dohodou. Povinnosť kupujúceho 	sprístupniť informácie podľa tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 	prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k 	informáciám) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.

Článok XV.

Vypovedanie dohody

1. 	Ktorákoľvek zo strán dohody môže dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 	lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 	druhej strane.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. 	Vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne 	záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. 	Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na 	prípadných právnych nástupcov všetkých strán dohody.

3. 	Túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody strán, pokiaľ nie je 	v dohode uvedené inak, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k dohode.

4. 	Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto dohody, 	podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 	len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 	Zároveň sa strany dohody dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči 	kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa                     	§ 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas kupujúceho podľa dvoch 	predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 	predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

5. 	Strany dohody prehlasujú, že táto dohoda predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne 	určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 	ju vlastnoručne podpisujú.

6. 	Táto dohoda je vyhotovená v 2(slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 	Kupujúci obdrží jednom vyhotovení a predávajúci 1 vyhotovenie dohody.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 „Špecifikácia a cenová ponuka“.

Predávajúci: 						Kupujúci:

V................., dňa: ...................... 			V Považskej Bystrici, dňa: ................................

................................................ 					....................................................

MUDr. Igor Steiner, MPH

riaditeľ  NsP

Príloha  č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka

| P . č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obchodný názov ponúkanej fľaše/ média, množstvo média vo fľaši, plniaci tlak | Predpokladané množstvo (24 mesiacov) | Mer. jednotka Kg/ks/zväzok | Jednotková cena v € bez DPH | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpoklad. množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov – 1141kg |  | 700000 | Kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Zmes med. N₂O a medicinálny O₂ | 10 litrov/ 4,43kg/2,8 m3 |  | 8 | Ks |  |  |  |  |  |
| 3. | Acetylén čistý ( technický) | 50 litrov/ 10kg |  | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
| 4. | Dusík kvapalný | 1 dm3 / 1liter Dewar.nádoba |  | 312 | Kg |  |  |  |  |  |
| 5. | Kyslík medicinálny | 129 600 litrov/ zväzok 12x50 litrov |  | 2 | Zväzok |  |  |  |  |  |
| 6. | Kyslík medicinálny | 2,2m3/10litrov |  | 48 | Ks |  |  |  |  |  |
| 7. | Kyslík medicinálny s integrovaným ventilom | 2,2 m3/ 10 litrov |  | 60 | Ks |  |  |  |  |  |
| 8. | Kyslík medicinálny s integrovaným ventilom | 0,4 m3/ 2 litre |  | 960 | Ks |  |  |  |  |  |
| 9. | Kyslík 2.5 (technický) | 10,8 m3/ 50 litrov |  | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
| 10. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 12 | Ks |  |  |  |  |  |
| 11. | Oxid uhličitý medicinálny | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 17 | ks |  |  |  |  |  |

Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a súvisiace služby

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša, súvisiace služby | Počet mesiacov resp. dní za obdobie 24 mesiacov | Merná jednotka | Jednotková cena v € bez DPH deň/fľaša /mesiac/zvoz | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájom zväzkov | 730(deň) x 2 (zväzok) | Deň/zväzok |  |  |  |  |  |
| 2 | Nájomné fľaše – technické | 730 (deň) x 4 (fľaša) | Deň/fľaša |  |  |  |  |  |
| 3 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 118(fľaša) | Deň/fľaša |  |  |  |  |  |
| 4 | Nájomné zásobník | 24(mesiac) | Mesiac |  |  |  |  |  |
| 5 | ADR poplatok za fľaše | 720(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 6 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 720(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 7 | Doprava fliaš | 100(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 8 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 48(zvoz) | Zvoz |  |  |  |  |  |
| 9 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 614(1000 LK) | 1000LK |  |  |  |  |  |
| 10 | ADR poplatok za zväzok | 2 (zväzok) | Zväzok |  |  |  |  |  |
| 11 | Diaľničný poplatok – mýto zväzok | 2(zväzok) | zväzok |  |  |  |  |  |

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

( pre časť č.2 predmetu zákazky )

Rámcová dohoda

na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádob a zásobníka

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Článok I.

Strany dohody:

1) .................................................................................................................................... ( obchodný názov)

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Vybavuje:

Č. telefónu:

Č. faxu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť/fyzická osoba zapísaná v OR / ŽR vedenom ( doplniť údaje o zápis v príslušnom registri)

(ďalej v texte dohody vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania aj ako „predávajúci“)

2) Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Štatutárny orgán: PhDr. Elena Štefíková, MPH - poverená riadením nemocnice

IČO: 00610721

DIČ : 2021039988

IČ DPH: SK2021039988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len „kupujúci“):

Preambula

Táto Rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – nadlimitnú zákazku.

Článok II.

Predmet dohody

1. 	Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 	dohode a v súťažných podkladoch dodávať kupujúcemu tovary , ktorým sú Medicinálne 	a technické plyny a kvapalina, poskytnúť prenájom obalov na technické a medicinálne plyny 	a  zásobníka na kvapalný medicinálny kyslík bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1, ktorá je 	neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodávať) Kupujúcemu na základe jeho objednávok tovar 	uvedený v čl. II.1 tejto dohody vrátane všetkých obvyklých súčastí a príslušenstva v rozsahu 	a za 	podmienok stanovených touto dohodou a umožniť Kupujúcemu  nadobudnúť vlastnícke právo 	k tomuto 41tovaru. Kupujúci sa touto dohodou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň 	Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok stanovených touto dohodou.

3. 	Tovar bude dodávaný v prepravných fľašiach alebo kontajneroch (ďalej len „Prepravné nádoby“) 	alebo sa dodávka uskutoční prečerpaním tovaru do pripraveného zásobníku (ďalej len „Zásobník“). 	Či sa jedná o dodávku tovaru v Prepravných nádobách alebo o dodávku tovaru do Zásobníka, je pre 	každý druh tovaru uvedené v prílohe č.1 tejto dohody.

4.	Predávajúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v čl.XII.  tejto dohody prenechať Kupujúcemu 	do nájmu Prepravné nádoby a Zásobník, vrátane súčastí a príslušenstva potrebných pre užívanie 	tovaru 	kupujúcim.

5.	V prípade potreby Kupujúceho na dodávku aj iných technických a medicinálnych plynov a kvapalín 	alebo ich dodávku v iných Prepravných nádobách alebo do iného Zásobníka, ako sú uvedené 	v Prílohe č.1 tejto dohody bude dohodnutý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní príslušný 	dodatok za obdobných obchodných podmienok. Predávajúci nie je oprávnený uzavretie takého 	dodatku odmietnuť iba v prípade, že nie je schopný alebo oprávnený dodávku podľa takéhoto 	dodatku plniť.

6.	Kupujúci nie je povinný odoberať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

Článok III

Podmienky a spôsob objednávok

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu tovar na základe objednávok vystavených 	a zaslaných Kupujúcim.

2. 	Kupujúci v objednávke uvedie:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- požadované druhy tovaru, ktoré má Predávajúci na základe objednávky Kupujúcemu dodať

- číselný kód tovaru, ak bol pridelený

- dátum vystavenia objednávky

- prípadne ďalšie údaje

3.	Kupujúci zašle dielčiu objednávku Predávajúcemu elektronicky prostredníctvom systému pre 	objednávanie, alebo e-mailom, alebo telefonicky. Ak bude objednávka zaslaná telefonicky, zašle 	Kupujúci objednávku Predávajúcemu súčasne aj v elektronickej podobe.

4.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Myjava na kvapalný 	medicinálny 	kyslík: Emília Viskupová alebo Ľubomír Krč

Kontaktné údaje: E-mail: emila.viskupova@nspmyjava.sk, Pevná linka: 034/ 6979215 alebo  	lubomir.krc@nspmyjava.sk, pevná linka: 034/ 6979212

5.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Myjava na ostatné 	medicinálne 	a technické  plyny: Emília Viskupová alebo Ľubomír Krč

Kontaktné údaje: E-mail: emila.viskupova@nspmyjava.sk, Pevná linka: 034/ 6979215 alebo  	lubomir.krc@nspmyjava.sk, pevná linka: 034/ 6979212

6.	Kontaktná osoba Predávajúceho vo veciach objednávok..........................................

e-mail.....................................Mobil:....................................pevná linka ..............................................

7.	Miestom  dodania  je:  Nemocnica  s poliklinikou Myjava  ul.Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 	Považská Bystrica.

7.	Kupujúcim riadne vystavené a odoslané objednávky v súlade s týmto článkom dohody sú pre 	Predávajúceho záväzné. Predávajúci je povinný riadne vystavenú objednávku , ktorú obdrží od 	Kupujúceho, bez zbytočného odkladu , najneskôr však nasledujúci pracovný deň, písomne potvrdiť, 	pričom za písomné potvrdenie sa považuje aj elektronické potvrdenie objednávky. Pre vylúčenie 	pochybností sa strany dohody dojednali, že objednávka sa považuje za potvrdenú Predávajúcim 	najneskôr uplynutím pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola objednávka doručená 	Predávajúcemu.

8.	Strany dohody sa zaväzujú, že oznámia neodkladne druhej strane dohody akúkoľvek zmenu 	kontaktných údajov alebo poverených osôb uvedených v bodoch 4.,5. A 6. Tohto článku dohody.

Článok IV.

Odovzdanie tovaru

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu Tovar na základe jeho objednávky v lehote 	maximálne do štyridsaťosem (48) hodín od doručenia objednávky spôsobom ustanoveným v 	článku III. 3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená dodacia lehota dlhšia. V prípade 	Tovarov dodávaných do Zásobníka je dodacia lehota do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia 	objednávky spôsobom upraveným v článku III. 3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená 	dodacia lehota dlhšia. Nemožnosť čiastočného plnenia objednávky nezbavuje Predávajúceho  	povinnosti splniť objednávku v zostávajúcej časti.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na príslušné pracovisko Kupujúceho v súlade s podmienkami 	upravenými v tomto článku dohody.

3. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar dodávaný v Prepravných nádobách do miesto dodania 	dopravnými prostriedkami, ktoré budú vybavené potrebným zariadením na vyloženie Tovaru 	v sídle 	Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, dodať Tovar dodávaný do Zásobníka, do miesta 	dodávky dopravným prostriedkom (ďalej len „Cisterna“), ktorý bude vybavený  potrebným 	zariadením na 	vyloženie Tovaru v sídle Kupujúceho  a pre naplnenie Zásobníka.

4.	V prípade nepriaznivých klimatických podmienok a nezjazdnosti príjazdovej komunikácie 	k zásobníku (hlavne v zimných mesiacoch) s cisternou a max. dĺžke 18m, zaistí dodávateľ dodávku 	kvapalného kyslíka za rovnakých cenových podmienok buď svojou menšou cisternou (s náhonom 	na viac náprav) alebo objedná dodávateľ dovoz s takouto cisternou u iného dodávateľa (bez 	nároku 	na platbu od kupujúceho)

5.	Kupujúci umožní Predávajúcemu vjazd do sídla Kupujúceho na mieste určenom Kupujúcim, alebo 	do inej oblasti, kde sa nachádza miesto určenia podľa tohto článku dohody. Predávajúci (alebo 	jeho určený zamestnanec) po vstupe do sídla Kupujúceho (resp. na jeho ďalšie priestory) sa ohlási 	u kontaktnej osoby Kupujúceho. Predávajúci potom zabezpečí vyloženie a odovzdanie Tovaru 	podľa objednávky priamo na príslušné pracovisko Kupujúceho alebo na iné miesta (sklady, 	pracovisko), v areáli sídla Kupujúceho podľa objednávky a pokynov poverenej osoby Kupujúceho. 	Predávajúci vykonáva vykládku a odovzdanie tovaru na vlastné nebezpečenstvo.

6. 	Predávajúci odovzdá Tovar v priestoroch sídla Kupujúceho poverenej osobe Kupujúceho  na 	základe dodacieho listu, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Pred odovzdaním 	Tovaru poverená osoba Kupujúceho skontrolujte dodací list s objednávkou vystavenou 	Kupujúcim. Správnosť dodávky s objednávkou potvrdí podpisom na dodacom liste 	poverený 	zamestnanec Kupujúceho a poverený zamestnanec Dodávateľa, z ktorých každý 	dostane jedno 	vyhotovenie dodacieho listu. 	Po potvrdení dodacieho listu vykoná Predávajúci vykládku Tovaru 	na určenom mieste v sídle Kupujúceho a poverený zamestnanec Kupujúceho 	v tomto mieste Tovar 	prevezme. Kupujúci a 	Predávajúci sa dohodli, že okrem vyššie uvedeného 	spôsobu 	odovzdávania a potvrdzovania 	dodacích listov môžu tiež využiť dodacie listy 	v elektronickej forme. 	V takom prípade platia vyššie 	uvedené pravidlá o potvrdzovaní dodacích 	listov obdobne.

7. 	Dodací list vystavený Predávajúcim musí obsahovať:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- číslo objednávky

- dodané druhy tovarov v súlade s objednávkou Kupujúceho

- číselný kód tovarov ak bol pridelený

- celkové množstvo pre každý dodaný druh tovaru

- počet prepravných nádob a ich číselná identifikácia a množstvo tovaru v rámci každej Prepravnej 	    nádoby, vrátane  prípadného uvedenia Prepravných nádob  vrátených Kupujúcim

- šaržu tovaru dodaného do Zásobníka a šaržu tovaru uvedenú u každej z dodaných Prepravných 	   nádob

- dátum vystavenia dodacieho listu

- miesto odovzdania

- potvrdenie o prevzatí tovaru (podpis a pečiatka)

- prípadné výhrady Kupujúceho pre prevzatí tovaru

- prípadne ďalšie údaje.

8.	Kupujúci je povinný okamžite po odovzdaní Tovaru vykonať jeho kontrolu za účelom zistenia, či 	súhlasí objednaný počet kusov a množstvo pre každý druh Tovaru, či boli odovzdané požadované 	druhy Tovaru a či nie sú poškodené prepravné obaly, v ktorých bol Tovar odovzdaný. Kupujúci nie 	je povinný vykonať akékoľvek ďalšie kontroly tovaru a/alebo prepravných nádob alebo ich 	prehliadku. Kupujúci je povinný vykonávať kontrolu podľa tohto odseku  dohody len v takom 	rozsahu v akom mu vykonanie kontroly umožňuje vonkajší stav tovaru a/alebo Prepravná nádoba.

9.	Presný termín dodania Tovaru podľa individuálnych objednávok sa dohodne telefonicky medzi 	povereným zamestnancom Kupujúceho a zodpovedným zamestnancom Predávajúceho. Kupujúci 	požaduje odovzdanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 6,30 hod. do 14,30 hod.. Mimo 	uvedeného času predávajúci môže dodať tovar len so súhlasom kupujúceho.

10.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) opustí po odovzdaní Tovaru bez zbytočného odkladu 	areál Kupujúceho.

11.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) nie je oprávnený pohybovať sa v prevádzkových 	priestoroch Kupujúci bez jeho vedomia a súhlasu.

12.	Predávajúci je povinný dodávať Tovar nový a nepoužitý, v kvalite a prevedení vhodný na účely, na 	ktoré sa Tovar bežne používa, a spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru obvykle vzťahujú. Predávajúci 	Kupujúceho  výslovne uisťuje, že ním dodávaný Tovar je bez vád. Predávajúci je povinný Tovar 	a Prepravné nádoby zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý zaručuje, že Tovar a Prepravné 	nádoby budú dodané v neporušenom a nepoškodenom stave, a ktorý tovar a Prepravné nádoby 	ochráni pred poškodením počas prepravy.

13.	V prípade, že Kupujúcemu bude dodaný Tovar v porušených a/alebo poškodených Prepravných 	nádobách, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru a Predávajúci je povinný 	dodať Kupujúcemu Tovar v neporušenom stave a nepoškodených fľašiach v náhradnej lehote 	dvadsaťštyri (24) hodín. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody alebo na 	zmluvnú pokutu podľa tejto dohody.

Článok V.

Kúpna cena

1. 	Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 	predpisov a vychádza z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania, resp. ceny po ukončení 	elektronickej aukcie.

2. 	Kúpna cena za tovar je pre jednotlivé položky uvedená  v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 	súčasť tejto dohody.

3. 	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1 je uvedená v EUR bez DPH, s DPH  a obsahuje všetky 	náklady predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním predmetu plnenia do miesta plnenia vrátane 	poplatkov a iných podobných platieb vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 	uzatvorenia dohody,

4.	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1  tejto dohody je cenou konečnou vrátane  nákladov na 	dopravu tovaru, diaľničných poplatkov, mýtneho, poistenia, poplatkov alebo nákladov na ADR.

5.	 Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovarov je možné meniť len po vzájomnej dohode 	strán  písomným dodatkom k tejto dohode, a to iba v prípade, ak:

a) dôjde k zmene colných a daňových predpisov, alebo

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (t. j. dôvod zmeny ceny musí byť 	preukázateľný a zdokladovaný dôveryhodným spôsobom).

Právo kupujúceho na zníženie kúpnej ceny (jednotkovej) jednotlivých druhov tovarov zostáva 	zachované.

6. 	Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.

7. 	V súlade s ustanovením § 42 ods.14 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 	doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si strany dohody dohodli spôsob 	zisťovania cien v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich 	zníženiu oproti cenám tovaru upravených touto dohodou. Relevantným trhom na účely tejto 	dohody je trh na území Slovenskej republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v prvej 	vete tohto ods. tohto článku dohody, si strany dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania 	cien:

- ktorákoľvek zo strán tejto dohody je oprávnená druhej strane predložiť tri cenové ponuky na 	identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) 	tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú tovar ponúka;

- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny tovaru 	dojednané touto dohodou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju 	s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými 	na trhu.

Strany dohody sa dohodli, že zisťovanie cien bude vykonávať kupujúci v rozsahu najmenej 1-krát 	za 6 mesiacov počas platnosti tejto dohody.

8. 	Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti preukazujúce 	opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom prípade povinný pri 	najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného písomného oznámenia znížiť 	cenu tovaru na kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať Prílohu č. 1 tejto dohody.

9. 	V prípade, ak predávajúci neupraví cenu za tovar v zmysle ods. 8 tohto článku dohody, kupujúci si 	vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto 	konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. V prípade, že predávajúci nie je 	schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa odseku 7 	tohto článku kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa čl. XV. ods. 1 tejto dohody.

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia

1. 	Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu tovaru za skutočne objednaný a prevzatý tovar a v 	súlade s kúpnymi cenami (jednotkovými) jednotlivých druhov tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

2. 	Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 	predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto dohodou a ďalšími podmienkami 	bližšie určenými kupujúcim v objednávke.

3. 	Predávajúci je povinný doručiť jedno vyhotovenie faktúry spolu s potvrdeným dodacím listom               	do sídla kupujúceho poštovou zásielkou a/alebo v elektronickej podobe (vo formáte PDF)                       	na emailovú adresu emilia.viskupova@nspmyjava.sk

4. 	Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania 	fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. 	Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s DPH, 	ktorej prílohou bude kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V prípade, že faktúra nebude 	obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 	neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo 	novej faktúre plynie nová 60 – dňová lehota splatnosti od jej vystavenia.

6. 	Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo 	tejto  dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

Článok VII.

Záručné podmienky, reklamácie a spôsob ich vysporiadania

1.	Predávajúci preberá záruku na dodaný tovar počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.

2.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru 	v zmysle objednávky.

3.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať 	tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase dodania má  a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 	stanovené touto rámcovou dohodou.

5.	 Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka 	a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. 	Prípadné reklamácie skrytých vád alebo vád zistených až pri používaní tovaru je kupujúci 	povinný uplatniť u predávajúceho písomne reklamačným listom, elektronickou poštou alebo faxom 	bezodkladne od ich zistenia najneskôr do konca záručnej doby. Reklamačný list musí obsahovať 	číslo faktúry, resp. preberacieho/dodacieho listu a dôvod reklamácie.

7.	Predávajúci najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie (faxom, elektronicky) vydá stanovisko 	o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa predávajúci v stanovenej lehote nevyjadrí bude kupujúci 	považovať reklamáciu za uznanú.

8.	Za vady Tovaru v zmysle tejto dohody sa tiež považuje vada prepravnej nádoby.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.	Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dodaním tovaru podľa §443 Obchodného zákonníka.

2.	Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom odovzdania tovaru 	v mieste odovzdania a/alebo potvrdením príslušného dodacieho listu podľa toho, ktorá skutočnosť 	nastane neskôr.

Článok IX.

Ostatné práva a povinnosti strán dohody

1.	Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade                 	s touto dohodou.

2.	Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom VI. tejto 	dohody a prevziať Tovar podľa pravidiel stanovených v článku V. tejto dohody.

3.	Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať Kupujúcemu výlučne Tovar, ktorý bude použiteľnom 	stave a ktorý bude možné bez obmedzenia používať v súlade s účelom, na ktorý Tovar obvykle slúži 	a na ktorý je určený. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že bude Kupujúcemu dodávať tovar bez 	právnych vád a/alebo iné práva tretích strán.

4.	Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia rámcovej dohody podľa 	príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení a platných STN.

5.	Predávajúci sa zaväzuje konať pri plneniach podľa tejto rámcovej dohody s odbornou 	starostlivosťou v súlade s oprávnenými požiadavkami kupujúceho.

6.	Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia 	podmienok dohody.

7.	Predávajúci  prenechá  Kupujúcemu  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  bez  zjavných  	vád  a  v prevádzkyschopnom  stave  na dočasné užívanie  výlučne  na  dohodnutý  účel  a  vlastnú 	potrebu v špecifikácii podľa Prílohy č. 1 tejto dohody.

8.	Kupujúci  je  povinný  zabezpečiť  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  ,  ktoré  sú  	vlastníctvom Predávajúceho, proti zneužitiu, neoprávnenému použitiu, strate a /alebo 	odcudzeniu, najmä skladovaním v uzamknutých skladových priestoroch s cieľom predísť 	akejkoľvek škode.  V prípade zničenia alebo  straty obalov  v dôsledku  nedodržania hore 	uvedených povinností zodpovedá Kupujúci  za  vznik škody. V prípade zničenia, straty, 	odcudzenia obalov alebo ich nevrátenia po ukončení tejto dohody, je Kupujúci povinný uhradiť 	Predávajúcemu zmluvnú pokutu za každý 1 ks oceľovej tlakovej fľaše na základe platného cenníka 	Predávajúceho.

Článok X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.	Ak Predávajúci nedodá Tovar v dohodnutom termíne Kupujúci si môže uplatniť u Predávajúceho 	zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je 	dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, ak dodaniu 	predmetu rámcovej dohody bránia prekážky na strane Kupujúceho. Lehota dodania predmetu 	rámcovej dohody sa v takom prípade predlžuje o dobu trvania prekážok na strane Kupujúceho.

2.	Ak Predávajúci neodstráni nedostatky predmetu rámcovej dohody vyplývajúce z uplatnených 	záručných podmienok v termíne uvedenom v čl. VII. Kupujúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu za 	neodstránenie nedostatkov vo výške 30,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 	nedostatkov za každý nedostatok.

3.	V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho úrok z 	omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., 	ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Takto určená sadzba úrokov 	z omeškania platí počas celej doby omeškania splnením peňažného záväzku

4.	Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.

5.	Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Kupujúceho na uplatnenie náhrady škody spôsobenej 	porušením zmluvných povinností Predávajúceho.

6.	Strany dohody sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody alebo v 	súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne 	vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XI.

Doba platnosti dohody

1.	Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 2 rokov.

2. 	Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom  popisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 	deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

Článok XII.

Nájom prepravných nádob a zásobníka

1. 	Okamžikom odovzdania (dodania) tovaru a jeho prevzatím Kupujúcim ako je špecifikované v čl. 	IV. tejto dohody, dodá Predávajúci Kupujúcemu do nájmu Prepravné nádoby (obaly na medicinálne 	a technické plyny) v ktorých je dodaný tovar a ktoré sú identifikované spôsobom uvedeným v ods. 	IV.6 tejto dohody.

2. 	V prípade tovaru, ktorý je dodávaný do Zásobníka, poskytne Predávajúci kupujúcemu najneskôr 14 	dní po uzavretí tejto dohody do nájmu Zásobník podľa požiadaviek Kupujúceho. Predávajúci splní 	túto povinnosť tým, že v uvedenej lehote na svoje náklady dopraví Zásobník do miesta určeného 	Kupujúcim pre dodávku tovaru , vykoná inštaláciu príp. montáž, uvedenie do prevádzky a vykoná 	všetky ďalšie práce nevyhnutné k riadnemu a bezpečnému dodávaniu tovaru do zásobníka 	a užívaniu tovaru umiestneného v Zásobníku Kupujúcim, vrátane všetkých revízií a skúšok 	stanovených na základe platných právnych predpisov   v  rámci určených lehôt. V rovnakej lehote 	sa Predávajúci zaväzuje vykonať nevyhnutné zaškolenie obsluhy Kupujúceho v počte minimálne 2 	osoby. Predávajúci o vykonanom zaškolení vyhotoví písomný protokol.

3. 	Predávajúci na vlastné náklady odstráni  všetky Kupujúcim ohlásené  vady  Prepravných nádob a 	Zásobníka,  pokiaľ  	ich odstránenie,  resp.  nápravu,  nie  je oprávnený vykonať zaškolený 	pracovník v zmysle 	protokolu o zaškolení.

4.	 Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať  všetkých  prác  súvisiacich  s  uvedením  	Zásobníka  do  prevádzky a  jeho udržiavanie v  prevádzkyschopnom stave,  pokiaľ  udržiavanie 	v prevádzkyschopnom stave  nie  je oprávnený vykonať zaškolený pracovník v zmysle protokolu o 	zaškolení.

5.	Predávajúci sa zaväzuje vykonávať  pravidelnú kontrolu Zásobníka v rozsahu:

a) pri každom plnení uskutočnenie vizuálnej kontroly plneného Zásobníka vodičom,

b) prehliadka  a  kontrola  funkčnosti  Zásobníka  v  zmysle  platných  predpisov  min. 1x 	ročne

6.	 Najneskôr pri zahájení nájmu prvej z Prepravných nádob a/alebo Zásobníka je Predávajúci 	povinný písomne odovzdať Kupujúcemu všetky pokyny pre bezpečné užívanie Prepravných 	nádob a Zásobníka, ich skladovanie a obsluhu (ďalej len „Pokyny“). Predávajúci je povinný 	bezodkladne tieto Pokyny aktualizovať v prípade ich zmeny alebo v prípade technickej alebo inej 	zmeny Prepravných nádob a Zásobníka. Kupujúci nie je týmito pokynmi viazaný v rozsahu 	povinností, ktoré sú podľa tejto dohody stanovené Predávajúcemu.

7.	Kupujúci je povinný chrániť Prepravné nádoby a Zásobník pred nebezpečenstvom ich straty, 	zničenia alebo poškodenia vonkajšími vplyvmi. Kupujúci však nezodpovedá za vzniknuté škody, 	pokiaľ postupoval v súlade s Pokynmi a/alebo pokiaľ Predávajúci nesplnil svoju povinnosť 	k odovzdaniu Pokynov, a ich dodržanie by zamedzilo vzniku škody alebo zmiernilo rozsah takejto 	škody, alebo pokiaľ škodu zavinil Predávajúci alebo jeho pracovník. Predávajúci sa zaväzuje 	nahradiť všetky škody na živote, zdraví alebo majetku Kupujúceho a tretích osôb vzniknutých 	v dôsledku užívania Prepravných nádob a Zásobníka, iba ak ku škode došlo výlučne porušením 	Pokynov zo strany Kupujúceho, pokiaľ tieto pokyny boli  Kupujúcemu odovzdané.

8.	Kupujúci  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať Predávajúceho o  všetkých  	funkčných poruchách  a poškodeniach na Prepravných nádobách a Zásobníku.  Opravy  smie  	uskutočňovať  len  zaškolený  pracovník  Kupujúceho,  a to v rozsahu protokolu o poučení, alebo 	poverený pracovník Predávajúceho.

9.	Výška nájomného za prenajaté Prepravné nádoby a Zásobník je uvedená v Prílohe č. 1 tejto 	dohody. Faktúra s vyúčtovaním nájomného bude vystavená, doručená a splatná v rovnaký deň 	ako faktúra s vyúčtovaním kúpnej ceny podľa čl. VI. tejto dohody. Ustanovenie článku VI. tejto 	dohody sa použije obdobne aj na fakturáciu a úhradu nájomného.

10.	Nájom Prepravných nádob a Zásobníka zaniká ukončením tejto dohody ako celku, dohodou 	zmluvných strán alebo iným spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11. 	V lehote 7 kalendárnych dní po zániku nájmu Zásobníka je Predávajúci povinný vykonať 	demontáž a odvoz Zásobníka od kupujúceho pokiaľ sa strany dohody nedohodnú inak.

12.	V prípade zániku nájmu Prepravných nádob vráti Kupujúci Predávajúcemu Prepravné nádoby 	v lehote 30 kalendárnych dní od zániku nájmu a Predávajúci je povinný v termíne stanovenej 	Kupujúcim v rámci uvedenej lehoty Prepravné nádoby od Kupujúceho odviesť.

Článok XIII.

Plnenie dohody prostredníctvom subdodávateľov

1. 	Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj 	prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov).

2. 	Dodávateľ zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.

3. 	Pokiaľ dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, 	zodpovedá, akoby záväzok splnil sám.

4. 	Predávajúci je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 	o subdodávateľovi.

5. 	Predávajúci je povinný písomne predložiť verejnému obstarávateľovi odsúhlasenie každého 	subdodávateľa, a to ešte pred plnením záväzkov z tejto dohody prostredníctvom subdodávateľa.

Článok XIV.

Ochrana informácií

1. 	Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre splnenie 	predmetu dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej 	osobe môže strana dohody len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany. Tento 	záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení vzťahu založeného touto dohodou. Povinnosť kupujúceho 	sprístupniť informácie podľa tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 	prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k 	informáciám) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.

Článok XV.

Vypovedanie dohody

1. 	Ktorákoľvek zo strán dohody môže dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 	lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 	druhej strane.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. 	Vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne 	záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. 	Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na 	prípadných právnych nástupcov všetkých strán dohody.

3. 	Túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody strán, pokiaľ nie je 	v dohode uvedené inak, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k dohode.

4. 	Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto dohody, 	podľa § 524 a nasl.  Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 	len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 	Zároveň sa strany dohody dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči 	kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa                     	§ 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas kupujúceho podľa dvoch 	predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 	predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

5. 	Strany dohody prehlasujú, že táto dohoda predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne 	určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 	ju vlastnoručne podpisujú.

6. 	Táto dohoda je vyhotovená v 2(slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 	Kupujúci obdrží jednom vyhotovení a predávajúci 1 vyhotovenie dohody.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 „Špecifikácia a cenová ponuka“.

Predávajúci: 							Kupujúci:

V................., dňa: ...................... 				V Myjave, dňa: ................................

................................................ 					....................................................

Príloha  č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka

| P . č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obchodný názov ponúkanej fľaše/ média, množstvo média vo fľaši, plniaci tlak | Predpokladané množstvo (24 mesiacov) | Mer. jednotka Kg/ks/zväzok | Jednotková cena v € bez DPH | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpoklad. množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov – 1141kg |  | 119160 | Kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Zmes med. N₂O a medicinálny O₂ | 10 litrov/ 4,43kg/2,8 m3 |  | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
| 3. | Acetylén čistý ( technický) | 50 litrov/ 10kg |  | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
| 4. | Kyslík medicinálny | 2,2m3/10litrov |  | 52 | Ks |  |  |  |  |  |
| 5. | Kyslík medicinálny s integrovaným ventilom | 0,4 m3/ 2 litre |  | 180 | Ks |  |  |  |  |  |
| 6. | Kyslík medicinálny, tlaková fľaša | 10,8m3/50 litrov |  | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| 7. | Kyslík 2.5 (technický) | 10,8 m3/ 50 litrov |  | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
| 8. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 20 | Ks |  |  |  |  |  |
| 9. | Oxid uhličitý medicinálny | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 20 | ks |  |  |  |  |  |
| 10. | Oxid uhličitý potravinársky | 20kg |  | 2 | ks |  |  |  |  |  |

Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a súvisiace služby

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša, súvisiace služby | Počet mesiacov resp. dní za obdobie 24 mesiacov | Merná jednotka | Jednotková cena v € bez DPH deň/fľaša /mesiac/zvoz | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájomné fľaše – technické | 730 (deň) x 5 (fľaša) | Deň/fľaša |  |  |  |  |  |
| 2 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 72(fľaša) | Deň/fľaša |  |  |  |  |  |
| 3 | Nájomné zásobník | 24(mesiac) | Mesiac |  |  |  |  |  |
| 4 | ADR poplatok za fľaše | 300(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 5 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 300(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 6 | Doprava fliaš | 300(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 7 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 24(zvoz) | Zvoz |  |  |  |  |  |
| 8 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 60(1000 LK) | 1000LK |  |  |  |  |  |

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

( pre časť č.3 predmetu zákazky )

Rámcová dohoda

na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádob  a servis a údržba technického zariadenia

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Článok I.

Strany dohody:

1) .................................................................................................................................... ( obchodný názov)

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Vybavuje:

Č. telefónu:

Č. faxu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť/fyzická osoba zapísaná v OR / ŽR vedenom ( doplniť údaje o zápis v príslušnom registri)

(ďalej v texte dohody vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania aj ako „predávajúci“)

2) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Sídlo: Nemocničná 581/2, 972 01 Bojnice

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Glatz - riaditeľ

IČO: 17335795

DIČ : 2021163276

IČ DPH: SK2021163276

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK3281800000007000510360

(ďalej len „kupujúci“):

Preambula

Táto Rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rokov. Verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka.

Článok II.

Predmet dohody

1. 	Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 	dohode a v súťažných podkladoch dodávať kupujúcemu tovary , ktorým sú Medicinálne 	a technické plyny a kvapalina, poskytnúť prenájom obalov na technické a medicinálne plyny 	a súvisiace služby – servis a údržba technického zariadenia (Zásobníkov) na kvapalný 	medicinálny kyslík bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 	dohody.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodávať) Kupujúcemu na základe jeho objednávok tovar 	uvedený v čl. II.1 tejto dohody vrátane všetkých obvyklých súčastí a príslušenstva v rozsahu 	a za 	podmienok stanovených touto dohodou a umožniť Kupujúcemu  nadobudnúť vlastnícke právo 	k tomuto tovaru. Kupujúci sa touto dohodou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň 	Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok stanovených touto dohodou.

3. 	Tovar bude dodávaný v prepravných fľašiach alebo kontajneroch (ďalej len „Prepravné nádoby“) 	alebo sa dodávka uskutoční prečerpaním tovaru do pripraveného zásobníku (ďalej len „Zásobník“). 	Či sa jedná o dodávku tovaru v Prepravných nádobách alebo o dodávku tovaru do Zásobníka, je pre 	každý druh tovaru uvedení v prílohe č.1 tejto dohody.

4.	Predávajúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v čl. XII.  tejto dohody prenechať Kupujúcemu 	do nájmu Prepravné nádoby , vrátane súčastí a príslušenstva potrebných pre užívanie 	tovaru 	kupujúcim.

5.	V prípade potreby Kupujúceho na dodávku aj iných technických a medicinálnych plynov a kvapalín 	alebo ich dodávku v iných Prepravných nádobách alebo do iného Zásobníka, ako sú uvedené 	v Prílohe č.1 tejto dohody bude dohodnutý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní príslušný 	dodatok za obdobných obchodných podmienok. Predávajúci nie je oprávnený uzavretie takého 	dodatku odmietnuť iba v prípade, že nie je schopný alebo oprávnený dodávku podľa takéhoto 	dodatku plniť.

6.	Kupujúci nie je povinný odoberať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

Článok III

Podmienky a spôsob objednávok

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu tovar na základe objednávok vystavených 	a zaslaných Kupujúcim.

2. 	Kupujúci v objednávke uvedie:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- požadované druhy tovaru, ktoré má Predávajúci na základe objednávky Kupujúcemu dodať

- číselný kód tovaru, ak bol pridelený

- dátum vystavenia objednávky

- prípadne ďalšie údaje

3.	Kupujúci zašle dielčiu objednávku Predávajúcemu elektronicky prostredníctvom systému pre 	objednávanie, alebo e-mailom, alebo telefonicky. Ak bude objednávka zaslaná telefonicky, zašle 	Kupujúci objednávku Predávajúcemu súčasne aj v elektronickej podobe.

4.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Bojnice na kvapalný 	medicinálny 	kyslík: Gabriela Tohnauserová

Kontaktné údaje: E-mail: nakupne@hospital-bojnice.sk  Mobil: 0905 331 187, Pevná linka: 	046/5112166

5.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Bojnice na ostatné 	medicinálne 	a technické  plyny: Gabriela Tonhauserová

Kontaktné údaje: E-mail: nakupne@hospital-bojnice.sk  Mobil: 0905 331 187, Pevná linka: 	046/5112166

6.	Kontaktná osoba Predávajúceho vo veciach objednávok. Gabriela Tonhauserová

nakupne@hospital-bojnice.sk  Mobil: 	0905 331 187, Pevná linka: 	046/5112166

7.	Miestom  dodania  je:  Nemocnica  s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ul. Nemocničná 	581/2, 972 01 Bojnice

8.	Kupujúcim riadne vystavené a odoslané objednávky v súlade s týmto článkom dohody sú pre 	Predávajúceho záväzné. Predávajúci je povinný riadne vystavenú objednávku , ktorú obdrží od 	Kupujúceho, bez zbytočného odkladu , najneskôr však nasledujúci pracovný deň, písomne potvrdiť, 	pričom za písomné potvrdenie sa považuje aj elektronické potvrdenie objednávky. Pre vylúčenie 	pochybností sa strany dohody dojednali, že objednávka sa považuje za potvrdenú Predávajúcim 	najneskôr uplynutím pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola objednávka doručená 	Predávajúcemu.

9.	Strany dohody sa zaväzujú, že oznámia neodkladne druhej strane dohody akúkoľvek zmenu 	kontaktných údajov alebo poverených osôb uvedených v bodoch 4.,5. a 6. tohto článku dohody.

Článok IV.

Odovzdanie tovaru

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu Tovar na základe jeho objednávky v lehote 	maximálne do štyridsaťosem (48) hodín od doručenia objednávky spôsobom ustanoveným v 	článku III.3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená dodacia lehota dlhšia. V prípade 	Tovarov dodávaných do Zásobníka je dodacia lehota do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia 	objednávky spôsobom upraveným v článku III. 3. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená 	dodacia lehota dlhšia. Nemožnosť čiastočného plnenia objednávky nezbavuje Predávajúceho  	povinnosti splniť objednávku v zostávajúcej časti.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na príslušné pracovisko Kupujúceho v súlade s podmienkami 	upravenými v tomto článku dohody.

3. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar dodávaný v Prepravných nádobách do miesto dodania 	dopravnými prostriedkami, ktoré budú vybavené potrebným zariadením na vyloženie Tovaru 	v sídle 	Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, dodať Tovar dodávaný do Zásobníka, do miesta 	dodávky dopravným prostriedkom (ďalej len „Cisterna“), ktorý bude vybavený  potrebným 	zariadením na 	vyloženie Tovaru v sídle Kupujúceho  a pre naplnenie Zásobníka.

4.	Kupujúci umožní Predávajúcemu vjazd do sídla Kupujúceho na mieste určenom Kupujúcim, alebo 	do inej oblasti, kde sa nachádza miesto určenia podľa tohto článku dohody. Predávajúci (alebo 	jeho určený zamestnanec) po vstupe do sídla Kupujúceho (resp. na jeho ďalšie priestory) sa ohlási 	u kontaktnej osoby Kupujúceho. Predávajúci potom zabezpečí vyloženie a odovzdanie Tovaru 	podľa objednávky priamo na príslušné pracovisko Kupujúceho alebo na iné miesta (sklady, 	pracovisko), v areáli sídla Kupujúceho podľa objednávky a pokynov poverenej osoby Kupujúceho. 	Predávajúci vykonáva vykládku a odovzdanie tovaru na vlastné nebezpečenstvo.

5. 	Predávajúci odovzdá Tovar v priestoroch sídla Kupujúceho poverenej osobe Kupujúceho  na 	základe dodacieho listu, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Pred odovzdaním Tovaru 	poverená osoba Kupujúceho skontrolujte dodací list s objednávkou vystavenou Kupujúcim. 	Správnosť dodávky s objednávkou potvrdí podpisom na dodacom liste poverený zamestnanec 	Kupujúceho a poverený zamestnanec Dodávateľa, z ktorých každý dostane jedno vyhotovenie 	dodacieho listu. Po potvrdení dodacieho listu vykoná Predávajúci vykládku Tovaru na určenom 	mieste v sídle 	Kupujúceho a poverený zamestnanec Kupujúceho v tomto mieste Tovar prevezme. 	Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že okrem vyššie uvedeného spôsobu odovzdávania 	a potvrdzovania dodacích listov môžu tiež využiť dodacie listy v elektronickej forme. V takom 	prípade platia vyššie 	uvedené pravidlá o potvrdzovaní dodacích listov obdobne.

6. 	Dodací list vystavený Predávajúcim musí obsahovať:

- identifikačné údaje Kupujúceho

- identifikačné údaje Predávajúceho

- číslo objednávky

- dodané druhy tovarov v súlade s objednávkou Kupujúceho

- číselný kód tovarov ak bol pridelený

- celkové množstvo pre každý dodaný druh tovaru

- počet prepravných nádob a ich číselná identifikácia a množstvo tovaru v rámci každej Prepravnej 	    nádoby, vrátane  prípadného uvedenia Prepravných nádob  vrátených Kupujúcim

- šaržu tovaru dodaného do Zásobníka a šaržu tovaru uvedenú u každej z dodaných Prepravných 	   nádob

- dátum vystavenia dodacieho listu

- miesto odovzdania

- potvrdenie o prevzatí tovaru (podpis a pečiatka)

- prípadné výhrady Kupujúceho pre prevzatí tovaru

- prípadne ďalšie údaje.

7.	Kupujúci je povinný okamžite po odovzdaní Tovaru vykonať jeho kontrolu za účelom zistenia, či 	súhlasí objednaný počet kusov a množstvo pre každý druh Tovaru, či boli odovzdané požadované 	druhy Tovaru a či nie sú poškodené prepravné obaly, v ktorých bol Tovar odovzdaný. Kupujúci nie 	je povinný vykonať akékoľvek ďalšie kontroly tovaru a/alebo prepravných nádob alebo ich 	prehliadku. Kupujúci je povinný vykonávať kontrolu podľa tohto odseku  dohody len v takom 	rozsahu v akom mu vykonanie kontroly umožňuje vonkajší stav tovaru a/alebo Prepravná nádoba.

8.	Presný termín dodania Tovaru podľa individuálnych objednávok sa dohodne telefonicky medzi 	povereným zamestnancom Kupujúceho a zodpovedným zamestnancom Predávajúceho. Kupujúci 	požaduje odovzdanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.. Mimo 	uvedeného času predávajúci môže dodať tovar len so súhlasom kupujúceho.

9.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) opustí po odovzdaní Tovaru bez zbytočného odkladu 	areál Kupujúceho.

10.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) nie je oprávnený pohybovať sa v prevádzkových 	priestoroch Kupujúci bez jeho vedomia a súhlasu.

11.	Predávajúci je povinný dodávať Tovar nový a nepoužitý, v kvalite a prevedení vhodný na účely, na 	ktoré sa Tovar bežne používa, a spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru obvykle vzťahujú. Predávajúci 	Kupujúceho  výslovne uisťuje, že ním dodávaný Tovar je bez vád. Predávajúci je povinný Tovar 	a Prepravné nádoby zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý zaručuje, že Tovar a Prepravné 	nádoby budú dodané v neporušenom a nepoškodenom stave, a ktorý tovar a Prepravné nádoby 	ochráni pred poškodením počas prepravy.

12.	V prípade, že Kupujúcemu bude dodaný Tovar v porušených a/alebo poškodených Prepravných 	nádobách, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru a Predávajúci je povinný 	dodať Kupujúcemu Tovar v neporušenom stave a nepoškodených fľašiach v náhradnej lehote 	dvadsaťštyri (24) hodín. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody alebo na 	zmluvnú pokutu podľa tejto dohody.

Článok V.

Kúpna cena

1. 	Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 	predpisov a vychádza z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania, resp. ceny po ukončení 	elektronickej aukcie.

2. 	Kúpna cena za tovar je pre jednotlivé položky uvedená  v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 	súčasť tejto dohody.

3. 	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1 je uvedená v EUR bez DPH, s DPH  a obsahuje všetky 	náklady predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním predmetu plnenia do miesta plnenia vrátane 	poplatkov a iných podobných platieb vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 	uzatvorenia dohody,

4.	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1  tejto dohody je cenou konečnou vrátane  nákladov na 	dopravu tovaru, diaľničných poplatkov, mýtneho, poistenia, poplatkov alebo nákladov na ADR.

5.	 Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovarov je možné meniť len po vzájomnej dohode 	strán  písomným dodatkom k tejto dohode, a to iba v prípade, ak:

a) dôjde k zmene colných a daňových predpisov, alebo

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (t. j. dôvod zmeny ceny musí byť 	preukázateľný a zdokladovaný dôveryhodným spôsobom).

Právo kupujúceho na zníženie kúpnej ceny (jednotkovej) jednotlivých druhov tovarov zostáva 	zachované.

6. 	Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.

7. 	V súlade s ustanovením § 42 ods.14 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 	doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si strany dohody dohodli spôsob 	zisťovania cien v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich 	zníženiu oproti cenám tovaru upravených touto dohodou. Relevantným trhom na účely tejto 	dohody je trh na území Slovenskej republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v prvej 	vete tohto ods. tohto článku dohody, si strany dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania 	cien:

- ktorákoľvek zo strán tejto dohody je oprávnená druhej strane predložiť tri cenové ponuky na 	identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) 	tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú tovar ponúka;

- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny tovaru 	dojednané touto dohodou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju 	s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými 	na trhu.

Strany dohody sa dohodli, že zisťovanie cien bude vykonávať kupujúci v rozsahu najmenej 1-krát 	za 6 mesiacov počas platnosti tejto dohody.

8. 	Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi predávajúcemu skutočnosti preukazujúce 	opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom prípade povinný pri 	najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného písomného oznámenia znížiť 	cenu tovaru na kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať Prílohu č. 1 tejto dohody.

9. 	V prípade, ak predávajúci neupraví cenu za tovar v zmysle ods. 8 tohto článku dohody, kupujúci si 	vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto 	konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. V prípade, že predávajúci nie je 	schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa odseku 7 	tohto článku kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa čl. XIV. Ods. 1 tejto dohody.

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia

1. 	Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu tovaru za skutočne objednaný a prevzatý tovar a v 	súlade s kúpnymi cenami (jednotkovými) jednotlivých druhov tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto 	dohody.

2. 	Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 	predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto dohodou a ďalšími podmienkami 	bližšie určenými kupujúcim v objednávke.

3. 	Predávajúci je povinný doručiť jedno vyhotovenie faktúry spolu s potvrdeným dodacím listom               	do sídla kupujúceho poštovou zásielkou a/alebo v elektronickej podobe (vo formáte PDF)                       	na emailovú adresu  nakupne@hospital-bojnice.sk

4. 	Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania 	fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. 	Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s DPH, 	ktorej prílohou bude kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V prípade, že faktúra nebude 	obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 	neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo 	novej faktúre plynie nová 60 – dňová lehota splatnosti od jej vystavenia.

6. 	Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo 	tejto  dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

Článok VII.

Záručné podmienky, reklamácie a spôsob ich vysporiadania

1.	Predávajúci preberá záruku na dodaný tovar počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.

2.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru 	v zmysle objednávky.

3.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať 	tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase dodania má  a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 	stanovené touto rámcovou dohodou.

5.	 Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka 	a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. 	Prípadné reklamácie skrytých vád alebo vád zistených až pri používaní tovaru je kupujúci 	povinný uplatniť u predávajúceho písomne reklamačným listom, elektronickou poštou alebo faxom 	bezodkladne od ich zistenia najneskôr do konca záručnej doby. Reklamačný list musí obsahovať 	číslo faktúry, resp. preberacieho/dodacieho listu a dôvod reklamácie.

7.	Predávajúci najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie (faxom, elektronicky) vydá stanovisko 	o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa predávajúci v stanovenej lehote nevyjadrí bude kupujúci 	považovať reklamáciu za uznanú.

8.	Za vady Tovaru v zmysle tejto dohody sa tiež považuje vada prepravnej nádoby.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.	Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dodaním tovaru podľa §443 Obchodného zákonníka.

2.	Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom odovzdania tovaru 	v mieste odovzdania a/alebo potvrdením príslušného dodacieho listu podľa toho, ktorá skutočnosť 	nastane neskôr.

Článok IX.

Ostatné práva a povinnosti strán dohody

1.	Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade                 	s touto dohodou.

2.	Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom VI. tejto 	dohody a prevziať Tovar podľa pravidiel stanovených v článku V. tejto dohody.

3.	Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať Kupujúcemu výlučne Tovar, ktorý bude použiteľnom 	stave a ktorý bude možné bez obmedzenia používať v súlade s účelom, na ktorý Tovar obvykle slúži 	a na ktorý je určený. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že bude Kupujúcemu dodávať tovar bez 	právnych vád a/alebo iné práva tretích strán.

4.	Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia rámcovej dohody podľa 	príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení a platných STN.

5.	Predávajúci sa zaväzuje konať pri plneniach podľa tejto rámcovej dohody s odbornou 	starostlivosťou v súlade s oprávnenými požiadavkami kupujúceho.

6.	Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia 	podmienok dohody.

7.	Predávajúci  prenechá  Kupujúcemu  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  bez  zjavných  	vád  a  v prevádzkyschopnom  stave  na dočasné užívanie  výlučne  na  dohodnutý  účel  a  vlastnú 	potrebu v špecifikácii podľa Prílohy č. 1 tejto dohody.

8.	Kupujúci  je  povinný  zabezpečiť  obaly  na  medicinálne  a   technické  plyny  ,  ktoré  sú  	vlastníctvom Predávajúceho, proti zneužitiu, neoprávnenému použitiu, strate a /alebo 	odcudzeniu, najmä skladovaním v uzamknutých skladových priestoroch s cieľom predísť 	akejkoľvek škode. V prípade zničenia alebo  straty obalov  v dôsledku  nedodržania hore 	uvedených povinností	zodpovedá Kupujúci  za  vznik škody. V prípade zničenia, straty, 	odcudzenia obalov alebo ich nevrátenia po ukončení tejto dohody, je Kupujúci povinný uhradiť 	Predávajúcemu zmluvnú pokutu za každý 1 ks oceľovej tlakovej fľaše  na základe platného 	cenníka Predávajúceho.

Článok X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.	Ak Predávajúci nedodá Tovar v dohodnutom termíne Kupujúci si môže uplatniť u Predávajúceho 	zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je 	dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, ak dodaniu 	predmetu rámcovej dohody bránia prekážky na strane Kupujúceho. Lehota dodania predmetu 	rámcovej dohody sa v takom prípade predlžuje o dobu trvania prekážok na strane Kupujúceho.

- Ak Predávajúci neodstráni nedostatky predmetu rámcovej dohody vyplývajúce z uplatnených záručných podmienok v termíne uvedenom v čl. VII. Kupujúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu za neodstránenie nedostatkov vo výške 30,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok.

- V prípade, že predávajúci nedodrží svoj záväzok uvedený v Čl. XII., bod 15. tejto zmluvy a zmešká termín vykonania povinnej odbornej skúšky, zaväzuje sa okrem náhrady škody, zaplatiť kupujúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 EUR, a to do troch dní odkedy ho na jej zaplatenie kupujúci písomne vyzve.

4.	V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho úrok z 	omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., 	ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Takto určená sadzba úrokov 	z omeškania platí počas celej doby omeškania splnením peňažného záväzku

5.	Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.

6.	Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Kupujúceho na uplatnenie náhrady škody spôsobenej 	porušením zmluvných povinností Predávajúceho.

7.	Strany dohody sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody alebo v 	súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne 	vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XI.

Doba platnosti dohody

1.	Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 2 rokov.

2. 	Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom  popisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 	deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

Článok XII.

Nájom prepravných nádob a servisné služby

1. 	Okamžikom odovzdania (dodania) tovaru a jeho prevzatím Kupujúcim ako je špecifikované v čl.IV. 	tejto dohody, dodá Predávajúci Kupujúcemu do nájmu Prepravné nádoby (obaly na medicinálne 	a technické plyny) v ktorých je dodaný tovar a ktoré sú identifikované spôsobom uvedeným v ods. 	IV.6 tejto dohody.

2. 	 Najneskôr pri zahájení nájmu prvej z Prepravných nádob je Predávajúci povinný písomne 	odovzdať Kupujúcemu všetky pokyny pre bezpečné užívanie Prepravných nádobách 	skladovanie 	a obsluhu (ďalej len „Pokyny“). Predávajúci je povinný bezodkladne tieto Pokyny aktualizovať 	v prípade ich zmeny alebo v prípade technickej alebo inej zmeny Prepravných nádob. 	Kupujúci nie je týmito pokynmi viazaný v rozsahu povinností, ktoré sú podľa tejto dohody 	stanovené Predávajúcemu.

3.        V prípade tovaru, ktorým je zásobník, vykoná do 14 dní od podpisu zmluvy inštaláciu príp. montáž,

uvedenie do prevádzky a vykoná všetky ďalšie práce nevyhnutné k riadnemu a bezpečnému  	užívaniu zásobníka, vrátane všetkých revízií a skúšok 	stanovených na základe platných právnych

predpisov   v  rámci určených lehôt. V rovnakej lehote 	sa Predávajúci zaväzuje vykonať nevyhnutné

zaškolenie obsluhy Kupujúceho v počte minimálne 2 osoby. Predávajúci o vykonanom zaškolení vyhotoví písomný protokol.

4. 	Predávajúci na vlastné náklady odstráni  všetky Kupujúcim ohlásené  vady  Prepravných nádob,

pokiaľ  ich odstránenie,  resp.  nápravu,  nie  je oprávnený vykonať zaškolený pracovník v zmysle 	protokolu o zaškolení.

5.	 Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať  všetky  práce  súvisiace  s  uvedením  	Zásobníka  do  prevádzky.

6.	Predávajúci sa zaväzuje vykonávať  pravidelnú kontrolu Zásobníka v rozsahu:

b) prehliadka  a  kontrola  funkčnosti  Zásobníka  v  zmysle  platných  predpisov  min. 1x ročne

7.	Kupujúci je povinný chrániť Prepravné nádoby pred nebezpečenstvom ich straty, 	zničenia 	alebo poškodenia vonkajšími vplyvmi. Kupujúci však nezodpovedá za vzniknuté škody, 	pokiaľ postupoval v súlade s Pokynmi a/alebo pokiaľ Predávajúci nesplnil svoju povinnosť 	k odovzdaniu Pokynov, a ich dodržanie by zamedzilo vzniku škody alebo zmiernilo rozsah takejto 	škody, alebo pokiaľ škodu zavinil Predávajúci alebo jeho pracovník. Predávajúci sa zaväzuje 	nahradiť všetky škody na živote, zdraví alebo majetku Kupujúceho a tretích osôb vzniknutých 	v dôsledku užívania Prepravných nádob, iba ak ku škode došlo výlučne porušením 	Pokynov              	zo strany Kupujúceho, pokiaľ tieto pokyny boli  Kupujúcemu odovzdané.

8.	Kupujúci  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať Predávajúceho o  všetkých  	funkčných poruchách  a poškodeniach na Prepravných nádobách. Predávajúci na vlastné náklady 	odstráni  všetky Kupujúcim ohlásené  Vandy  Prepravných nádob.

9.	Výška nájomného za prenajaté Prepravné nádoby je uvedená v Prílohe č. 1 tejto dohody. 	Faktúra s vyúčtovaním nájomného bude vystavená, doručená a splatná v rovnaký deň ako 	faktúra s vyúčtovaním kúpnej ceny podľa čl. VI. tejto dohody. Ustanovenie článku VI. tejto 	dohody sa použije obdobne aj na fakturáciu a úhradu nájomného.

10.	Nájom Prepravných nádob zaniká ukončením tejto dohody ako celku, dohodou zmluvných 	strán alebo iným spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11. 	V prípade zániku nájmu Prepravných nádob vráti Kupujúci Predávajúcemu Prepravné nádoby 	v lehote 30 kalendárnych dní od zániku nájmu a Predávajúci je povinný v termíne stanovenej 	Kupujúcim v rámci uvedenej lehoty Prepravné nádoby od Kupujúceho odviesť.

12. 	Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pre Kupujúceho servisné služby na technickom zariadení 	Kupujúceho za podmienok stanovených v tomto článku Rámcovej dohody.

13.	Technickým zariadením Kupujúceho sa rozumie:

13.1. Zdroj plynu – Zásobník typ ZT 20 v.č.27275 - 1x a typ ZT 10 v.č.27865 – 1x

13.2 Odparovač – hlavný vzduchový odparovač – Ferox Dečín v.č. N6615 – 1x a v.č. 7233 - 1x

13.3 Potrubné prepojenie odparovacej stanice – rozsah od plniacej koncovky na obidvoch 		         zásobníkoch až po uzavierací ventil na výstupe z odparovacej stanice do centrálneho 	    	        potrubného rozvodu.

14.	Servisnými službami sa rozumie servis a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky v lehote 	určenej platnou legislatívou, Vyhl.č. 508/2009 Z.z. a odstraňovanie nedostatkov na technickom 	zariadení uvedenom v ods.13 tohto čl. dohody.

15.	Dodávateľ je zodpovedný za dodržanie termínu odbornej prehliadky resp. odbornej skúšky 	vyhradeného technického zariadenia. V prípade vzniku akejkoľvek škody na strane kupujúceho v 	dôsledku nedodržania termínu tejto prehliadky predávajúcim, sa predávajúci zaväzuje túto škodu 	v rozsahu 100% jej výšky kupujúcemu nahradiť a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za porušenie tohto 	svojho záväzku aj zmluvnú pokutu v zmysle ust. Čl. X bod. 3 tejto zmluvy.

16.	Cena za výkon servisných služieb uvedených v ods.14 tohto článku dohody je stanovená 	paušálnou cenou a je uvedená v Prílohe č. 1 tejto dohody. Faktúra za servisné služby bude 	vystavená 1x mesačne. Ustanovenie článku VI. tejto 	dohody sa použije obdobne aj na 	fakturáciu a úhradu servisných služieb.

17.	V paušálne cene nie sú zahrnuté náklady na použitý materiál (najmä použité náhradné diely). 	Cena  použitého materiálu bude stanovená dohodou.

18.	Servis technických zariadení zaniká ukončením tejto dohody ako celku, dohodou 	zmluvných 	strán alebo iným spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XIII.

Plnenie dohody prostredníctvom subdodávateľov

1. 	Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj 	prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov).

2. 	Dodávateľ zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.

3. 	Pokiaľ dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, 	zodpovedá, akoby záväzok splnil sám.

4. 	Predávajúci je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 	o subdodávateľovi.

5. 	Predávajúci je povinný písomne predložiť verejnému obstarávateľovi odsúhlasenie každého 	subdodávateľa, a to ešte pred plnením záväzkov z tejto dohody prostredníctvom subdodávateľa.

Článok XIV.

Ochrana informácií

1. 	Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre splnenie 	predmetu dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej 	osobe môže strana dohody len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany. Tento 	záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení vzťahu založeného touto dohodou. Povinnosť kupujúceho 	sprístupniť informácie podľa tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 	prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k 	informáciám) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.

Článok XV.

Vypovedanie dohody

1. 	Ktorákoľvek zo strán dohody môže dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 	lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 	druhej strane.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. 	Vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne 	záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. 	Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na 	prípadných právnych nástupcov všetkých strán dohody.

3. 	Túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody strán, pokiaľ nie je 	v dohode uvedené inak, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k dohode.

4. 	Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto dohody, 	podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 	len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 	Zároveň sa strany dohody dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým budú jeho pohľadávky voči 	kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa                     	§ 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas kupujúceho podľa dvoch 	predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 	predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

5. 	Strany dohody prehlasujú, že táto dohoda predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne 	určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 	ju vlastnoručne podpisujú.

6. 	Táto dohoda je vyhotovená v 2(slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 	Kupujúci obdrží jedno vyhotovenie a predávajúci jedno vyhotovenie dohody.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 „Špecifikácia a cenová ponuka“.

Predávajúci: 							Kupujúci:

V................., dňa: ...................... 				V Bojniciach, dňa: ................................

................................................ 					....................................................

Príloha  č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka

| P . č. | Produkt | Ojem/ hmotnosť | Obchodný názov ponúkanej fľaše/ média, množstvo média vo fľaši, plniaci tlak | Predpokladané množstvo (24 mesiacov) | Mer. jednotka Kg/ks/zväzok | Jednotková cena v € bez DPH | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpoklad. množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslík medicinálny kvapalný | 1000litrov – 1141kg |  | 537280 | Kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Kyslík medicinálny | 2,2m3/10 litrov |  | 922 | Ks |  |  |  |  |  |
| 3. | Kyslík medicinálny, tlaková fľaša | 50 litrov/ 10,8m3 |  | 1034 | Ks |  |  |  |  |  |
| 4. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 6 | Ks |  |  |  |  |  |
| 5. | Oxid dusný (rajský plyn) N2 O | 7,5 kg/ 10 litrov |  | 8 | Ks |  |  |  |  |  |
| 6. | Oxid uhličitý medicinálny, tlaková fľaša | 20kg |  | 38 | ks |  |  |  |  |  |
| 7. | Oxid uhličitý medicinálny, tlaková fľaša | 50 litrov |  | 14 | ks |  |  |  |  |  |

Nájom obalov na medicinálne a technické plyny a súvisiace služby

| Por. č. | Typ obalu- zásobník, oceľová tlaková fľaša, súvisiace služby | Počet mesiacov resp. dní za obdobie 24 mesiacov | Merná jednotka | Jednotková cena v € bez DPH deň/fľaša /mesiac/zvoz | Sadzba a výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájomné fľaše | 730 (deň) x 145(fľaša) | Deň/fľaša |  |  |  |  |  |
| 2 | Servisné služby na technickom zariadení (ZT20 a ZT10) | 24(mesiac) | Mesiac |  |  |  |  |  |
| 3 | ADR poplatok za fľaše | 248(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 4 | Diaľničný poplatok – mýto za fľašu | 248(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 5 | Doprava fliaš | 248(fľaša) | Fľaša |  |  |  |  |  |
| 6 | ADR poplatok za kvapalný kyslík (zvoz) | 8(zvoz) | Zvoz |  |  |  |  |  |
| 7 | Diaľničný poplatok – mýto kyslík kvap.(1000LK) | 471(1000 LK) | 1000LK |  |  |  |  |  |

D — SPÔSOB URČENIA CENY

1.	 Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách                 	v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR                	č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.	 Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, musí byť konečná, 	musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky - pre každú ponúknutú 	časť osobitne v súlade s platným právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v časti „B - Opis 	predmetu zákazky“ a za podmienok uvedených v časti "C - Obchodné podmienky „ a musí 	vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

3. 	Zmluvná cena tovarov bude uvedená za mernú jednotu v EUR matematicky zaokrúhlená na 	dve desatinné miesta v členení:

- zmluvná cena za mernú jednotku v € bez DPH

- Sadza a výška DPH

- zmluvná cena za mernú jednotku v € s DPH

4. 	Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár 	všetkých položiek a všetkých ostatných súvisiacich nákladov, ktorý vychádza z uchádzačom 	ocenených položiek. Pri položke, ktorá bude obsahovať nulovú hodnotu, resp. nebude 	uvedená žiadna hodnota bude sa mať za to, že náklady na túto položku sú zohľadnené v iných 	položkách tvoriacich predmet tejto zákazky. V takomto prípade uchádzač nie je oprávnený si 	nárokovať akúkoľvek úhradu takejto 	položky počas celej doby plnenia predmetu zákazky. 	Uchádzač predloží ocenenú prílohe č.7 Štruktúrovaný rozpočet ceny týchto SP na časti na 	ktoré 	predkladá ponuku.

5. 	Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky.

6. 	Uchádzač svoju navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky uvedie vo formulári Návrh 	uchádzača na 	plnenie kritérií vyplnením elektronického formulára v elektronickom 	prostriedku JOSEPHINE.

7. 	V prípade, že ponuku predloží uchádzač zo zahraničia a ním ponúkané ceny budú obsahovať 	inú sadzbu DPH, ako používanú v SR, verejný obstarávateľ odpočíta od jednotlivých 	položiek (alebo celkovej ceny) ním uvedenú výšku DPH a pripočíta k nim sadzbu DPH 	používanú v SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.

8. 	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť že nie je 	platiteľom DPH upozorní v ponuke.

9. 	Cena musí zahŕňať cenu za celý predmet zákazky, vrátane služieb s tým spojených (tovar, 	doprava, nájom, revízie, údržba a opravy technológie, správne poplatky, stavebné konanie a 	pod...)

10.	Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom v Slovenskej republike a nie je platiteľom DPH, 	uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je uchádzač platiteľom DPH v 	ponuke upozorní.

E — KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Kritérium – uplatňované pre každú časť predmetu zákazky osobitne a bezrozdielne:

1.1 	Najnižšia celková cena v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková cena za dodávku tovarov 	a poskytovaných služieb v zmysle opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch  vrátane 	nákladov na dopravu, balné 	a všetky doteraz vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené 	výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky – kritérium platné 	pre každú časť predmetu zákazky osobitne.

2. SPÔSOB HODNOTENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK :

2.1 	Automatizovaným vyhodnotením – elektronická aukcia

2.2 	Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí ponuky podľa týchto súťažných podkladov a v súlade 	so zákonom o verejnom obstarávaní.

2.3	Komisia v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených 	ponúk 	podľa celkových cien predmetu zákazky (vyjadrených v EUR vrátane DPH) za každú časť 	samostatne. Ponuku s najnižšou celkovou cenou s DPH za každú časť samostatne zaradí 	komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku                      	s najvyššou celkovou cenou s DPH za každú časť samostatne zaradí komisia na posledné 	miesto poradia. Všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli zo súťaže vylúčené, budú vyzvaní na 	účasť v elektronickej aukcii.

2.4	V prípade, ak komisia zistí po úvodnom vyhodnotení ponúk, že viacerí uchádzači predložili k jednotlivým častiam zhodný celkový návrh na plnenie, bude im na začiatku aukcie oznámená zdieľaná pozícia.

2.5	Konečné poradie ponúk bude zostavené automatickým vyhodnotením ponúk – elektronickou 	aukciou. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia 	celková cena 	v EUR vrátane DPH za zmluvné obdobie 2 rokov samostatne pre každú časť predmetu zákazky. 	Ostatní uchádzači budú neúspešní.

2.6	V prípade, že do hodnotenia bude zaradená len jedna ponuka, skúma sa prijateľnosť ponuky 	pre verejného obstarávateľa. V takomto prípade verejný obstarávateľ nemá povinnosť 	realizovať e-aukciou, to je na jeho zvážení.

2.7  	V prípade prijatia jedinej ponuky verejný obstarávateľ uverejní v profile zdôvodnenie prijatia 	tejto ponuky v zmysle § 57 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní.

2.8	Podrobné informácie o priebehu e-aukcie sú uvedené v časti A-Pokyny na vypracovanie 	ponuky bod 21. Týchto súťažných podkladov

F.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

| Podmienka účasti | Spôsob preukázania |
| --- | --- |
| - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, | Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa. |
| - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, | Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace. |
| - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, | Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace. |
| - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, | Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. |
| - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, | Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. |
| - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. | Uchádzač predloží čestné vyhlásenie. |

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 (Ekonomické a finančné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

- Neuplatňuje sa

  - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 až 36(Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať:

| Podmienka účasti | Spôsob preukázania |
| --- | --- |
| Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - predloženie údajov o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. | Uchádzač predloží: - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbernej kvalifikácii osôb zodpovedných za dodanie tovaru a súvisiacich služieb. - oprávnenie o odbornej spôsobilosti osoby uchádzača, ktorá bude vykonávať servis a údržbu technického zariadenia (v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2010 Z. z. na činnosti: montáž, oprava a údržba tlakových zariadení). Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienka účasti sleduje cieľ, aby uchádzač preukázal, že na kvalitné plnenie disponuje kvalifikovanými osobami zodpovednými za plnenie rámcovej dohody. |
| Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy | Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: preukázanie opatrení uchádzača k zabezpečeniu kvality v oblasti dodávok medicinálnych plynov. |

  - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie „technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti“ využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ upozorňuje, že písomná spoločná Zmluva uzavretá s Inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť, musí byť súčasťou ponuky uchádzača a nie je možné ju predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Zdôvodnením je skutočnosť, že táto povinnosť vyplýva uchádzačovi zo ZVO a zároveň jednotným európskym dokumentom predbežne preukazuje uchádzač ako aj Iná osoba podľa  § 34 ods. 3 ZVO splnenie podmienok účasti a preukazuje neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom jednotný európsky dokument neobsahuje záväzok Inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

  - Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru.

Uchádzač môže využiť na vyplnenie interaktívny dokument dostupný na web-stránke Európskej komisie http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk alebo preddefinovaný dokument spracovaný verejným obstarávateľom, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:

- za seba,

- za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

  - Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom IS JOSEPHINE požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39, ods. 7 ZVO je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39, ods. 4 ZVO, napr.             v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

G-PRÍLOHY

Príloha č. 2 k RD

## Zoznam subdodávateľov *)

| Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO) | Predmet subdodávky | Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
| --- | --- | --- | --- |

*) ak je relevantné

Príloha č. 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

| Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. Dátum: Podpis:. Obchodný názov spoločnosti: |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ: |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa: |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IC DPH: |  |
| DIC: |  |
| IBAN: |  |
| Banková inštitúcia: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Uchádzač je MSP: | áno /nie* * nehodiace sa preškrtnite MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.

Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Obchodné meno uchádzača (názov, adresa, IČO):................................

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:............................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky: „Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb“ vyhláseného verejným obstarávateľom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, týmto

čestne vyhlasujem, že

- v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedená spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia  § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

- neposkytol som a neposkytnem akékoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- súhlasím s podmienkami  verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom,

- súhlasím s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa

- potvrdzujem pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, ktoré predkladám v ponuke,

- predkladám iba jednu ponuku a že v tomto postupe zadávania zákazky nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,

- beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré uvediem v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe.

V ....................       dňa .....................

.............................................

Podpis štatutárneho zástupcu

uchádzača, pečiatka

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Obchodné meno uchádzača: ..............................................

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: ..............................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb“

(ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V .................... dňa ......................2022

................................................

meno a priezvisko

funkcia, podpis*

Príloha č. 4

SPLNOMOCNENIE PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená

a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu),

meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

...................

udeľuje/ú splnomocnenie

splnomocnencovi:

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Dodávka medicinálnych a technických plynov, prenájom zásobníka  vrátane súvisiacich služieb“ vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. Zároveň čestne vyhlasujeme, že dodržíme zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania

Za splnomocniteľa 1*: v ............................ dňa ...............................................

podpis splnomocniteľa

Za splnomocniteľa 2*: v ............................ dňa ...............................................

podpis splnomocniteľa

*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Príloha č. 5

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Titul, meno a priezvisko:

narod.:

Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný ...........................................................................................

udeľujem týmto

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.") Nemocnice s polklinikou Považská Bystrica, ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „Dodávka medicinálnych a technických plynov , prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb“

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 29 zákona č. 18/2018 Z. z.

V ............................ dňa ............................

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis: ..................................................

Príloha č. 6

Čestné vyhlásenie o nezávislom spracovaní ponuky

Dolu podpísaný

........................................................(meno zástupcu podnikateľa, identifikačné údaje)

ako zástupca podnikateľa

.................................. (obchodné meno/názov podnikateľa, v mene ktorého je vyhlásenie podpisované, identifikačné údaje)

oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na predmet zákazky „Dodávka medicinálnych a technických plynov , prenájom zásobníka vrátane súvisiacich služieb“  (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“)

ako odpoveď na verejnú súťaž verejného obstarávateľa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

týmto

čestne vyhlasujem,

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;

2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;

3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;

4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;

5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;

ďalej vyhlasujem, že

1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,

2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,

3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V ........................................ dňa

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis .................................................