**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie EKG prístroja, doprava na miesto určenia, montáž a inštalácia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre predmet zmluvy pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** EKG prístroj – 1 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. 12 zvodové EKG |  |
| 1. LCD displej zobrazujúci:  * zvody * srdcovú frekvenciu * EKG krivky * kontroly elektród * čas * rýchlosť záznamu * nastavenie filtrov * chybové hlásenia * pomocné hlásenia |  |
| 1. Umožnenie nastavenia a definovania informácií o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie), editácia a vymazanie údajov |  |
| 1. Zobrazenie kvality signálu ešte pred záznamom |  |
| 1. Spustenie záznamu jedným tlačidlom |  |
| 1. Tlač záznamov |  |
| 1. Štandardne vstavaná batéria, interná pamäť minimálne 50 EKG záznamov |  |
| 1. Rozmer EKG papiera A4 alebo rozmer EKG papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu je v rozmere A4 |  |
| 1. Plná alfanumerická klávesnica |  |
| 1. Možnosť kontinuálneho sledovania EKG |  |
| 1. Program analýzy (rozmerania) a interpretácie |  |
| 1. Prevádzkové módy: automatický aj manuálny |  |
| 1. Rýchlosť posuvu papieru: 5, 10 (resp. 12,5), 25, 50 mm/s |  |
| 1. Defibrilačná ochrana |  |
| 1. USB konektor /a/ alebo slot pre SD kartu pre export záznamov |  |
| PRÍSLUŠENSTVO: |  |
| * Elektródy vymeniteľné |  |
| * Pojazdný stojan s kolieskami s brzdiacim mechanizmom |  |
| * Odkladacia priehradka pre EKG príslušenstvo |  |
| * Rameno s držiakom na pacientske káble |  |
| * EKG papier |  |