Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie EKG prístroja, doprava na miesto určenia, montáž a inštalácia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre predmet zmluvy pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: EKG prístroj – 1 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie): |
| --- | --- |
| - 12 zvodové EKG |  |
| - LCD displej zobrazujúci: - zvody - srdcovú frekvenciu - EKG krivky - kontroly elektród - čas - rýchlosť záznamu - nastavenie filtrov - chybové hlásenia - pomocné hlásenia |  |
| - Umožnenie nastavenia a definovania informácií o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie), editácia a vymazanie údajov |  |
| - Zobrazenie kvality signálu ešte pred záznamom |  |
| - Spustenie záznamu jedným tlačidlom |  |
| - Tlač záznamov |  |
| - Štandardne vstavaná batéria, interná pamäť minimálne 50 EKG záznamov |  |
| - Rozmer EKG papiera A4 alebo rozmer EKG papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu je v rozmere A4 |  |
| - Plná alfanumerická klávesnica |  |
| - Možnosť kontinuálneho sledovania EKG |  |
| - Program analýzy (rozmerania) a interpretácie |  |
| - Prevádzkové módy: automatický aj manuálny |  |
| - Rýchlosť posuvu papieru: 5, 10 (resp. 12,5), 25, 50 mm/s |  |
| - Defibrilačná ochrana |  |
| - USB konektor /a/ alebo slot pre SD kartu pre export záznamov |  |
| PRÍSLUŠENSTVO: |  |
| - Elektródy vymeniteľné |  |
| - Pojazdný stojan s kolieskami s brzdiacim mechanizmom |  |
| - Odkladacia priehradka pre EKG príslušenstvo |  |
| - Rameno s držiakom na pacientske káble |  |
| - EKG papier |  |