Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch stolíkov pre anestézu, ich doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby inštalácia a uvedenie do prevádzky, pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Stolík pre anestézu – 2 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Stolík pre anestézu – 2 ks

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - stolík mobilný s rozmermi min. 640x480x900 mm |  |
| - kolieska s brzdou |  |
| - základná konštrukcia stolíka nerezová alebo z eloxovaného hliníka alebo duralová |  |
| - pracovná plocha z polyetylénu alebo ABS plastu, alebo nerezu |  |
| - 5 zásuviek s min. 2 výškami z nerezu alebo eloxovaného hliníka alebo duralu alebo ocele lakovanej práškovou farbou, zásuvky vypĺňajú celý stolík |  |