Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie vozíka na transport pacienta – stretchera, jeho doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Vozík na transport pacienta – stretcher – 1 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Vozík na transport pacienta – stretcher – 1 ks

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - ložná plocha 2-dielna na stĺpových jednotkách |  |
| - röntgenovateľná ložná plocha |  |
| - držiak RTG kazety |  |
| - výškovo nastaviteľný hydraulicky |  |
| - chrbtový diel polohovateľný plynovou pružinou v rozsahu min. 0-70° |  |
| - Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha min. 12° |  |
| - zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 58,5 – 85,5 cm |  |
| - postrannice sklopné výška min. 35 cm |  |
| - pri nožnom čele 2 vodiace madlá alebo 1 madlo po celej šírke |  |
| - 4 kolieska s plastovým krytom, vhodné do exteriéru, s veľkosťou min. 20 cm |  |
| - 5. koliesko |  |
| - 4 ochranné kolieska v rohoch |  |
| - matrac umývateľný, antistatický s výškou min. 6 cm |  |
| - ložná plocha min. 193x65 cm, celkom max 218x89 cm, zaťaženie cca 230 kg |  |
| - držiak na infúzny stojan, infúzny stojan |  |
| - držiak kyslíkovej fľaše s objemom 2 l |  |