**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie operačných sedačiek s nastaviteľnou výškou v počte 6 ks, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 6 ks**

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 6 ks***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. nerezová konštrukcia, antistatická, základný podstavec s priemerom cca 60 cm (± 5 %)
 |  |
| 1. 5 nožičiek s gumenými antistatickými koncovkami
 |  |
| 1. plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej kruhovým nožným pedálom
 |  |
| 1. sedák v priemere cca 40 cm (± 5 %), čalúnený čiernou koženkou
 |  |
| 1. výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 55-60 cm
 |  |
| 1. nosnosť min. 120 kg
 |  |