VÝKAZ VÝMER

„Oprava miestnych komunikácií v meste Malacky“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky**  | **MJ** | **Predpokladané množstvo** | **Jednotková cena** | **Cena celkom v € bez DPH** |
| Frézovanie alebo búranie asfaltového krytu hr. 6 cm s odvozom na skládku | m2 | 20 000,00 |  |  |
| Ručné dobúranie betónu s odvozom na skládku | m3 | 60,00 |  |  |
| Spojovací postrek | m2 | 40 000,00 |  |  |
| Vyrovnanie povrchu asf. betónom hr. 2 - 3 cm | m2 | 20 000,00 |  |  |
| Asfaltový betón AC11o II hr. 6 cm | m2 | 20 000,00 |  |  |
| Výšková úprava uličnej vpuste | ks | 30,00 |  |  |
| Výšková úprava šachty | ks | 10,00 |  |  |
| Výšková úprava šupátka | ks | 70,00 |  |  |
| **Predpokladané cena spolu v** **€ bez DPH** |  |   |   |   |   |  |

Maximálny finančný objem zákazky: 650.000,- EUR bez DPH t. j. 780.000,- EUR s DPH

Zákazka bude ukončená pri vyčerpaní finančného limitu, ale najneskôr do dňa 26.10.2022.