## Kryci list
Ing. Gabriel Kaleta | [5 empty] | Krycí list rozpočtu v EUR | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba : Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28 | [7 empty] | Miesto: |  | Rozpočet: |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt : SO 01 - Stavebné úpravy MR , Elektroinštalácia | [7 empty] | JKSO : |  | Spracoval: Ing.Kaleta |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[8 empty] | Dňa: 19.08.2022 |  | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | OP | Krycí list OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: | 0 | 0 | 0 | 6 | Práce nadčas | 0 | 11 | Zariadenie staveniska | 0% | 0
2 | PSV: | 0 | 0 | 0 | 7 | Murárske výpomoce | 0 | 12 | Prevádzkové vplyvy | 0% | 0
3 | MCE: | 0 | 0 | 0 | 8 | Bez pevnej podlahy | 0 | 13 | Sťažené podmienky | 0% | 0
4 | Iné: | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: | 0 | 0 | 0 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | Inžinierska činnosť |  | 0
[8 empty] | 18 | Projektové práce |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 20% z: | 0 | 0
[8 empty] | 23 | DPH 0% z: | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Rekapitulacia
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: Ing.Kaleta |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO : |  |  | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 19.08.2022 |  |  | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[7 empty] | VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba : Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28 | [6 empty] | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Objekt : SO 01 - Stavebné úpravy MR , Elektroinštalácia | [6 empty] | OP | Rekapitulácia OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Ing. Gabriel Kaleta | Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | Nh
|  | materiál |  | Spolu | Spolu | Spolu
Sekanie drážok spolu: | 0 | 0 | 0 | 0.06408 | 0.456 | 60.44
Rozvádzač RS+RD+RU spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvádzač R-BM spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvádzač RSV spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvádzač APP spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svietidlá spolu: | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 51.875
Káble a vodiče spolu: | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 372.221
Inštalačný materiál spolu: | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 182.936
Bleskozvod spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.082
Ostatné spolu: | 0 | 0 | 0 | 395.937 | 0 | 69
Revízia - Hlava XI spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 0 | 0 | 0 | 496.1097 | 0.456 | 797.554
Rozpočet celkom: | 0 | 0 | 0 | 496.1097 | 0.456 | 797.554

## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Kaleta | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 19.08.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba : Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28 | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt : SO 01 - Stavebné úpravy MR , Elektroinštalácia | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Gabriel Kaleta |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0 | Lev1 | Lev2 | Lev3
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia | pozícia | pozícia | pozícia
|  | 21 | M21 - 155 Elektromontáže
|  | 21-022 | Sekanie drážok
1 | 013 | 973031616 | Vysek. kapies v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm | 176 | kus |  | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.01408 | 0.001 | 0.176 | 20 | 21/21-022/001 | [5 empty] | E | 36.08 | 97303-1616 | 973031616 | 45.11.11 |  | A | ^^^^ | [5 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
2 | 013 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0.002 | 0.12 | 20 | 21/21-022/002 | [5 empty] | E | 13.56 | 97403-1121 | 974031121 | 45.11.11 |  | A | ^^^^ | [5 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
3 | 013 | 974031122 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0.004 | 0.16 | 20 | 21/21-022/003 | [5 empty] | E | 10.8 | 97403-1122 | 974031122 | 45.11.11 |  | A | ^^^^ | [5 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
|  |  | Sekanie drážok spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.06408 |  | 0.456 | [8 empty] | 60.44
|  | 21-079 | Rozvádzač RS+RD+RU
4 | MAT | 35700026436.1 | Skriňa oceloplechová 1000x400x 2000 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/001 | [5 empty] | D |  |  | 35700026436.1 | 31.20.31 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-079/
5 | MAT | 3585380O66 | Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - OEZ:14414 : BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúští | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/002 | [5 empty] | D |  | 3585380O66 | 3585380O66 | 31.20.23 | OEZ:14414 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
6 | MAT | 3585380O78 | Spúšť nadprúdová OEZ:24100 : SE-BD-0250-DTV3 (nastavenie 100÷250A) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/003 | [5 empty] | D |  | 3585380O78 | 3585380O78 | 31.20.23 | OEZ:24100 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
7 | MAT | 3585605A06 | Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól A05094 : FLP-B+C MAXI V/4, pre siete TN-S, 260V-AC; 100kA (8MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/004 | [5 empty] | D |  | 3585605A06 | 3585605A06 | 31.20.23 | A05094 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
8 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - : VLCE22-3P (6MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/005 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 192370 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
9 | MAT | 3585682E17 | Poistková vložka valcová 22x58 (100A) : C22G100 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/006 | [5 empty] | D |  | 3585682E17 | 3585682E17 | 31.20.23 | C22G100 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
10 | MAT | 3585525E32 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD) | 16 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/007 | [5 empty] | D |  | 3585525E32 | 3585525E32 | 31.20.23 | 263517 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
11 | MAT | 3585525E04 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263535 : PFL7-16/1N/B/003-A (2MD) | 21 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/008 | [5 empty] | D |  | 3585525E04 | 3585525E04 | 31.20.23 | 263535 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
12 | MAT | 3585641E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 14x51 - : VLCE14-2P (3MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/009 | [5 empty] | D |  | 3585641E03 | 3585641E03 | 31.20.23 | 192376 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
13 | MAT | 3585681E06 | Poistková vložka valcová 14x51 (6A) : C14G6 - gG/gL | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/010 | [5 empty] | D |  | 3585681E06 | 3585681E06 | 31.20.23 | C14G6 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
14 | MAT | 3585641E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 14x51 - : VLCE14-3P (4,5MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/011 | [5 empty] | D |  | 3585641E04 | 3585641E04 | 31.20.23 | 192377 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
15 | MAT | 3585681E17 | Poistková vložka valcová 14x51 (63A) : C14G63 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/012 | [5 empty] | D |  | 3585681E17 | 3585681E17 | 31.20.23 | C14G63 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
16 | MAT | 3585642E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 22x58 - : VLCE22-2P (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/013 | [5 empty] | D |  | 3585642E03 | 3585642E03 | 31.20.23 | 192382 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
17 | MAT | 3585682E58 | Poistková vložka valcová 22x58 (16A) : C22M16 - aM | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/014 | [5 empty] | D |  | 3585682E58 | 3585682E58 | 31.20.23 | C22M16 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
18 | MAT | 3585106E23 | Istič 1-pólový 262704 - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/015 | [5 empty] | D |  | 3585106E23 | 3585106E23 | 31.20.23 | 262704 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
19 | MAT | 3585306E23 | Istič 3-pólový 263409 - 10kA (3MD) PL7-C16/3 | 5 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/016 | [5 empty] | D |  | 3585306E23 | 3585306E23 | 31.20.23 | 263409 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
20 | MAT | 3585600A05 | Zvodič bleskových prúdov typ 1 (B) 2+0 pól A06259 : FLP-25-T1-V/2, pre siete TN-S, 260V-AC; 50kA (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/017 | [5 empty] | D |  | 3585600A05 | 3585600A05 | 31.20.23 | A06259 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
21 | MAT | 3585600A08 | Zvodič bleskových prúdov typ 1 (B) 4+0 pól A05302 : FLP-25-T1-V/4, pre siete TN-S, 260V-AC; 100kA (8MD) | 6 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/018 | [5 empty] | D |  | 3585600A08 | 3585600A08 | 31.20.23 | A05302 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
22 | MAT | 3585156E23 | Istič 1+N-pólový 262749 - 10kA (1,5MD) PL7-C16/1N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/019 | [5 empty] | D |  | 3585156E23 | 3585156E23 | 31.20.23 | 262749 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
23 | MAT | 3585151E19 | Istič 1+N-pólový 262727 - 10kA (1,5MD) PL7-B6/1N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/0191 | [5 empty] | D |  | 3585151E19 | 3585151E19 | 31.20.23 | 262727 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
24 | MAT | 3585341E25 | Istič 3+N-pólový 263997 - 10kA (4MD) PL7-C25/3N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/0192 | [5 empty] | D |  | 3585341E25 | 3585341E25 | 31.20.23 | 263997 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
25 | MAT | 3585341E27 | Istič 3+N-pólový 263999 - 10kA (4MD) PL7-C40/3N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/0193 | [5 empty] | D |  | 3585341E27 | 3585341E27 | 31.20.23 | 263999 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
26 | MAT | 3585121P26 | Istič motorový Mi 1,6 - 2,5 A | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/020 | [5 empty] | D |  | 3585121P22 | 3585121P26 | 31.20.23 | 0099420 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
27 | MAT | 3589510003.5 | Oddelovacie trafo MED 230V/230V 3,15 kVA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/021 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.5 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
28 | MAT | 3589510003.6 | Ventilátor | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/022 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.6 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
29 | MAT | 3589510003.7 | Termostat | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/023 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.7 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
30 | MAT | 3589510003.8 | Vypínač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/024 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.8 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
31 | MAT | 36055F502 | Merací transformátor STW2 ( BENDER) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/025 | [5 empty] | D |  |  | 36055F502 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
32 | MAT | 36055F508 | Napájací zdroj 230V/24V DC | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/026 | [5 empty] | D |  |  | 36055F508 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
33 | MAT | 358658A015 | Pomocné relé 230V, 2/2 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/027 | [5 empty] | D |  |  | 358658A015 | 31.20.24 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
34 | MAT | 358658A010 | Pomocné relé 230V 2/0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/028 | [5 empty] | D |  |  | 358658A010 | 31.20.24 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
35 | MAT | 358658A016 | Pomocné relé 24V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/029 | [5 empty] | D |  |  | 358658A016 | 31.20.24 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
36 | MAT | 358658A14 | Relé časové 24V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/030 | [5 empty] | D |  |  | 358658A14 | 31.20.24 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
37 | MAT | 3585106E13 | Istič 1-pólový 262699 - 10kA (1MD) PL7-C2/1 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/031 | [5 empty] | D |  | 3585106E13 | 3585106E13 | 31.20.23 | 262699 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
38 | MAT | 358961010 | Atys pM 4P,63A pomocný kontak a prepojovacia lišta | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/031 | [5 empty] | D |  |  | 358961010 | 31.20.23 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
39 | MAT | 3585101E17 | Istič 1-pólový 264850 - 10kA (1MD) PL7-B4/1 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/032 | [5 empty] | D |  | 3585101E17 | 3585101E17 | 31.20.23 | 264850 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
40 | MAT | 3585101E21 | Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/033 | [5 empty] | D |  | 3585101E21 | 3585101E21 | 31.20.23 | 262674 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
41 | MAT | 3585201E21 | Istič 2-pólový 262762 - 10kA (2MD) PL7-B10/2 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/034 | [5 empty] | D |  | 3585201E21 | 3585201E21 | 31.20.23 | 262762 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
42 | MAT | 3585306E27 | Istič 3-pólový 263413 - 10kA (3MD) PL7-C40/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/035 | [5 empty] | D |  | 3585306E27 | 3585306E27 | 31.20.23 | 263413 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
43 | MAT | 3585306E28 | Istič 3-pólový 263414 - 10kA (3MD) PL7-C50/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/036 | [5 empty] | D |  | 3585306E28 | 3585306E28 | 31.20.23 | 263414 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
44 | MAT | 3585301E21 | Istič 3-pólový 263387 - 10kA (3MD) PL7-B10/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/037 | [5 empty] | D |  | 3585301E21 | 3585301E21 | 31.20.23 | 263387 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
45 | MAT | 3585301E25 | Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/038 | [5 empty] | D |  | 3585301E25 | 3585301E25 | 31.20.23 | 263391 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
46 | MAT | 3585308E19 | Istič 3-pólový 248040 - 20kA (4,5MD) PLHT-C100/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/039 | [5 empty] | D |  | 3585308E19 | 3585308E19 | 31.20.23 | 248040 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
47 | MAT | 3585813C61 | Stýkač inštalačný 2-pól modulový Acti9 iCT 25A (2-0) : A9C20532 (1MD) 220V-AC/50Hz (DO) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/040 | [5 empty] | D |  | 3585813C61 | 3585813C61 | 31.20.20 | A9C20532 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
48 | MAT | 3585813C11 | Stýkač inštalačný 2-pól modulový Acti9 iCT 25A (2-0) : A9C20132 (1MD) 24V-AC/50Hz (DO) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/041 | [5 empty] | D |  | 3585813C11 | 3585813C11 | 31.20.20 | A9C20132 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
49 | MAT | 3585833C71 | Stýkač inštalačný 4-pól modulový Acti9 iCT 25A (4-0) : A9C20834 (2MD) 220V÷240V-AC/50Hz (DO) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/042 | [5 empty] | D |  | 3585833C71 | 3585833C71 | 31.20.20 | A9C20834 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
50 | MAT | 358961001.1 | ISOLGUARD HIG 95 DELTA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/043 | [5 empty] | D |  |  | 358961001.1 | 31.20.23 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
51 | MAT | 36055F508.1 | Napájací zdroj Power Suply DC 24V ( BENDER) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/044 | [5 empty] | D |  |  | 36055F508.1 | 31.20.23 | 850742600 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
52 | MAT | 358900102 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/045 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
53 | MAT | 999990375.2 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-079/046 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-079/
|  |  | Rozvádzač RS+RD+RU spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-081 | Rozvádzač R-BM
54 | MAT | 357000C136-01 | Oceľoplechový rozvádzač 300x400x200 nástenný | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-081/001 | [5 empty] | D |  | 357000C116 | 357000C136-01 | 31.20.31 | PRA20524 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-081/
55 | MAT | 3580803P21 | Spínač vačkový 3P/ 32A na panel S 32 JU, 003-32A | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-081/002 | [5 empty] | D |  | 3580803P21 | 3580803P21 | 31.20.25 | 0123060 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-081/
56 | MAT | 358900102.3 | Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-081/003 | [5 empty] | D |  | 358900102.3 | 358900102.3 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-081/
57 | MAT | 999990375.2-01 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-081/004 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2-01 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-081/
|  |  | Rozvádzač R-BM spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-082 | Rozvádzač RSV
58 | MAT | 357000C136 | Oceľoplechový rozvádzač 400x600x200 nástenný | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-082/001 | [5 empty] | D |  | 357000C116 | 357000C136 | 31.20.31 | PRA20524 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-082/
59 | MAT | 357037D138 | Svorka radová : OTL 240 | 5 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-082/002 | [5 empty] | D |  | 357037D137 | 357037D138 | 31.20.40 | 10003765.00 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-082/
60 | MAT | 358900102.3 | Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-082/003 | [5 empty] | D |  | 358900102.3 | 358900102.3 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-082/
61 | MAT | 999990375.2-02 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-082/004 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2-02 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-082/
|  |  | Rozvádzač RSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-083 | Rozvádzač APP
62 | MAT | 357001E101 | Rozvodnica kovová 2x24=48MD, dvere kovové, biela, IP30 (P) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/001 | [5 empty] | D |  | 357001E101 | 357001E101 | 31.20.31 | 113685 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
63 | MAT | 3585525E04 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263535 : PFL7-16/1N/B/003-A (2MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/002 | [5 empty] | D |  | 3585525E04 | 3585525E04 | 31.20.23 | 263535 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
64 | MAT | 3585106E13 | Istič 1-pólový 262699 - 10kA (1MD) PL7-C2/1 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/003 | [5 empty] | D |  | 3585106E13 | 3585106E13 | 31.20.23 | 262699 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
65 | MAT | 3585106E17 | Istič 1-pólový 262700 - 10kA (1MD) PL7-C4/1 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/004 | [5 empty] | D |  | 3585106E17 | 3585106E17 | 31.20.23 | 262700 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
66 | MAT | 3585106E21 | Istič 1-pólový 262702 - 10kA (1MD) PL7-C10/1 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/005 | [5 empty] | D |  | 3585106E21 | 3585106E21 | 31.20.23 | 262702 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
67 | MAT | 358900102, | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/006 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102, | . . |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
68 | MAT | 999990375.2-03 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-083/007 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2-03 | . . |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-083/
|  |  | Rozvádzač APP spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-10 | Svietidlá
69 | 921 | 210200618 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm) | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/001 | [5 empty] | M | 21.926 | 74332-0618 | 210200618 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
70 | MAT | 3489122088 | A - Svietidlo LED 36 W 4000K, do podhľadu , IP20 - s riadením DALI | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  | 20 | 21/21-10/002 | [5 empty] | D |  |  | 3489122088 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
71 | MAT | 3489122087-01 | B - Svietidlo LED 36 W 4000K, do podhľadu , IP20 | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0255 |  |  | 20 | 21/21-10/0021 | [5 empty] | D |  |  | 3489122087-01 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
72 | 921 | 210201010 | Montáž, žiarivkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x lineárna žiarivka 21-36W | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/003 | [5 empty] | M | 0.691 | 74331-1010 | 210201010 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
73 | MAT | 348912209653 | C - Svietidlo lištové LED 11W= 790lm 3000K 550mm , IP20 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 20 | 21/21-10/004 | [5 empty] | D |  |  | 348912209653 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
74 | 921 | 210201011 | Montáž, žiarivkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x lineárna žiarivka 21-36W | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/005 | [5 empty] | M | 2.764 | 74331-1011 | 210201011 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
75 | MAT | 348912209652 | D - Svietidlo nástenné kúpelňové LED 18W/230V , IP44 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.006 |  |  | 20 | 21/21-10/006 | [5 empty] | D |  |  | 348912209652 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
76 | 921 | 210200662 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP54-66, 300x1200 (mm) | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/007 | [5 empty] | M | 2.691 | 74332-0662 | 210200662 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
77 | MAT | 3489122094 | E- LED stropné svietidlo , 4000 lm, 36W napr. (PHILIPS WT120C L1200 1xLED36S/840 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 |  |  | 20 | 21/21-10/008 | [5 empty] | D |  |  | 3489122094 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
78 | 921 | 210200455 | Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/010 | [5 empty] | M | 1.173 | 74332-0455 | 210200455 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
79 | MAT | 34891229295 | F - Svietidlo stropné LED so senzorom. napr. OMS, PLAST B LED 2200lm/830,4000K , 25W, FIX, IP54 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 |  |  | 20 | 21/21-10/011 | [5 empty] | D |  |  | 34891229295 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
80 | 921 | 210200503 | Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm) | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/012 | [5 empty] | M | 2.838 | 74332-0503 | 210200503 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
81 | MAT | 3489122835 | G - Svietidlo LED prisadené napr. OMS PLAST 2 , 14W , 1450lm , 40000K, 80 Ra | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.009 |  |  | 20 | 21/21-10/013 | [5 empty] | D |  |  | 3489122835 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
82 | 921 | 210200512 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm) | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/014 | [5 empty] | M | 5.328 | 74332-0512 | 210200512 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
83 | MAT | 3489122725 | H - LED Svietidlo do podhladu , napr. DN135C D215 LED20S/840 PSU II WH (Philips) | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.018 |  |  | 20 | 21/21-10/016 | [5 empty] | D |  |  | 3489122725 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
84 | 921 | 210202050 | Montáž, LED reflektor, IP54-66, vonkajšie použitie | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/0161 | [5 empty] | M | 0.783 | 74334-2050 | 210202050 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
85 | MAT | 3489122881 | I - Reflektor nástenný vonkajší LED 20W, IP54 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 20 | 21/21-10/0162 | [5 empty] | D |  |  | 3489122881 | 31.50.34 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
86 | 921 | 211200101 | Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/017 | [5 empty] | M | 11.59 | 74331-0101 | 211200101 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
87 | MAT | 3489122691-01 | N - Núdzové svietidlo 3W IP20 s piktogramom | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0225 |  |  | 20 | 21/21-10/018 | [5 empty] | D |  |  | 3489122691-01 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
88 | MAT | 3489122692-01 | N1 - Núdzové svietidlo 3W IP44 s piktogramom | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 20 | 21/21-10/018 | [5 empty] | D |  |  | 3489122692-01 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
89 | MAT | 3489122693-01 | N2 - Núdzové svietidlo 3W IP20 symetrické | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 |  |  | 20 | 21/21-10/018 | [5 empty] | D |  |  | 3489122693-01 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
90 | 921 | 210201100 | Montáž, germicidný žiarič IP20-44, prisadený | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/019 | [5 empty] | M | 1.749 | 74331-1100 | 210201100 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
91 | MAT | 348912209658 | Germicidný žiarič GK55W PS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 20 | 21/21-10/020 | [5 empty] | D |  |  | 348912209658 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
92 | MAT | 348912209675 | Germicidný žiarič G30WA/SPH02 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  | 20 | 21/21-10/021 | [5 empty] | D |  |  | 348912209675 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
93 | 921 | 210110064 | Montáž, spínacie hodiny, zapustené, nastavenie ovládania, IP20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-10/022 | [5 empty] | M | 0.342 | 74311-0064 | 210110064 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
94 | MAT | 348912209660 | Spínacie hodiny SPH02 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  | 20 | 21/21-10/023 | [5 empty] | D |  |  | 348912209660 | 31.50.34 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
|  |  | Svietidlá spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.108 |  | 0 | [8 empty] | 51.875
|  | 21-15 | Káble a vodiče
95 | 921 | 210880167 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 6 | 320 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/001 | [5 empty] | M | 29.44 | 74221-0167 | 210880167 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
96 | MAT | 341023E527 | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x6 B2ca-s1,d0,a1 | 320 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/002 | [5 empty] | D |  | 341023E527 | 341023E527 | 31.30.13 | N2XH 6 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
97 | 921 | 210880170 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/003 | [5 empty] | M | 11.04 | 74221-0170 | 210880170 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
98 | MAT | 341023N513 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 120 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/004 | [5 empty] | D |  | 341023N513 | 341023N513 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x25 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
99 | 921 | 210880171 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 35 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/005 | [5 empty] | M | 3.68 | 74221-0171 | 210880171 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
100 | MAT | 341023N515 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x35 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/006 | [5 empty] | D |  | 341023N515 | 341023N515 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x35 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
101 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 200 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/007 | [5 empty] | M | 18.4 | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
102 | MAT | 341216E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 200 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/008 | [5 empty] | D |  | 341216E111 | 341216E111 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
103 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 240 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/009 | [5 empty] | M | 22.08 | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
104 | MAT | 341216E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 240 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/010 | [5 empty] | D |  | 341216E110 | 341216E110 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
105 | 921 | 210880306 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 | 640 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/011 | [5 empty] | M | 58.88 | 74221-0306 | 210880306 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
106 | MAT | 341216E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 640 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/012 | [5 empty] | D |  | 341216E120 | 341216E120 | 31.30.13 | CXKH-R 3x2,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
107 | 921 | 210880315 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/013 | [5 empty] | M | 2.76 | 74221-0315 | 210880315 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
108 | MAT | 341216E310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 30 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/014 | [5 empty] | D |  | 341216E310 | 341216E310 | 31.30.13 | CXKH-R 5x1,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
109 | 921 | 210880316 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 | 150 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/015 | [5 empty] | M | 13.8 | 74221-0316 | 210880316 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
110 | MAT | 341216E320 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 150 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/016 | [5 empty] | D |  | 341216E320 | 341216E320 | 31.30.13 | CXKH-R 5x2,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
111 | 921 | 210880317 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/017 | [5 empty] | M | 1.04 | 74221-0317 | 210880317 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
112 | MAT | 341216E330 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1 | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/018 | [5 empty] | D |  | 341216E330 | 341216E330 | 31.30.13 | CXKH-R 5x4 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
113 | 921 | 210880318 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/019 | [5 empty] | M | 0.268 | 74221-0318 | 210880318 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
114 | MAT | 341216N040 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) | 2 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/020 | [5 empty] | D |  | 341216N040 | 341216N040 | 31.30.13 | 1-CXKH-R 5x16 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
115 | 921 | 210880451 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x35 | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/021 | [5 empty] | M | 3.34 | 74221-0451 | 210880451 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
116 | MAT | 341320N210 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x35 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/022 | [5 empty] | D |  | 341320N210 | 341320N210 | 31.30.13 | 1-CXKH-R 5x35 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
117 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 35 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/023 | [5 empty] | M | 3.22 | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
118 | MAT | 341228E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 35 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/024 | [5 empty] | D |  | 341228E111 | 341228E111 | 31.30.13 | CXKH-V 3x1,5 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
119 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 170 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/025 | [5 empty] | M | 15.64 | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
120 | MAT | 341228E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 170 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/026 | [5 empty] | D |  | 341228E110 | 341228E110 | 31.30.13 | CXKH-V 3x1,5 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
121 | 921 | 210880306 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 | 130 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/0261 | [5 empty] | M | 11.96 | 74221-0306 | 210880306 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
122 | MAT | 341228E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x2,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 130 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/0262 | [5 empty] | D |  | 341228E120 | 341228E120 | 31.30.13 | CXKH-V 3x2,5 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
123 | 921 | 210880308 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16 | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/027 | [5 empty] | M | 1.41 | 74221-0308 | 210880308 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
124 | MAT | 341228E140 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x6 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 15 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/028 | [5 empty] | D |  | 341228E140 | 341228E140 | 31.30.13 | CXKH-V 3x6 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
125 | 921 | 210880310 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x2,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/029 | [5 empty] | M | 7.36 | 74221-0310 | 210880310 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
126 | MAT | 341228E220 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 4x2,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 80 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/030 | [5 empty] | D |  | 341228E220 | 341228E220 | 31.30.13 | CXKH-V 4x2,5 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
127 | 921 | 210880315 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 | 45 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/031 | [5 empty] | M | 4.14 | 74221-0315 | 210880315 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
128 | MAT | 341228E310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 45 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/032 | [5 empty] | D |  | 341228E310 | 341228E310 | 31.30.13 | CXKH-V 5x1,5 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
129 | 921 | 210810057 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/035 | [5 empty] | M | 1.64 | 74221-0057 | 210810057 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
130 | MAT | 341203M350 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/036 | [5 empty] | D |  | 341203M350 | 341203M350 | 31.30.13 | CYKY 5x16 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
131 | 921 | 210875615 | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x95 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/037 | [5 empty] | M | 13.8 | 74221-5615 | 210875615 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
132 | MAT | 341303M144-01 | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x95 | 60 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/038 | [5 empty] | D |  | 341303M144 | 341303M144-01 | 31.30.13 | 1-CYKY 3x95+70 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
133 | 921 | 210810122-R | Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CHBU 1x150 | 100 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/039 | [5 empty] | M | 9.1 | 74221-0122 | 210810122-R | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
134 | MAT | 341025M025 | Kábel ohybný gumený Cu 1kV, lano : 1-CHBU 1x150 | 100 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/040 | [5 empty] | D |  | 341025M025 | 341025M025 | 31.30.13 | 1-CHBU 1x150 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
135 | 921 | 210802454 | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGSG) 3x6 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/041 | [5 empty] | M | 0.82 | 74221-2454 | 210802454 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
136 | MAT | 341515M118 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3G6 | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/042 | [5 empty] | D |  | 341515M118 | 341515M118 | 31.30.13 | H07RN-F 3x6 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
137 | 921 | 210802686 | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGTG) 4x35 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/043 | [5 empty] | M | 1.7 | 74221-2686 | 210802686 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
138 | MAT | 341515M146 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGTG) H07RN-F 4G35 | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/044 | [5 empty] | D |  | 341515M146 | 341515M146 | 31.30.13 | H07RN-F 4x35 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
139 | 922 | 220280221-R | Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5 | 110 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/045 | [5 empty] | M | 5.5 | 74232-0221 | 220280221-R | 45.31.41 |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
140 | MAT | 341672E003 | Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tienený : J-H(St)H 2x2x0.5 Bd B2ca-s1,d0,a1 | 110 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/046 | [5 empty] | D |  | 341672E003 | 341672E003 | 31.30.13 | J-H(St)H 2x2x0.6 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
141 | 921 | 210020305 | Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/050 | [5 empty] | M | 5.56 | 74214-0305 | 210020305 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
142 | MAT | 5534702A05 | Káblový žľab s integr. spojkou MARS, 125x50 dierovaný, zink. Sendzimir (S) | 10 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/051 | [5 empty] | D |  | 5534702A05 | 5534702A05 | 28.12.10 | 8595057691919 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
143 | 921 | 210020311 | Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.250 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom | 75 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/052 | [5 empty] | M | 50.025 | 74214-0311 | 210020311 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
144 | MAT | 5534707A05 | Káblový žľab s integr. spojkou MARS, šírka 250 : 250x100, dierovaný, zink. Sendzimir (S) vr.uchytenia | 75 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/053 | [5 empty] | D |  | 5534707A05 | 5534707A05 | 28.12.10 | 8595568924476 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
145 | 921 | 210020132 | Montáž káblového roštu š.300mm, na voľné, aj pevné uloženie káblov, prefabrikát | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/054 | [5 empty] | M | 0.668 | 74215-0132 | 210020132 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
146 | MAT | 553475O119 | Kábelový rošt RI-300 + zákryt | 4 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/055 | [5 empty] | D |  |  | 553475O119 | 28.12.10 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
147 | 921 | 210010001 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm | 110 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/056 | [5 empty] | M | 7.37 | 74211-0001 | 210010001 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
148 | MAT | 345651I521 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 102295 : HFX Turbo 16, bezhalogénová, svetlosivá | 110 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/057 | [5 empty] | D |  | 345651I521 | 345651I521 | 31.20.27 | 102295 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
149 | 921 | 210010022 | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/058 | [5 empty] | M | 9 | 74211-0022 | 210010022 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
150 | MAT | 345654I003 | Rúrka el-inšt PP tuhá 087217 : HFIRM Turbo 25, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá | 120 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/059 | [5 empty] | D |  | 345654I003 | 345654I003 | 31.20.27 | 087217 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
151 | MAT | 345659I143 | Príchytka PC (klip) s čelusťami 041429 : HFCL 25, bezhalogénová, svetlosivá | 360 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/060 | [5 empty] | D |  | 345659I143 | 345659I143 | 31.20.27 | 041429 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
152 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 780 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/060 | [5 empty] | M | 47.58 | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
153 | MAT | 345955K014 | Hmoždinka oceľová do betónu TRSO M8 (BAKS) | 420 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/061 | [5 empty] | D |  |  | 345955K014 | 25.24.26 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
154 | MAT | 345955K032 | Držiak UDF 12 | 360 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/062 | [5 empty] | D |  |  | 345955K032 | 25.24.26 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
155 | MAT | 345951O051 | Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový 2207028 : 2031 M 15 FS, pre 15x kábel (3x1,5mm2) montáž na stenu, strop, zinkovaný | 60 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/0621 | [5 empty] | D |  | 345951O051 | 345951O051 | 28.63.14 | 2207028 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
156 | 921 | 210020671 | Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická) | 100 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-15/063 | [5 empty] | M | 11 | 74216-0671 | 210020671 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
157 | MAT | 132102300 | Oceľová konštrukcia všeobecná | 100 | kg |  |  | 0 | 0 | 1 | 100 |  |  | 20 | 21/21-15/064 | [5 empty] | D |  | 132102300 | 132102300 | 27.10.60 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
|  |  | Káble a vodiče spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | [8 empty] | 372.221
|  | 21-20 | Inštalačný materiál
158 | 921 | 210010301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 43 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/001 | [5 empty] | M | 3.397 | 74212-0301 | 210010301 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
159 | MAT | 345600K016 | Krabica KU univerzálna 1-nás : bezhalogénová, | 43 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/002 | [5 empty] | D |  | 345600K016 | 345600K016 | 31.20.27 | 8595057633957 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
160 | 921 | 210010302 | Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 35 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/003 | [5 empty] | M | 3.64 | 74212-0302 | 210010302 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
161 | MAT | 345600K202 | Krabica KP prístrojová 2-nás : bezhalogénová | 21 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/004 | [5 empty] | D |  | 345600K202 | 345600K202 | 31.20.27 | 8595057632707 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
162 | MAT | 345600K203 | Krabica KP prístrojová 3-nás : bezhalogénová | 14 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0042 | [5 empty] | D |  | 345600K203 | 345600K203 | 31.20.27 | 8595057632714 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
163 | 921 | 210010303 | Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0043 | [5 empty] | M | 0.411 | 74212-0303 | 210010303 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
164 | MAT | 345600K204-01 | Krabica KP prístrojová 4-nás :bezhalogénová | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0044 | [5 empty] | D |  | 345600K204 | 345600K204-01 | 31.20.27 | 8595057632721 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
165 | 921 | 210010321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 85 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0062 | [5 empty] | M | 28.645 | 74212-0321 | 210010321 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
166 | MAT | 345608K048 | Krabica KR 68 rozvodná bezhalogénová | 85 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0063 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K048 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
167 | 921 | 210010322 | Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0064 | [5 empty] | M | 3.56 | 74212-0322 | 210010322 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
168 | MAT | 345608K049 | Krabica KR 97 rozvodná bezhalogénová | 10 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0065 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K049 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
169 | 921 | 210010454P | Montáž požiarnej krabice | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0066 | [5 empty] | M | 10.152 | 74212-0454 | 210010454P | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
170 | MAT | 345620K614 | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 125 PO6P (126x126x74)vstupy (5x1,5÷6mm2) plast, požiarne odolná (PO) oranžová | 18 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0067 | [5 empty] | D |  | 345620K614 | 345620K614 | 31.20.27 | 8595568924322 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
171 | 921 | 210010313-R | Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/011 | [5 empty] | M | 0.2 | 74212-0313 | 210010313-R | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
172 | MAT | 345604K111 | Krabica KO odbočná : KO 125 KA [133x133x73] s viečkom, sivá | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/012 | [5 empty] | D |  | 345604K111 | 345604K111 | 31.20.27 | 8595057600140 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
173 | 921 | 210150132 | Montáž relé | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/013 | [5 empty] | M | 0.457 | 74253-0131 | 210150132 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
174 | MAT | 345140061 | Relé FINDER 26.02.8.230 + WAGO | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 |  |  | 20 | 21/21-20/014 | [5 empty] | D |  |  | 345140061 | 31.20.26 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
175 | 921 | 210110041 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/015 | [5 empty] | M | 1.16 | 74311-0041 | 210110041 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
176 | MAT | 345300A059 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, radenie 1, vrátane rámčeka | 10 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/016 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A059 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
177 | 921 | 210110043 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/017 | [5 empty] | M | 0.66 | 74311-0043 | 210110043 | 45.31.1* |  | 6 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
178 | MAT | 345313A055 | Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka | 5 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/018 | [5 empty] | D |  | 345313A051 | 345313A055 | 31.20.25 |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
179 | 921 | 210110045 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0181 | [5 empty] | M | 1.32 | 74311-0045 | 210110045 | 45.31.1* |  | 6 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
180 | MAT | 345324A057 | Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, vrátane rámčeka | 10 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0182 | [5 empty] | D |  | 345324A052 | 345324A057 | 31.20.25 |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
181 | 921 | 210110046 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0183 | [5 empty] | M | 0.149 | 74311-0046 | 210110046 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
182 | MAT | 345327A053 | Prepínač krížový, 230V, 10A, zapustený, radenie 7, vrátane rámčeka | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0184 | [5 empty] | D |  | 345327A051 | 345327A053 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
183 | 921 | 210140461 | Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/021 | [5 empty] | M | 0.696 | 74311-0461 | 210140461 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
184 | MAT | 345330A051 | Ovládač tlač. rad.1/0 : 10A, s krytom, vr.rámčeka | 6 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/022 | [5 empty] | D |  |  | 345330A051 | 31.20.25 | 3559-A91345 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
185 | 921 | 210110092 | Montáž, stmievač zapustený do krabice, otočné ovládania osvetlenia, IP20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0221 | [5 empty] | M | 0.117 | 74311-0092 | 210110092 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
186 | MAT | 345440A055 | Stmievač osvetlenia otočný DALI 6599-0-2988 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0222 | [5 empty] | D |  | 345440A054 | 345440A055 | 31.20.25 | 6599-0-3025 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
187 | 921 | 210110047P | Montáž,signálky chodu DA, UPS | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0223 | [5 empty] | M | 0.396 | 74311-0047 | 210110047P | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
188 | MAT | 345300A060 | Prístroj osvetlenia s LED , ABB 3917U-A00053 , červené svetlo | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0224 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A060 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
189 | MAT | 345300A062 | Prístroj osvetlenia s LED , ABB 3917U-A00052 , zelená LED | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0225 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A062 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
190 | MAT | 345507A210 | Kryt prístroja Tango® 5016A-A00070 , pre osvetlenie s LED, červená | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0226 | [5 empty] | D |  | 345507A210 | 345507A210 | 31.20.25 | 5016A-A00070 R2 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
191 | MAT | 345507A201-01 | Kryt prístroja Tango® 5016A-A00070 , pre osvetlenie s LED, , zelená | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0227 | [5 empty] | D |  | 345507A201 | 345507A201-01 | 31.20.25 | 5016A-A00070 B | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
192 | MAT | 345531A230 | Rámik 1-násobný Tango® : 3901A-B10 , vresová červená | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0228 | [5 empty] | D |  | 345531A230 | 345531A230 | 31.20.25 | 3901A-B10 R2 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
193 | MAT | 345532A230 | Rámik 2-násobný Tango® : 3901A-B20 , vodorovný, vresová červená | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0229 | [5 empty] | D |  | 345532A230 | 345532A230 | 31.20.25 | 3901A-B20 R2 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
194 | 921 | 210111012 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 106 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/023 | [5 empty] | M | 29.892 | 74313-1012 | 210111012 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
195 | MAT | 345400A961, | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s krytom, bez rámika (bez oc) alpská biela | 86 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0231 | [5 empty] | D |  | 345400A961 | 345400A961, | 31.20.27 | 5519B-A02347 B | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
196 | MAT | 345400A963 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI : s krytom, bez rámika (bez oc) zelená | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0232 | [5 empty] | D |  | 345400A963 | 345400A963 | 31.20.27 | 5519B-A02347 Z | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
197 | MAT | 345405A981, | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) alpská biela | 12 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0233 | [5 empty] | D |  | 345405A981 | 345405A981, | 31.20.27 | 5598D-A2349 B | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
198 | MAT | 345405A983 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI : s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom, bez rámika (bez oc) zelená | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0234 | [5 empty] | D |  | 345405A983 | 345405A983 | 31.20.27 | 5598D-A2349Z | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
199 | MAT | 345404A985 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI : , s krytom, bez rámika, so signaliz. prevádzk. stavu (bez oc) oranžová | 4 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0235 | [5 empty] | D |  | 345404A985 | 345404A985 | 31.20.27 | 5588B-A2349P | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
200 | MAT | 345531A962 | Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela | 10 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0236 | [5 empty] | D |  | 345531A962 | 345531A962 | 31.20.25 | 2CKA001754A2155 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
201 | MAT | 345532A962 | Rámik 2-násobný Reflex SI , vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 21 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0237 | [5 empty] | D |  | 345532A962 | 345532A962 | 31.20.25 | 2CKA001754A2171 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
202 | MAT | 345533A962 | Rámik 3-násobný Reflex SI , vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 14 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0238 | [5 empty] | D |  | 345533A962 | 345533A962 | 31.20.25 | 2CKA001754A3732 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
203 | MAT | 345534A962 | Rámik 4-násobný Reflex SI : vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0239 | [5 empty] | D |  | 345534A962 | 345534A962 | 31.20.25 | 2CKA001754A4101 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
204 | 921 | 210110501 | Montáž, vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0240 | [5 empty] | M | 2.784 | 74312-0501 | 210110501 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
205 | MAT | 358119284 | Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 20A | 5 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0241 | [5 empty] | D |  |  | 358119284 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
206 | MAT | 358119283 | Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0242 | [5 empty] | D |  | 358119283 | 358119283 | 31.20.25 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
207 | 921 | 210140430 | Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0243 | [5 empty] | M | 0.656 | 74315-0430 | 210140430 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
208 | MAT | 3581350C33 | Núdzový spínač STOP s aretáciou | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0244 | [5 empty] | D |  | 3581350C32 | 3581350C33 | 31.20.25 | XALK1741 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
209 | 921 | 210140721 | Montáž húkačky, sirény nevýbušnej, bez zapojenia | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0245 | [5 empty] | M | 0.364 | 74315-0721 | 210140721 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
210 | MAT | 405S004886 | Signalizačný stľpik Eaton červené LED+bzučiak | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  |  | 20 | 21/21-20/0246 | [5 empty] | D |  | 405S004880 | 405S004886 | 33.20.70 | 5192 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
211 | 921 | 210220322 | Montáž, pripojenie uzemnenia svorkou | 37 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/030 | [5 empty] | M | 8.066 | 74524-0322 | 210220322 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
212 | MAT | 3549090O88 | Svorka pre pripojenie vodovodu, radiátora , zárubne | 30 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/031 | [5 empty] | D |  |  | 3549090O88 | 31.20.10 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
213 | MAT | 3549090D11 | Krabica doplnkového pospájania pre pripojenie podlahy | 7 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0311 | [5 empty] | D |  | 3549090D10 | 3549090D11 | 31.20.10 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
214 | 921 | 210220330 | Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/032 | [5 empty] | M | 0.348 | 74524-0330 | 210220330 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
215 | MAT | 3549091A01 | Zásuvka 2-nás svorka na vyrovnanie potenciálu Reflex SI , s krytom, bez rámika, alpská biela | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/033 | [5 empty] | D |  | 3549091A01 | 3549091A01 | 31.20.10 | 2CKA002495A0059 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
216 | MAT | 345531A962 | Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/035 | [5 empty] | D |  | 345531A962 | 345531A962 | 31.20.25 | 2CKA001754A2155 | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
217 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 800 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/049 | [5 empty] | M | 48.8 | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
218 | MAT | 345955K001 | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm) | 800 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0491 | [5 empty] | D |  | 345955K001 | 345955K001 | 25.24.26 | 8595057605251 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
219 | 921 | 210220325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/055 | [5 empty] | M | 3.75 | 74554-0325 | 210220325 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
220 | MAT | 3549090O01 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/057 | [5 empty] | D |  | 3549090O01 | 3549090O01 | 31.20.10 | 5015650 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
221 | MAT | 345131906 | Krabica pre 28 pripojení | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 |  |  | 20 | 21/21-20/058 | [5 empty] | D |  |  | 345131906 | 31.20.26 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
222 | 946 | 460680021 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/059 | [5 empty] | M | 6.79 | 19068-0021 | 460680021 | 45.25.50 |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
223 | 921 | 210190105 | Montáž záložného zdroja | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/060 | [5 empty] | M | 8.195 | 74242-0104 | 210190105 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
224 | MAT | 357000265177-01 | Zdroj UPS 6000W s batériovým modulom ,1hod, 230/230V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/061 | [5 empty] | D |  |  | 357000265177-01 | 31.20.31 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
225 | 921 | 210190001-R | Montáž modulu dialkovej signalizácie | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/062 | [5 empty] | M | 0.437 | 74241-0001 | 210190001-R | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
226 | MAT | 345131903 | Modul dialkovej signalizácie MDS - DELTA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 |  |  | 20 | 21/21-20/063 | [5 empty] | D |  |  | 345131903 | 31.20.26 |  | 8 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
227 | 921 | 210190006 | Montáž rozvodnice do 300kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/064 | [5 empty] | M | 7.375 | 74241-0006 | 210190006 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
228 | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnice do 20kg | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/065 | [5 empty] | M | 0.874 | 74241-0001 | 210190001 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
229 | 921 | 210190002 | Montáž rozvodnice do 50kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/0651 | [5 empty] | M | 1.145 | 74241-0002 | 210190002 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
230 | 921 | 210190007 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/066 | [5 empty] | M | 4.5 | 74241-0007 | 210190007 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
231 | 921 | 210190009 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-20/067 | [5 empty] | M | 4 | 74241-0009 | 210190009 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
|  |  | Inštalačný materiál spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00058 |  | 0 | [8 empty] | 182.936
|  | 21-70 | Bleskozvod
232 | 921 | 210220107 | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/001 | [5 empty] | M | 3.43 | 74522-0107 | 210220107 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
233 | MAT | 3549001A70 | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m] | 5 | kg |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/002 | [5 empty] | D |  | 3549001A70 | 3549001A70 | 27.42.00 | t195008 Al | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
234 | 921 | 210220221 | Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na oceľovú konštrukciu, betón | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/003 | [5 empty] | M | 4.604 | 74511-0221 | 210220221 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
235 | MAT | 3549033A33 | Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 30, bez osadenia (D18x2000)mm | 4 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/004 | [5 empty] | D |  | 3549033A32 | 3549033A33 | 27.42.00 | f111320 Al | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
236 | MAT | 3549033A82 | - strieška ochranná OS4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/005 | [5 empty] | D |  | 3549033A81 | 3549033A82 | 27.44.23 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
237 | MAT | 3549033A83 | Betónový podstavec | 4 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/006 | [5 empty] | D |  | 3549033A81 | 3549033A83 | 27.44.23 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
238 | 921 | 210220302 | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/007 | [5 empty] | M | 2.432 | 74524-0302 | 210220302 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
239 | MAT | 3549040A05 | Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) | 8 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/008 | [5 empty] | D |  | 3549040A05 | 3549040A05 | 31.20.10 | f611128 | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
240 | 921 | 210220301 | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/009 | [5 empty] | M | 2.616 | 74524-0301 | 210220301 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
241 | MAT | 3549047A20 | Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8) | 12 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-70/010 | [5 empty] | D |  | 3549047A20 | 3549047A20 | 27.42.00 | f613112 Al | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
|  |  | Bleskozvod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 13.082
|  | 21-80 | Ostatné
242 | 921 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) 6% | 135.717 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-80/001 | [5 empty] | M |  | 74382-0060 | 213280060 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
243 | MAT | 000000001 | Podružný materiál | 395.937 | % |  |  | 0 | 0 | 1 | 395.937 |  |  | 20 | 21/21-80/002 | [5 empty] | D |  | 000000001 | 000000001 | 41.00.11 |  | 2 | ^^^^ | [5 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-80/
244 | 921 | 213290015 | Drobné stavebné úpravy | 36 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-80/003 | [5 empty] | M | 36 |  | 213290015 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
245 | 921 | 213290025 | Zapojenie inšt. a ukončenie káblov | 24 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-80/004 | [5 empty] | M | 24 |  | 213290025 | 45.31.1* |  | A | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
246 | 921 | 213290081 | Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia | 8 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-80/007 | [5 empty] | M | 8 |  | 213290081 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
247 | 921 | 213292050.21 | Účasť TI na odbornej skúške | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-80/008 | [5 empty] | M | 1 |  | 213292050.21 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
|  |  | Ostatné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 395.937 |  | 0 | [8 empty] | 69
|  | 21-85 | Revízia - Hlava XI
248 | 921 | 213291000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 48 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 21/21-85/001 | [5 empty] | M | 48 | 741301000 | 213291000.01 | 45.31.1* |  | 7 | ^^^^ | [5 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-85/
|  |  | Revízia - Hlava XI spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 48
|  |  | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 496.1097 |  | 0.456 | [8 empty] | 797.554
|  |  | Rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 496.1097 |  | 0.456 | [8 empty] | 797.554