## časť 1
Časť 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 4“ -53
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | High Sensitivity DNA kit (napr. Agilent, 5067-4626) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Kit na vysoko-citlivú kontrolu profilu DNA vzoriek na prístroji Bioanalyzer 2100, ktorý je vo výbave pracoviska, NGS knižnice s koncentráciou min. 100 pg/µl, dĺžka fragmentov DNA v rozmedzí 50 - 7000 bp. Požadovaný obsah sady: 10 mikrofluidných čipov, reagencie a spotrebný materiál. | sada | 1
2. | RNA 6000 Pico Assay Kit (napr. Agilent, 5067-1513) alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu | Kit pre analýzu vzoriek RNA s obmedzeným množstvom až do 50 pg/µl celkovej RNA alebo 250 pg/µl mRNA. Kit s obsahom 25 mikrofluidných čipov, reagencií a spotrebného materiálu, postačujúcich na 275 vzoriek. V rámci jedného čipu možnosť analyzovať 11 vzoriek. Balenie 275 rxn. (1kit=275 reakcií) alebo ekvivalent pre dosiahnutie celkového požadovaného množstva. Exspirácia minimálne 6 mesiacov po dodaní. | balenie | 1
Cena spolu za celý predmet zákazky: v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov.
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača