**Univerzitná nemocnica Martin**

Kollárova 2, 036 59 Martin

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 4 (ŠTANDARD)

v rámci zriadeného DNS: **Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu**

(v súlade s § 58-61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin

Sídlo organizácie: Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika

IČO: 00365327

1. **Predmet zákazky:**

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| Prístroj/lokalita | počet kusov |
|  |  |
| Typ 1 (lineárna pumpa) celkovo: | 35 |
| Typ 2 (volumetrická pumpa) celkovo: | 32 |
| Typ 1 (dokovacia stanica) celkovo: | 3 |

Bližší opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 57 935,00 € bez DPH

1. **Výsledok ponuky:**

Zmluva zverejnená spoločne s výzvou.

1. **Miesto a termín dodania zákazky:**

Miesto dodania: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Termín dodania: Do 60 dní odo dňa podpisu zmluvy.

1. **Zdroj finančných prostriedkov:**

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.

1. **Požiadavky na obsah ponuky:**

a) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy

b) Vyplnený záväzný návrh na plnenie v systéme Josephine a zároveň vyplnené prílohy súťažných podkladov – Príloha č.1 špecifikácia predmetu zákazky kde budú uvedené (áno/nie) informácie o technickej špecifikácii ponúkaných prístrojov, Príloha č. 2 Návrh na plnenie vrátane uvedených cien. Táto príloha bude podpísaná a nahratá vo formáte pdf. pre kontrolu prípadných matematických chýb.

1. **Lehota na predkladanie cenových ponúk:**

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

**UPOZORNENIE:** Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní, a skontrolovali, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

a) lehota na predkladanie ponúk – dátum: 6.5.2019 o 10:00 hod.

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €

1. **Spôsob stanovenia ceny:**

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.

Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení

- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH

- sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €

- navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH

- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( §3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

1. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Najlepší pomer ceny a kvality.

Kritériami na hodnotenie ponúk sú:

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH K1 86 bodov

Body za kvalitatívne parametre K2 14 bodov

Súčet bodov za kritéria hodnotenia ponúk 100 bodov

Pravidlá uplatnenia kritérií:

Celková cena za predmet zákazky v Euro s DPH - K1 (váha pre koeficient je 86) -

Spôsob výpočtu:

Body za kvalitatívne parametre – K2 (váha pre koeficient je 14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lineárna pumpa | SPOLU | 10 |
| Režim - Dávka/objem za čas | body za áno | 2,5 |
| Režim - Viacnásobná dávka | body za áno | 2,5 |
| Dlhá pauza - Standby | body za viac ako hodinu | 2,5 |
| Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | body za áno | 2,5 |
|  |  |  |
| Volumetrická pumpa | SPOLU | 17,5 |
| Režim - Nábeh a pokles | body za áno | 2,5 |
| Režim - Viacnásobná dávka | body za áno | 2,5 |
| Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | body za áno | 2,5 |
| Programovateľný režim | body za áno | 2,5 |
| Grafické znázornenie histórie prietoku | body za áno | 2,5 |
| Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | body za áno | 2,5 |
| Výstražný alarm rozpojenia linky | body za áno | 2,5 |

Spôsob výpočtu celkového počtu bodov za kvalitatívne parametre:

Výsledná hodnota za zaokrúhľuje na najbližšie celé, alebo polovičné desatinne miesto (čiže 0; 0,5; alebo 1).

1. **Zábezpeka ponúk:**

Nepožaduje sa.

1. **Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:**

1 mesiac od predloženia ponuky.

1. **Ďalšie informácie:**

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, ak predložené ponuky budú presahovať predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto výzve.

Elektronická aukcia sa uskutoční v čase stanovenom verejným obstarávateľom. Verejný

obstarávateľ zašle pozvánku na účasť v elektronickej aukcii vždy najneskôr 2 pracovné dni pred jej uskutočnením. Pravidlá elektronickej aukcie sa nachádzajú vo zverejnených súťažných podkladoch v rámci tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že

komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch zverejnených v časti Dokumenty.