všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje/linka			TRNAVA

Ing. Raciková			23. 4. 2019

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

# Verejný obstarávateľ dňa 18. 4. 2019 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

# V súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Otázka:

# Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

# Odpoveď:

# Áno, v tejto kategórii akceptujeme aj takéto riešenie

# S pozdravom

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

generálny riaditeľ