## Detail kategória č. 1
Príloha k časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov - "Podrobný opis predmetu zákazky"
1 | Osobný počítač
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca / Model | požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napr. HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC v príslušnej konfigurácii alebo DELL Precision 3450 (SFF) v príslušnej konfigurácii
| Prevedenie | Small Form Factor - malý desktop
možnosť použiť skrinku horizontálne aj vertikálne
| Maximálne rozmery | 33 x 36 x 12 ( v cm)
| Procesor | výkon v benchmarku Passmark CPU (https://www.cpubenchmark.net/) minimálne 13 500 bodov
| RAM | veľkosť osadenej operačnej pamäte minimálne 8GB
minimálne 2 sloty
rozšíriteľné na minimálne 64 GB DDR4 alebo DDR5
| Pevný disk | minimálne 512GB PCIe NVMe
typ SSD
| Vnútorné sloty : | minimálne 1xPCIe x16
minimálne 1xPCIe x4
minimálne 1x PCIe M.2
| Optická mechanika | DVD +/-RW interná
| Klávesnica | slovenská, s numerickou časťou, nízkoprofilové klávesy
| Myš | USB 2-Button Optical s kolieskom - scroll
| Sieťový adaptér | integrovaný adaptér minimálne 100/1000 Mbps Ethernet
| Grafická karta | integrovaná na doske
možnosť pripojenia minimálne 3 externých monitorov
| Porty | minimálne 7x USB
minimálne 4x USB 3.2
minimálne 1x USB-C na prednom paneli
minimálne 2x Display port
RJ45
| Operačný systém | operačný systém predinštalovaný na pevnom disku s platnou licenciou, ktorý spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je obstarávaný predmet zákazky určený tak, aby počítač s operačným systémom mohol byť plnohodnotne pripojiteľný do domény verejného obstarávateľa založenej na technológií Microsoft Windows
možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu
možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty
integrovaný security chip TPM 2.0
| Záruka: | minimálne 4 roky
2 | Rack server
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca / Model | požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napr. HPE ProLiant DL360 Gen10 v príslušnej konfigurácii alebo ekvivalent
| CPU | výkon servera minimálne 39 pri osadení dvomi procesormi (socket), podľa benchmarku SPECint_rate_base2017 (https://www.spec.org/cpu2017/)
verejný obstarávateľ požaduje osadenie jedného CPU s možnosťou doplnenia druhého CPU
| RAM | veľkosť osadenej operačnej pamäte minimálne 96 GB
typ pamäte DDR4 alebo DDR5
frekvencia pamäte minimálne 2666 MHz
rozšíriteľná na minimálne 3 TB
| Rozširujúce sloty | minimálne 3 sloty PCI-Express 3.0 pri osadení dvoma CPU
minimálne 1 voľný USB alebo SD slot vo vnútri servera
| RAID radič | HW RAID radič
podpora SAS, SATA a NVMe diskov
minimálne RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
vyrovnávacia pamäť minimálne 4GB
vyrovnávacia pamäť chránená batériou, flash alebo ekvivalentným spôsobom
| Pozície pre pevné disky | minimálne 8 pozícií pre disky typu SAS, SATA a SSD typu hot swap
| Osadené HDD | minimálne 6x 1,2 TB
typ SAS
každý osadený HDD minimálne 10 000 otáčok za minútu
| LAN | minimálne 4x 1Gbps Ethernet port
podpora PXE
| Servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca | podporu vzdialeného manažmentu servera
vzdialený prístup na grafickú konzolu servera
možnosť pripojenia vzdialených médií - CD-ROM, DVD-ROM
možnosť štartu, reštartu a shutdown servera cez sieť LAN, nezávisle od operačného systému, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu servera
| Správa a manažment | možnosť zobrazenia grafickej konzoly pre OS MS Windows server
| Chladenie | redundantné ventilátory, vymeniteľné za chodu
| Napájanie | redundantné zdroje, vymeniteľné za chodu
| Prevedenie | 19“ rack
výška maximálne 1U
súčasťou servera musia byť aj koľajnice na montáž do racku spolu s ramenom na vedenie kabeláže, ktoré umožňuje servisovanie počas behu servera
| Kompatibilita | so servermi HPE ProLiant DL360 Gen 10, HPE ProLiant DL380 Gen10 a HPE ProLiant DL580 Gen 10, ktoré verejný obstarávateľ v súčasnosti používa
| Záruka | minimálne 4 roky
3 | Pásková knižnica
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca / Model | požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napr. HPE StoreEver MSL 3040 v príslušnej konfigurácii alebo ekvivalent
| Prevedenie | pásková knižnica podporujúca rozšírenie na minimálne 280-slotov pre média
zariadenie musí obsahovať všetky potrebné komponenty na montáž do štandardného 19" racku
| Páskové mechaniky | minimálne 3x pásková mechanika
pásková mechanika podporujúca rýchlosť zápisu minimálne 300MB/s
podpora kompresie dát na úrovni páskovej mechaniky
| Počet slotov | minimálne 40-slotov plne osadených dátovými páskami
s podporovanou natívnou kapacitou mininálne 18TB
s podporovanou natívnou kapacitou mininálne 45TB s kompresiou
| Host konektivita | minimálne 8Gb/s Fibre Channel
| Správa zariadenia | grafické rozhranie alebo príkazový riadok na správu zariadenia
| Príslušenstvo | 3ks optický kábel OM4 LC/LC minimálne 5m
| Inštalácia | ak to výrobca ponúkaného zariadenia vyžaduje v rámci záručných podmienok, súčasťou ponuky musí byť aj inštalácia hardvéru do LAN a SAN prostredia verejného obstarávateľa, vrátanie aktualizácie firmwéru
| Kompatibilita | so servermi HPE ProLiant DL360 Gen 10, HPE ProLiant DL380 Gen10 a HPE ProLiant DL580 Gen 10, ktoré verejný obstarávateľ v súčasnosti používa
| Záruka | minimálne 4 roky
4 | Diskové pole
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca / Model | požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napr. HPE Alletra 5010 Adaptive Flash Array v príslušnej konfigurácii alebo ekvivalent
| Architektúra | Hybridné diskové pole s garantovanou dostupnosťou výrobcu minimálne 99,99%
| Radiče diskového poľa | minimálne 2 v redundantnom zapojení
diskové pole musí podporovať online rozšírenie na vyššiu modelovú radu zariadenia
| Počet host portov | minimálne 8 x 16Gb/s Fibre Channel
minimálne 4x 10Gb/s iSCSI 10GBASE-T
| SSD cache | minimálne 4TB Flash SSD cache
| Požadovaná kapacita | minimálne 33TB využiteľnej kapacity bez zohľadnenia kompresie a deduplikácie
minimálne 21ks HotPlug SAS HDD
| Podpora RAID | požadovaná kapacita diskového poľa musí byť zabezpečená RAID alebo ekvivalentnou technológiou, ktorá zabezpečí ochranu dát pri výpadku ľubovoľných 3 dátových diskov
diskové pole nesmie umožňovať administrátorom meniť alebo vytvárať nové RAID skupiny s nižším zabezpečením ochrany dát ako je požadované
| Rozšírenie diskového poľa | diskové pole musí podporovať rozšírenie diskov na minimálne 100 bez potreby dopĺňania alebo výmeny radičov diskového poľa
| Licencie pre správu diskového poľa | musia byť časovo neobmedzené
musia byť licencované na celú dodávanú kapacitu diskového poľa
musia umožňovať správu RAID, tvorbu LUN a ich publikovanie k serverom
| Požadované vlastnosti | inline kompresia a deduplikácia dát
možnosť vytvorenia Thin volumov bez použitia kompresie a deduplikácie
vytváranie Storage Snapshotov aplikačne konzistentných pre VMware VM
obnova volumov zo Storage Snapshotov
replikácia dát na úrovni radičov diskového poľa v synchrónnom režime s automatickým failoverom
prepnutie prístupu na repliku volumu musí byť transparentné a bez výpadkov pre aplikácie
| Podporované OS | Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022
Red Hat Enterprise Linux
IBM AIX 7.2
VMware vSphere 6.7 a 7.0
| Správa diskového poľa | grafické rozhranie prostredníctvom HTTPS
príkazový riadok prostredníctvom SSH
monitorovanie záťaže diskového poľa v reálnom čase
pokiaľ sa na používanie týchto nástrojov/vlastností viaže licencia, verejný obstarávateľ požaduje jej dodanie v časovo neobmedzenej verzii na celú kapacitu diskového poľa
| Redundantné komponenty | radiče diskového poľa
napájacie zdroje
ventilátory
| Hot-Plug komponenty | radiče diskového poľa
pevné disky
zdroje napájania
| Inštalácia | ak to výrobca ponúkaného zariadenia vyžaduje v rámci záručných podmienok, súčasťou ponuky musí byť aj inštalácia hardvéru do LAN a SAN prostredia verejného obstarávateľa, vrátanie aktualizácie firmwéru
| Kompatibilita | so servermi HPE ProLiant DL360 Gen 10, HPE ProLiant DL380 Gen10 a HPE ProLiant DL580 Gen 10, ktoré verejný obstarávateľ v súčasnosti používa
| Záruka | minimálne 4 roky