|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Zmluvy o dielo** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: KOPEK plus s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce |
| IČO obstarávateľa: 35781131 |

Fotovoltaické panely - 1 kpl

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Inštalovaný výkon (kWp) minimálne | 45 |  |
| Nominálny výkon fotovoltaických panelov (Wp) minimálne | 450 |  |
| Účinnosť konverzie fotovoltaických panelov (%) minimálne | 20,4 |  |
| Celkový výkon sieťových invertorov (kW) minimálne | 40 |  |
| Pokles výkonu panelov za 12 rokov (%) maximálne | 10 |  |
| Uhol náklonu konštrukcie panelov (°) | 10 – 35 |  |
| Montáž a zapojenie regulátora výkonu (Smart meter) | áno | Vyberte položku. |
| Elektrorozvádzač s istením | áno | Vyberte položku. |
| Kabeláž a príslušenstvo | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača