## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_časť č.1
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Časť č. 1 - Hadička spojovacia
Položka č. 1 - Hadička spojovacia – dĺžka 450 mm
2022-01-01 | spája infúzne alebo transfúzna súpravy, štandardnej striekačky s ďalšími komponentmi (napr. i.v. kanyla, centrálny venózny katéter)
2022-02-01 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-03-01 | určené na jednorazové použitie
2022-04-01 | zakončené pozitívnym a negatívnym kužeľom Luer Lock, na jednom konci female a na druhom male
2022-05-01 | rozmery: dĺžka:450 mm, vonkajší priemer 2,9 – 3,0 mm, vnútorný priemer 1,8 - 1,9 mm
2022-06-01 | balenie: 1 ks, sterilné
Položka č. 2 - Hadička spojovacia – dĺžka 1800 mm
2022-01-02 | spája infúzne alebo transfúzna súpravy, štandardnej striekačky s ďalšími komponentmi (napr. i.v. kanyla, centrálny venózny katéter)
2022-02-02 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-03-02 | určené na jednorazové použitie
2022-04-02 | zakončené pozitívnym a negatívnym kužeľom Luer Lock, na jednom konci female a na druhom male
2022-05-02 | rozmery: dĺžka:1800 mm, vonkajší priemer 2,9 – 3,0 mm, vnútorný priemer 1,8 – 1,9 mm
2022-06-02 | balenie: 1 ks, sterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_časť č.2
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Časť č. 2 - Infúzna súprava I.
Položka č. 1 - Infúzna súprava I.
2022-01-01 | slúži na terapeutické podávanie infúznych a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov do žily pacienta
2022-02-01 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-03-01 | určené na jednorazové použitie
2022-04-01 | zakončené pozitívnym kužeľom / male Luer Lock
2022-05-01 | infúzny filter - 15 µm ,hydrofóbny anti-bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku dostatočne ostrého prepichovacieho tŕňa
2022-06-01 | regulátorom prietoku pomocou kolieska, 20 kvapiek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g
2022-07-01 | mäkká, flexibilná hadička
2022-08-01 | rozmery: dĺžka:1400 - 1500 mm, vonkajší priemer 4,2 mm, vnútorný priemer 3 mm
2022-09-01 | balenie: 1 ks, sterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_časť č.3
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Časť č. 3 - Infúzna súprava II.
Položka č. 1 - Infúzna súprava II.
2022-01-01 | slúži na terapeutické podávanie infúznych a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov do žily pacienta cez Infusomat
2022-02-01 | originálne príslušenstvo k infúznemu systému
2022-03-01 | kompatibilný s prístrojovou technikou Infusomat® Space Bbraun
2022-04-01 | tlaková odolnosť 2 bar.
2022-05-01 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-06-01 | určené na jednorazové použitie
2022-07-01 | zakončené pozitívnym kužeľom / male Luer Lock
2022-08-01 | infúzny filter - 15 µm ,hydrofóbny anti-bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku dostatočne ostrého prepichovacieho tŕňa
2022-09-01 | silikónový segment zaisťujúci dlhodobo vysokú presnosť podávania infúzie
2022-10-01 | bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku
2022-11-01 | regulátor prietoku pomocou Infusomatu
2022-12-01 | mäkká, flexibilná hadička
1.13 | rozmery: dĺžka: 2400 - 2500 mm, vonkajší priemer 4,1 - 4,2 mm, vnútorný priemer 3 mm
1.14 | balenie: 1 ks, sterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_časť č.4
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Časť č. 4 - Infúzna súprava III.
Položka č. 1 - Infúzna súprava do pumpy
2022-01-01 | slúži na terapeutické podávanie infúznych a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov do žily pacienta cez Infusomat
2022-02-01 | kompatibilný s prístrojovou technikou TERUMO
2022-03-01 | tlaková odolnosť 2 bar.
2022-04-01 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-05-01 | určené na jednorazové použitie
2022-06-01 | zakončené pozitívnym kužeľom / male Luer Lock
2022-07-01 | kvapkacia komôrka s nákružkom pre upevnenie do optického snímača kvapiek
2022-08-01 | infúzny filter - 15 µm ,hydrofóbny anti-bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku dostatočne ostrého prepichovacieho tŕňa
2022-09-01 | regulátor prietoku pomocou Infusomatu
2022-10-01 | bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku mäkká, flexibilná hadička
2022-11-01 | rozmery: dĺžka:1400 - 1500 mm, vonkajší priemer 4,1 - 4,2 mm, vnútorný priemer 3 mm
2022-12-01 | balenie: 1 ks, sterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_časť č.5
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Časť č. 5 - Transfúzna súprava
Položka č. 1 - Transfúzna súprava
2022-01-01 | slúži na terapeutické podávanie transfúziu krvi a krvných derivátov, krvných náhrad do cievneho systému z fliaš alebo vakov
2022-02-01 | materiál – PVC, transparentný, apyrogénny, netoxický, Bez obsahu ftalátov (DEHP) a latexu
2022-03-01 | určené na jednorazové použitie
2022-04-01 | zakončené pozitívnym kužeľom / male Luer Lock
2022-05-01 | transfúzny filter – 200 - 350 µm ,hydrofóbny anti-bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku dostatočne ostrého prepichovacieho tŕňa
2022-06-01 | regulátorom prietoku pomocou kolieska, 20 kvapiek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g
2022-07-01 | mäkká, flexibilná hadička
2022-08-01 | rozmery: dĺžka:1400 - 1500 mm, vonkajší priemer 4,2 mm, vnútorný priemer 3 mm
2022-09-01 | balenie: 1 ks, sterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3_časť č.1
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 1 - Hadička spojovacia
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Hadička spojovacia – dĺžka 450 mm | ks | 36400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hadička spojovacia – dĺžka 1800 mm | ks | 57640 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 3_časť č.2
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 2 - Infúzna súprava I.
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Infúzna súprava I. | ks | 132800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 3_časť č.3
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 3 - Infúzna súprava II.
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Infúzna súprava II. | ks | 14800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 3_časť č.4
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 4 - Infúzna súprava III.
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Infúzna súprava do pumpy | ks | 3400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 3_časť č.5
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 5 - Transfúzna súprava
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 24 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Transfúzna súprava | ks | 19200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 4_časť č.1
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 1 - Hadička spojovacia
Položka č. 1 - Hadička spojovacia – dĺžka 450 mm
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
36 400 ks
Položka č. 2 - Hadička spojovacia – dĺžka 1800 mm
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
57 640 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4_časť č.2
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 2 - Infúzna súprava I.
Položka č. 1 - Infúzna súprava I.
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
132 800 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4_časť č.3
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 3 - Infúzna súprava II.
Položka č. 1 - Infúzna súprava II.
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
14 800 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4_časť č.4
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 4 - Infúzna súprava III.
Položka č. 1 - Infúzna súprava do pumpy
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
3 400 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4_časť č.5
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 5 - Transfúzna súprava
Položka č. 1 - Transfúzna súprava
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
19 200 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač