## zoznam položiek
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Spotrebný materiál“ -58
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov | Popis položky | Merná jednotka | množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | striekačkové filtre (HPTFE) | filtre pre nasadenie na injekčné striekačky 2-10 ml typu Chirana Luer; vysoká mechanická odolnosť; nesterilné; typ membrány: HPTFE (hydrofilný teflon); priemer membrány: 25-33 mm; veľkosť pórov: 0,20/0,22 μm, počet kusov: 500 | ks | 500
2 | striekačkové filtre (13 mm) | filtre pre nasadenie na injekčné striekačky 2-10 ml typu Chirana Luer; vysoká mechanická odolnosť; nesterilné; typ membrány: nylon (polyamid); priemer membrány: 13 mm; veľkosť pórov: 0,20/0,22 μm, počet kusov: 500 | ks | 500
3 | striekačkové filtre (25 mm) | filtre pre nasadenie na injekčné striekačky 2-10 ml typu Chirana Luer; vysoká mechanická odolnosť; nesterilné; typ membrány: nylon (polyamid); priemer membrány: 25-33 mm; veľkosť pórov: 0,20/0,22 μm, počet kusov: 500 | ks | 500
4 | pipetovacie špičky ep T.I.P.S. Standard | kónus zabezpečujúci úplné utesnenie pre 1-kanálové pipety Eppendorf Research Plus, bezfarebné, nesterilné, 0,5 – 20 μl, 46 mm, autoklávovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80°C až 120 °C, balené v uzatvárateľných vreckách | ks | 3000
5 | pipetovacie špičky ep T.I.P.S. Standard | kónus zabezpečujúci úplné utesnenie pre 1-kanálové pipety Eppendorf Research Plus, bezfarebné, nesterilné, 2 – 200 μl, 53 mm, autoklávovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80°C až 120 °C, balené v uzatvárateľných vreckách | ks | 1000
6 | pipetovacie špičky ep T.I.P.S. Standard | kónus zabezpečujúci úplné utesnenie pre 1-kanálové pipety Eppendorf Research Plus, bezfarebné, nesterilné, 50 – 1000 μl, 71 mm, autoklávovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80°C až 120 °C, balené v uzatvárateľných vreckách | ks | 2000
7 | špičky pre 8-kanálovú pipetu Discovery Pro (50-300 μl) | kónus zabezpečujúci úplné utesnenie a kompatibilitu pre 8-kanálové pipety Discovery Pro, bezfarebné, nesterilné, 50 – 300 μl, autoklávovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80°C až 120 °C, balené v uzatvárateľných vreckách, 2 balenia alebo ekvivalnet pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 2000
8 | špičky pre pipetu Transferpette (0,5 - 5 ml) | kónus zabezpečujúci úplné utesnenie a kompatibilitu pre 1-kanálové pipety Transferpette, bezfarebné, nesterilné, 0,5 – 5 ml, autoklávovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80°C až 120 °C, balené v uzatvárateľných vreckách, 1 balenie alebo ekvivalnet pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 1000
9 | box pre špicky 0,5 - 5 ml | box pre špičky pre pipetu Transferpette (0,5 - 5 ml), kompatibilný so špičkami z 8. bodu | ks | 1
10 | rezervoár reagencií | Rezervoár reagencií pre pipetovanie 8-kanálovými pipetami značky Discovery Pro. Nepriehľadný polystyrén (biely), nesterilné, 25 ml, 1 balenie alebo ekvivalnet pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 50
11 | 96-jamkové mikrotitračné platničky s vrchnákom | mikrotitračné platničky – 96 jamiek, transparentné, materiál: PS, rovné dno – typ F, alfanumerické označenie jamiek, bez obsahu DNáz/RNáz, pyrogénov a endotoxínov. Objem jamky 350 – 405 μl, pracovný objem minimálne 220 μl, 1 balenie. Vrchnáky - kondenzačné krúžky zabraňujúce stratám a vyparovaniu média. Plne kompatibilné a použiteľné aj pre dopytované platničky v bode 12. | ks | 50
12 | 96-jamkové mikrotitračné platničky bez vrchnáku | mikrotitračné platničky – 96 jamiek, transparentné, materiál: PS, rovné dno – typ F, alfanumerické označenie jamiek, bez obsahu DNáz/RNáz, pyrogénov a endotoxínov. Objem jamky 350 – 405 μl, pracovný objem minimálne 220 μl, | ks | 150
13 | mikroskúmavky 1,5 ml | materiál: polypropylen (PP); bezfarebné číre s kónickým dnom; nesterilné; bez obsahu DNáz/RNáz a pyrogénov; graduované; s popisovateľnou plochou; uzatvárateľné; „safelock“ vrchnák bez samovoľného otvorenia počas práce; objem 1,5 ml; sterilizovateľné, odolné minimálne v rozsahu -80 °C až 120 °C, 4 balenia alebo ekvivalnet pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 4000
14 | mikropipeta | pre viskózne a prchavé kvapaliny (pipety POS-D/dávkovače), nastaviteľná, objem 100 - 1000 μl, spolu s prislúchajúcimi špičkami | ks | 1
15 | špičky Low retention (100 – 1000 μl) s filtrom | špičky Low retention (100 – 1000 μl) s filtrom, 1 balenie alebo ekvivalnet pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 1000
16 | stojan na mikropipety | univerzálny stojan pre mikropipety, minimálne 4-miestny | ks | 1
17 | stojan na mikroskúmavky | stojan pre mikroskúmavky 1,5-2 ml, minimálne 80-jamkový | ks | 3
18 | minicentrifúga | stolová minicentrifúga, kapacita minimálne 6 skúmaviek s objemom 0,5-2 ml | ks | 1
19 | kryobox na mikroskúmavky | Kryobox z kartónu pre mikroskúmavky 1,5/2 ml (80 - 100 miest) + vnútorná mriežka | ks | 6
20 | kefa na skúmavky | kefa na skúmavky, priemer 15-20 mm | ks | 1
21 | kefa na fľaše | kefa na fľaše, priemer 50-60 mm | ks | 1
22 | stojan/stolový sušiak na laboratórne sklo | stolový odkvapkávač na skúmavky, kadičky a fľaše, s plastovými hrotmi, spodná odkvapkávacia miska, minimálne 40 miest. | ks | 1
23 | strička | strička širokohrdlá, 250 ml | ks | 2
24 | parafilm | šírka 5 cm/ dĺžka 75 m | ks | 1
25 | pH papierik | univerzálny pH papierik | 1 balenie - 100 ks | 1
26 | Vialky/fľaštičky so závitom | materiál: číre sklo, fľaštičky závitové s uzávermi bez otvoru, ND24, objem - 20 ml – širokohrdlé, rozmery približne 57x27,5 mm (napr. 1530.0201 alebo ekvivalent) v jednom balení je 100 ks alebo ekvivalent pre dosiahnutie požadovaného množstva | ks | 100
27 | Vialky/fľaštičky so závitom | Fľaša reagenčná, číra, ovalná/hranatá, širokohrdlá so zabrúsenou zátkou, 100 ml | ks | 2
28 | prachovnica/fľaša sklenená | Fľaša reagenčná, číra, ovalná/hranatá, širokohrdlá so zabrúsenou zátkou, 150 ml | ks | 2
29 | prachovnica/fľaša sklenená | Fľaša reagenčná, číra, ovalná/hranatá, širokohrdlá so zabrúsenou zátkou, 250 ml | ks | 2
30 | prachovnica/fľaša sklenená | Fľaša reagenčná, číra, ovalná/hranatá, širokohrdlá so zabrúsenou zátkou, 500 ml | ks | 2
31 | reagenčná fľaša so závitom | 50 ml, guľaté, číre sklo, graduované, s modrým skrutkovacím uzáverom, komplet sterilizovateľné, odolnosť aspoň do 140 °C | ks | 2
32 | reagenčná fľaša so závitom | objem 100 ml, fľaša GL45, guľaté, číre sklo, graduované, s modrým skrutkovacím uzáverom, komplet sterilizovateľné, odolnosť aspoň do 140 °C, priemer 56 mm, výška 105 mm; napr. DURAN alebo ekvivalent | ks | 2
33 | reagenčná fľaša so závitom | objem 250 ml, fľaša GL45, guľaté, číre sklo, graduované, s modrým skrutkovacím uzáverom, komplet sterilizovateľné, odolnosť aspoň do 140 °C, priemer 70 mm, výška 143 mm; napr. DURAN alebo ekvivalent | ks | 2
34 | reagenčná fľaša so závitom | objem 500 ml, fľaša GL45, guľaté, číre sklo, graduované, s modrým skrutkovacím uzáverom, komplet sterilizovateľné, odolnosť aspoň do 140 °C, priemer 86 mm, výška od 180 do 182 mm; napr. DURAN alebo ekvivalent | ks | 1
35 | zátka šesťhranná zabrúsená (29/32) | šesťhranná dutá zábrusová, NZ 29/32 ( napr. 632493503080 Simax alebo ekvivalent) | ks | 5
36 | DMSO | objem: 1 liter, p.a. | L | 1
Cena spolu za celý predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
x
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača