Dodatkowe wytyczne dotyczące wiaty

Wiata o charakterze turystyczno-odpoczynkowej. Zadaniem wiaty jest umożliwienie podróżnym odpoczynku przy stole z możliwością spożycia posiłku.

Wiatę należy wykonać z drewna impregnowanego i malowanego w celu zabezpieczenia jej przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja wiaty winna zostać zaprojektowana z zachowanie odpowiednich współczynników bezpieczeństwa konstrukcji.

Drewno na siedziska i blat winno zostać wykonane z drewna nieżywicznego z w celu uniknięcia nadmiernego brudzenia odzieży wierzchniej.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym.

Wiatę należy osadzić za pośrednictwem betonowego fundamentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zawartą dokumentacją.

Przykładowe realizację: