Príloha č. 3 výzvy

ODBERNÉ MIESTO A PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU

pre kategóriu predmetu zákazky: ELEKTRINA

Časť 12.: Fakultná nemocnica Trenčín

Obdobie odberu komodity:

od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: prevažne administratívneho/zdravotníckeho charakteru

Elektrina:

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest a predpokladaný objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

| Č. | Odberné miesta (Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 3 951 000 | prideľuje dodávateľ komotidy na obdobie odberu | 24ZZS8403120000A | VN | 870 | 900 kW/ 1 600 A |
| 2 | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 39 000 | prideľuje dodávateľ komotidy na obdobie odberu | 24ZZS6011354000R | NN | 32,9 | 3 x 50 A |