Príloha č. 3 výzvy

ODBERNÉ MIESTO A PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU

pre kategóriu predmetu zákazky: ELEKTRINA

Časť 15.: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Košice

Obdobie odberu komodity:

od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: prevažne administratívneho/zdravotníckeho charakteru

Elektrina:

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest a predpokladaný objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

| Č. | Odberné miesta (Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice | 2 500 000 | 4600080409 | 24ZVS0000650810F | VN | 1.Q 550 kW 2.Q 600 kW 3.Q 600 kW 4.Q 550 kW | 600 kW/2500 A |