Príloha č. 3 výzvy

ODBERNÉ MIESTO A PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU

pre kategóriu predmetu zákazky: ELEKTRINA

Časť 6.: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Obdobie odberu komodity:

od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: prevažne administratívneho/zdravotníckeho charakteru

Elektrina:

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest a predpokladaný objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

| Č. | Odberné miesta (Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, sídlo: Rastislavova 43, 042 53 Košice, IČO: 35562340 | 240 000 | č. 667963 | 24ZVS0000666090O | VN | 100 kW (typ R, ročná) | 496kW/ hodnota ističa: 3 x 1300 |