Príloha č. 3 výzvy

ODBERNÉ MIESTO A PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU

pre kategóriu predmetu zákazky: ELEKTRINA

Časť 7.: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Obdobie odberu komodity:

od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: prevažne administratívneho/zdravotníckeho charakteru

Elektrina:

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest a predpokladaný objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

| Č. | Odberné miesta (Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. KL Diamant, Kúpeľná 107, 96271 Dudince | 900 000 | 9170734 | 24ZSS9170734001B | VN-dvojtarif VT-80% NT-20% | 360 | 360 |
| 2. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. KD Achát, Okružná 148, 96271 Dudince | 12 800 | 1185747 | 24ZSS1214337000F | NN |  | 40 |
| 3. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. KD Achát, Okružná 148, 96271 Dudince | 7 000 | 1185746 | 24ZSS1214336000K | NN |  | 32 |
| 4. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. garáž, Ľ. Štúra 685, 96271 Dudince | 200 | 1185745 | 24ZSS1214389000C | NN |  | 21,8 |