Príloha č. 3 výzvy

ODBERNÉ MIESTO A PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU

pre kategóriu predmetu zákazky: ELEKTRINA

Časť 9.: Národné rehabilitačné centrum, Kováčová

Obdobie odberu komodity:

od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: prevažne administratívneho/zdravotníckeho charakteru

Elektrina:

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest a predpokladaný objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb je uvedený v tabuľke nižšie.

| Č. | Odberné miesta (Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová | 745 000 | 4600107335 | 24ZSS9171131000P | VT | 220 | 240 / 3x560A |
| 2. | Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová | 235 000 | 4600107335 | 24ZSS9171131000P | NT | 220 | 240 / 3x560A |
| 3. | Národné rehabilitačné centrum, Slnečná 1, 962 37 Kováčová | 27 000 | 4600060003 | 24ZSS12201650007 | NN | 160 | 160 / 3x160A |