| číslo výk. | ZOZNAM VÝKRESOV názov | poč. for. A4 |
| --- | --- | --- |
| - | Technická správa | 12 |
| - | Protokol o určení miestností pre lekárske účely II. etapa | 3 |
| 4 | Pôdorys 2.NP | 10 |
| 5 | Pôdorys 3.NP – osvetlenie | 15 |
| 6 | Pôdorys 3.NP – zásuvky | 15 |
| 7.1 | Pôdorys 4.NP – osvetlenie | 10 |
| 7.2 | Pôdorys 4.NP – zásuvky | 12 |
| 7.3 | Pôdorys 4.NP – vod. pospojovanie | 12 |
| 9 | Celková schéma | 2 |
| 10 | Rozvádzač HRT | 5 |
| 11 | Rozvádzač HRD | 6 |
| 14 | Rozvádzač R-ZIS 2 | 8 |
| 15 | Rozvádzač R-ZIS 3 | 7 |
| 16 | Rozvádzač R-VDO2 | 7 |
| 17 | Rozvádzač RS+2.1, RS+2.2 | 4 |
| 18 | Rozvádzač RS+3.1, RS+3.2 | 6 |
| 19 | Rozvádzač RS+4.1 | 5 |
| 21.1 | Rozvádzač R-SVR2 | 3 |
| 23 | Rozvádzač R-UPS2 | 2 |
| 25 | Vyrovnávač potenciálu – VP | 1 |
| 29 | Rozvádzač Rzp4 | 4 |
| 30.1 | Rozvádzač R-ZIS4.1 | 4 |
| 30.2 | Rozvádzač R-ZIS4.2 | 4 |
| 31 | Rozvádzač R-UPS4 | 3 |
| 32.1 | Rozvádzač R-VDO4.1 | 4 |
| 32.2 | Rozvádzač R-VDO4.2 | 4 |
|  | S P O L U | 168 A4 |