SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

                                                                              

všetkým uchádzačom zaradeným

do DNS - Akumulátory a batérie pre

zariadenia IKT

                                                                              

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SE-VO2-2022/004923-003 | Mgr. Somorovská/445 29 | 02. 12. 2022 |

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Akumulátory 3/2022“ v rámci dynamického nákupného systému „DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT“ Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prílohe zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v systéme JOSEPHINE, v rámci dokumentov k predmetnej zákazke.

Otázka č. 1:

Dobrý deň, mohol by som poprosiť bližšiu technickú špecifikáciu pre systém PowerSafe, pre ktorý sú požadované batérie 2V/270Ah (pričom je požiadavka z Vašej strany na kompatibilitu)? Bez znalosti technických parametrov systému PowerSafe je obtiažne garantovať kompatibilitu. Ďakujem za poskytnuté technické parametre.

Odpoveď č. 1:

Pomenovanie "systém PowerSafe" vychádza z použitého typu pripojovacích terminálov a ich umiestnenia na batérii a rozmerov batérie (kľúčovo dĺžka x šírka) v originále použitých batérií značky PowerSafe v inštalovanej aplikácii tak, aby pri výmene nebolo potrebné modifikovať prepojovacie spojky/vodiče. Ide o pripojovací terminál typu F-M8, teda diera s vnútorným závitom M8.

Otázka č. 2:

„Dobrý deň, v Prílohe č.1, bod 2 sú zadefinované súvisiace služby, na ktoré je požiadavka na zabezpečenie. Inštalácia batérií medzi nimi nie je. V návrhu Kúpnej zmluvy, článok IV, bod 4.2 je už požadovaná aj inštalácia v mieste dodania. Poprosím o jednoznačné stanovisko k inštalácií, nakoľko je to významná položka a má vplyv na finálnu cenu.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ inštaláciu akumulátorov nepožaduje. Požiadavka na inštaláciu v mieste dodania predmetu zákazky bude z článku IV. bod 4.2. kúpnej zmluvy odstránená.

Otázka č. 3:

„Dobrý deň, poprosil by som ozrejmiť rozmer v mm (najmä výšku, kde sú umiestnené spravidla konektory), či je v Prílohe č.1 uvedený rozmer v mm bez konektora alebo rozmer v mm s konektorom. Vzhľadom na prísnu toleranciu rozmerov, je to podstatné pri výbere batérie a následne aj pre finálnu cenu.“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uvádza pri všetkých položkách rozmery v mm bez konektorov.

Verejný obstarávateľ upravuje lehoty predkladania a otvárania ponúk, z dôvodu dodržania princípov rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov nasledovne:

Pôvodná lehota predkladania ponúk: „05.12.2022 10:00:00“

Nová lehota predkladania ponúk: „09.12.2022 10:00:00“

Pôvodná lehota otvárania ponúk: „05.12.2022 10:30:00“

Nová lehota predkladania ponúk: „09.12.2022 10:30:00“

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že k dokumentom k predmetnej zákazke zverejní novú verziu súťažných podkladov, ktorá bude obsahovať upravenú prílohu č. 4 Návrh zmluvy, v ktorej je zapracovaná zmena vyplývajúca z tohto oznámenia.

S pozdravom

........................................

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania