[image: image1.emf] 

 Nadleśnictwo Prószków

[image: image2.emf] 



Prószków, 29.11.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.19.2022
/wyłącznie pocztą elektroniczną/

Strona Internetowa prowadzonego postępowania
Dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa samochodu typu pick-up”
W dniu 29.11.2022 r. na trzy dni kalendarzowe przed terminem składania ofert Zamawiającemu doręczono za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek złożono w sposób zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 11:00. Z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę terminu składania wniosków o wyjaśnienia SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 4  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zdecydował udzielić wyjaśnień bez zmiany terminu składania ofert.
Treść pytań:

1. Czy zakres zamówienia obejmuje prace związane z termomodernizacją i remontem stropodachów? Jeżeli tak, w miarę możliwości proszę o przesłanie przedmiaru ww. robót.

2. Czy zakres zamówienie obejmuje demontaż poszycia dachu dobudówki? Brak pozycji na ww. zakres robót w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego.

3.Czy Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej?
Wyjaśnienia ogólne:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ o nazwie „specyfikacja techniczna” w skład w której wchodzi opracowanie projektowe, audyt energetyczny oraz przedmiar robót z zastrzeżeniem punktu 3.3. ppkt 3) SWZ – „przedmiar robót traktowany jest jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 PZP”.

Odpowiedź:

1. Prace obejmują termomodernizację stropodachu dobudówki budynku o pow. ok. 10m2. Prace te ujęte zostały w projekcie w części opisowej i graficznej. Dobudówka ukazana została m.in. na fotografii nr 4 projektu: „Fragment elewacji południowej i elewacja zachodnia dobudówki” – strona nr 4 i rysunku „rzut strychu”.
2. Zadanie polega na termomodernizacji budynku w tym dociepleniu stropu na parterem, ociepleniem dachu dobudówki oraz dociepleniu ścian zewnętrznych również ścian dobudówki. Demontaż pokrycia dachu dobudówki nie stanowi celu zadania a roboty pośrednie konieczne z punktu widzenia projektu do prawidłowej realizacji zadania głównego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie technologii wykonania, jeżeli doprowadzą one do zakładanego stopnia termomodernizacji. Zamawiający nie posiada nieopublikowanych w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót.
3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w środę lub czwartek w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz w piątek od 7:30 do terminu składania ofert.

Informacje sporządził:

Marek Jurkiewicz

Ref. ds. budowlanych i zamówień publicznych

Do wiadomości:

1. a/a  MJ


Nadleśnictwo Prószków

ul. Opolska 11, 46–060 Prószków


tel.: +48 77 46-48-022, fax: +48 77 46-48-022, e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

_1584856560.doc



